機構名稱： 考核日期： 年 月 日□上午□下午
項目	結果	考核標準	應佐證資料	備註
安全消防設施
消防安全設備設置及檢修申報	是 / 否 / 待加強	機構有定期維護消防設備且維持功能正常： / 1.1 每半年檢修申報1次且有完整紀錄。 / 1.2 消防設備無故障或失效情形。 / 機構使用之窗簾、地毯及隔簾等均屬防焰物品。 / 房間應建置適用之火警探測器（或自動撒水設備）。	檢視文件： / 檢閱最近1年內之檢查合格證明。 / 必要時進行消防設備現場施測。
建築物公共安全檢查簽證申報	是 / 否 / 待加強	依規定時間辦理建築物公共安全檢查簽證申報。	檢視建築物公共安全檢查文件。 / 時程有依照建築物公共安全檢查申報期間及施行日期表之規定。
避難逃生系統設置	是 / 否 / 待加強	逃生避難圖有懸掛於明顯處，且逃生路徑無障礙。 / 應有2條以上避難路徑，且其中至少1座為安全梯，並有適當之指引標示。 / 樓梯間、走道及緊急出入 口、防火門等周圍保持暢通無雜物阻礙。 / 有等待救援空間或防火區劃之規劃並設置避難器具。	實地察看： / 查看逃生避難圖是否懸掛於明顯適當位置。 / 查看逃生動線是否恰當，並且現場看指引是否明顯可見。 / 逃生動線現場勘測。不能有雜物阻擋，也不能有易燃或危害物妨礙人員逃生。
第2章.緊急災害應變計畫及災防演練
訂定符合機構特性及需要之緊急災害應變計畫及作業程序，並落實演練	是 / 否 / 待加強	落實檢核精神照護機構防火及避難安全風險自主檢核表。並且有依照辨識的風險加以改善。 / 對於火災、風災、水災、地震等緊急災害，訂有符合機構與災害特性之緊急災害應變計畫與作業程序。 / 計畫中有完備之緊急通報、聯絡及應變啟動機制，及具有適當的人力調度及緊急召回機制。 / 計畫中有明確訂定各樓層住民疏散之策略與運送順序。 / 應至少每半年辦理1次災防演練。每年至少有針對大型災害動態演練1次，並有演練之過程、檢討改善方案、紀錄（含照片）。住宿型機構應含夜間演練。	檢視文件。 / 現場察閱機構相關緊急應變計畫，看相關規定是否落實。 / 查看演習記錄，並且看演習檢討的改進。 / 實地訪問現場人員，並且詢問相關問題，看是否熟悉應變計畫並且一致。
綜合建議事項
第1章 安全消防設施： / 第2章 緊急災害應變計畫及災防演練：

考核人員簽章： 受評人員簽章：