機構名稱： 考核日期： 年 月 日□上午□下午
項目	結果	考核標準	應佐證資料	備註
安全消防設施
消防安全設備設置及檢修申報	是 / 否 / 待加強	機構有定期維護消防設備： / 每年檢修申報1次且有完整紀錄。 / 機構使用之窗簾、地毯及隔簾等均屬防焰物品。 / 房間應建置適用之火警探測器（或自動撒水設備）。	檢視文件： / 檢閱最近1年內之檢查合格證明。
建築物公共安全檢查簽證申報	是 / 否 / 待加強	依規定時間辦理建築物公共安全檢查簽證申報。	檢視建築物公共安全檢查文件。 / 時程有依照建築物公共安全檢查申報期間及施行日期表之規定。
避難逃生系統設置	是 / 否 / 待加強	逃生避難圖有懸掛於明顯處，且逃生路徑無障礙。 / 樓梯間、走道及緊急出入 口、防火門等周圍保持暢通無雜物阻礙。	實地察看： / 查看逃生避難圖是否懸掛於明顯適當位置。 / 查看逃生動線是否恰當，並且現場看指引是否明顯可見。 / 逃生動線現場勘測。不能有雜物阻擋，也不能有易燃或危害物妨礙人員逃生。
第2章.緊急災害應變計畫及災防演練
訂定符合機構特性及需要之緊急災害應變計畫及作業程序，並落實演練	是 / 否 / 待加強	落實檢核精神照護機構防火及避難安全風險自主檢核表。並且有依照辨識的風險加以改善。 / 依據緊急災害應變措施及檢查辦法，對於緊急災害(如:火災、風災、水災、地震、停電等)，訂有符合機構特性與危機管理複合式緊急災害應變措施計畫及作業程序。 / 計畫中有完備之緊急通報、聯絡及應變啟動機制，及具有適當的人力調度及緊急召回機制。 / 計畫中有明確訂定各樓層住民疏散之策略與運送順序。 / 每半年至少辦理一次複合式緊急災害應變演練，並有紀錄備查。(住宿型每年2次演練其中一次為夜間演練) / 每半年至少辦理一次自衛消防編組演練，並有紀錄備查。 / 年度複合式緊急災害應變計畫相關成果通過衛生主管機關備查，並備有紀錄；年度自衛消防編組訓練計畫相關成果通過消防主管機關備查，並備有紀錄。	檢視文件。 / 現場察閱機構相關緊急應變計畫，看相關規定是否落實。 / 查看演習記錄，應含演練之過程、檢討改善方案、演練照片。 / 實地訪問現場人員，並且詢問相關問題，看是否熟悉應變計畫並且一致。
綜合建議事項
第1章 安全消防設施： / 第2章 緊急災害應變計畫及災防演練：

考核人員簽章： 受評人員簽章：