        用戶用水設備內線工程檢驗紀錄表
表3-1
        □現場改善通知單 □合格紀錄表
	填表日期： 年 月 日 轄區：( ) 區營業分處 / 審圖文號： 年 月 日水技字第 號 建照號碼： 建字第 號
檢驗編號				申請人			報驗日期		檢（複）驗日期			總(專用) (直接)表				分表 公共分表
						年 月 日		年 月 日			口徑				口徑
						表數				表數
裝設地址					臺（新）北 市 區 路（街） 段 巷 弄 號之 樓之
總(專用) (直接) 表 / 表 位					□合格 □位置不符 □持壓閥未裝 □吊箱位未裝 □未設置排水管 / □影響抄表 □表箱位未裝 □太淺 □太深 □50口徑以上大表無遠隔傳輸管 / □空間不足 □口徑不符 □逆止閥未裝 □未附照片
分表表位					□合格 □與設計圖數量、口徑、方向、位置、順序不符 / □未設抄表台 □施工未完成 □分表由令組未完成 / □未依規定標示門牌樓別及圖面代號 □未附照片
分表後用水設備					□合格 □未完工部分： / □用水設備數量、位置、材質等不符 □未附照片
		蓄水池			□合格 □容量不符 □孔蓋緣未加高 □孔蓋未裝設鎖扣 □消防水池進水方式不符 / □未設爬梯 □過牆管未填縫 □位置或材質不符 □未與接觸地層基礎分開 / □堆放污物雜物 □未裝設開關、浮球閥或定水位 □未設持壓閥 / □未清洗 □未設集水坑 □未隔離45cm以上 □水池上方有污水管通過 / □未粉光 □孔蓋不密閉 □人孔上方空間不足60cm □未設不鏽鋼牌標示 / □溢排管材質或管徑不符 □通氣管材質或管徑不符 □未設溢排或通氣管 / □未設防蟲網 □未設開關 □未設倒U型彎管 □未附照片
		水塔			□合格 □容量不符 □孔蓋緣未加高 □孔蓋未裝設鎖扣 □消防水塔進水方式不符 / □未設爬梯 □過牆管未填縫 □位置或材質不符 □池底未與結構物分離 / □堆放污物雜物 □未完工 □孔蓋不密閉 □未設不鏽鋼牌標示 / □未清洗 □未設集水坑 □未粉光 □人孔上方空間不足60cm / □溢排管材質或管徑不符 □通氣管材質或管徑不符 □未設溢排或通氣管 / □未設防蟲網 □未設開關 □未設倒U型彎管 □未附照片
配管		受水管			□合格 □未完工 □未固定 □管材不符（□直管、接頭） □管徑不符 / □閥類未依圖裝置 □進排氣閥未裝 □漏水 □未附照片
		揚水管			□合格 □未完工 □未固定 □管材不符（□直管、接頭） □管徑不符 / □閥類未依圖裝置 □漏水 □未附照片
		集水幹管			□合格 □未完工 □未固定 □管材不符（□直管、接頭） □管徑不符 / □閥類未依圖裝置 □漏水 □未附照片
		下水管			□合格 □未完工 □未固定 □管材不符（□直管、接頭） □管徑不符 / □閥類未依圖裝置 □漏水 □未附照片
		減壓閥			□合格 □位置不符 □未附照片 □檢修孔未設 □未依圖裝設配件 □未附照片
		水錘吸收器			□合格 □未完工 □口徑不符 □未固定 □未附照片 □裝置方向錯誤 □未附照片
		緩衝逆止閥			□合格 □未完工 □口徑不符 □非緩衝逆止閥 □裝設位置不符 □未附照片
現場試水					□合格 □不合格 □管線錯接
游 泳 池					□合格 □平衡池、連通管位置口徑不符合 □平衡池未設 □未附照片
審核承裝商試壓告					□合格 □不合格 □未附照片
其他備註						檢驗不合格累計 （ ）次
現場配合人員						檢查者簽章				股長簽章					主管

申請承商收執1份，本處留存1份，分處留存1份 　　　 105年12月修訂
1.檢驗不合格案件，申請人未於半年內辦理複驗者，該案件作廢，需重新申請並計收檢驗費。
2.打Ｖ不合格項目請改善後辦理複驗
3.申訴電話:自來水事業處技術科8733-5802