臺北市政府教育局「老舊校舍風華再現評量指標」2018.9.07版

| 學校名稱 |  | 填表人 |  | 填表日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 基本資料

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校舍棟名 |  | 迄今屋齡 |  | 倘建築物為一次或多次增建，請填寫原始興建屋齡 |
| 構造方式 | ▓加強磚造 ▓鋼筋混擬土 | 完工年次 | 年 月 日 |  |
| 總樓地板面積(m2) |  | 預計達使用年限 | 年 月 日 | 加強磚造30年 鋼筋混凝土55年 |
| 地上總樓層數 |  | 屬古蹟或歷史建物 |  |  |
| 地下總樓層數 |  | 使用執照號碼 | □有，_____________ □無使用執照 | 倘一棟建築物有多張使用執照，請填入年限最高者 |

- 評量指標

一、合法與安全【40分】（各棟校舍）

| 評分項目 | 參考內容 |  | 自評 | 複評 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物屋齡 （10分） | 建物構造為鋼筋混凝土 | 建物構造為加強磚造 |  |  |
|  | 建物屋齡50以上，得0分。 | 建物屋齡50年以上，得0分。 |  |  |
|  | 建物屋齡30以上~未達50年，得5分。 | 建物屋齡30以上~未達50年，得5分。 |  |  |
|  | 建物屋齡未達30年，得10分。 | 建物屋齡未達30年，得10分。 |  |  |
| 氯離子含量 （10分） | 混凝土水溶性氯離子含量平均值：0.9kg/m³以上，得0分。 |  |  |  |
|  | 混凝土水溶性氯離子含量平均值：0.6以上~未達0.9kg/m³，得3分。 |  |  |  |
|  | 混凝土水溶性氯離子含量平均值：0.3以上~未達0.6 kg/m³，得7分。 |  |  |  |
|  | 混凝土水溶性氯離子含量平均值：未達0.3 kg/m³，得10分。 |  |  |  |
| 外牆 （5分） | 15年以上，外牆未曾整修，有剝落或滲水者，且有鋼筋生鏽、外露或鋼筋混凝土掉落，得0分。 |  |  |  |
|  | 15年以上，內外牆曾整修，仍有剝落或滲水者，且有鋼筋生鏽、外露或鋼筋混凝土掉落，得1分。 |  |  |  |
|  | 15年內(未滿)，外牆未曾整修，有剝落或滲水者，且有鋼筋生鏽、外露或鋼筋混凝土掉落，得2分。 |  |  |  |
|  | 15年內(未滿)，內外牆曾整修，仍有剝落或滲水者，且有鋼筋生鏽、外露或鋼筋混凝土掉落，得3分。 |  |  |  |
|  | 外牆無剝落或滲水者，且無鋼筋生鏽、外露或鋼筋混凝土掉落，得5分。 |  |  |  |
| 樑柱牆裂縫 （5分） | 柱、樑或牆，有明顯變形或0.3mm以上裂縫，得0分。 |  |  |  |
|  | 柱、樑或牆，無明顯變形或0.3mm以上裂縫，得5分。 |  |  |  |
| 樓板裂縫 （5分） | 樓板有明顯變形或裂縫，得0分。 |  |  |  |
|  | 樓板無明顯變形或裂縫，得5分。 |  |  |  |
| 建物基礎 （5分） | 建物有基礎下陷、位移或傾斜現象，得0分。 |  |  |  |
|  | 建物無基礎下陷、位移或傾斜現象，得5分。 |  |  |  |
| 小 計 |  |  |  |  |

二、維護與管理【20分】（各棟校舍）

| 評分項目 | 參考內容 | 自評 | 複評 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋頂防水 （5分） | 10年以上無屋頂防水改善工程且漏水者，得0分。 |  |  |
|  | 8年以上~未達10年已完成屋頂防水改善工程仍漏水者，得2分。 |  |  |
|  | 5年以上~未達8年已完成屋頂防水改善工程仍漏水者，得3分。 |  |  |
|  | 屋頂無漏水者，得5分。 |  |  |
| 廁所改善 （5分） | 20年以上無廁所改善工程者，得0分。 |  |  |
|  | 15年以上~未達20年已完成廁所改善工程者，得3分。 |  |  |
|  | 15年內(未滿) 已完成廁所改善工程者，得5分。 |  |  |
| 電力改善 （3分） | 25年以上總變電站及該棟校舍無電力改善工程者，得0分。 |  |  |
|  | 20年以上~未達25年總變電站或該棟校舍無電力改善工程者，得1分。 |  |  |
|  | 20年以上~未達25年總變電站及該棟校舍已完成電力改善工程者，得2分。 |  |  |
|  | 20年內(未滿) 總變電站及該棟校舍已完成電力改善工程者，得3分。 |  |  |
| 網路佈建 （2分） | 25年以上無網路佈建改善工程者，得0分。 |  |  |
|  | 20年以上~未達25年已完成無網路佈建改善工程者，得1分。 |  |  |
|  | 20年內(未滿)已完成無網路佈建改善工程者，得2分。 |  |  |
| 餘裕空間數 （5分） | 餘裕空間數5間（含）以上，得0分。 |  |  |
|  | 餘裕空間數3間~4間，得2分。 |  |  |
|  | 餘裕空間數1間~2間，得3分。 |  |  |
|  | 餘裕空間數0間，得5分。 |  |  |
| 小 計 |  |  |  |

三、美感與舒適【40分】（全校校園整體）

| 評分項目 | 參考內容 | 自評 | 複評 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校園人文風格 （5分） | 校園設施造型、意象和風格具有豐富的人文特性，以及人性化與親和性的設計；重視無障礙設施。 |  |  |
|  | 維護與保存具有歷史性或紀念性的史蹟文物，建置校史室或鄉土教育情境。 |  |  |
| 校園藝術環境 （5分） | 設置公共藝術，校舍建築與校園環境增添藝術美感設計及情境布置。 |  |  |
|  | 校園餘裕空間活化及再利用。 |  |  |
| 教學空間美感 （5分） | 教學空間美感，如：普通教室、專科教室等美感設計及情境布置，能有整體性，達到寬敞舒適並在造型色彩上有引人之處。 |  |  |
|  | 校舍與校園等美感設計及情境布置與教育、課程教學之結合程度。 |  |  |
| 行政空間美感 （5分） | 行政空間美感，如：行政辦公室、教師辦公室(教師研究室)、會議室等美感設計及情境布置，能有整體性，達到寬敞舒適及造型色彩上有引人之處。 |  |  |
| 圖書館美感 （5分） | 圖書館之內裝設計、家具配置、學生閱讀、自習空間布置等美感設計及情境布置，能有整體性，達到寬敞舒適及造型色彩上有引人之處。 |  |  |
| 運動設施場館 （5分） | 運動設施場館，如：運動空間、活動中心、操場、游泳池、球場、遊戲設施等美感設計及情境布置，能有整體性，達到寬敞舒適及造型色彩上有引人之處。 |  |  |
| 附屬設施美感 （5分） | 附屬設施美感，如：廁所、校門圍牆、廊道、樓梯、警衛室、司令臺等美感設計及情境布置，能有整體性，並在造型色彩上有引人之處。 |  |  |
|  | 防災避難動線順暢，逃生方向有清楚標示。 |  |  |
| 校園環境整潔 （5分） | 校園環境適度綠化美化，環境整潔（不髒不亂）、無死角，儲藏室物品擺置井然有序。 |  |  |
| 小 計 |  |  |  |

※註：「三、美感與舒適」，各項目之得分，達成程度80%以上，得5分；60%～79%，得4分；40%～59%，得3分；20%～39%，得2分；20%以下，得1分。

- 總體得分及評述

| 評量指標 | 自評分數 | 複評分數 |
| --- | --- | --- |
| 一、合法與安全 | 分 | 分 |
| 二、維護與管理 | 分 | 分 |
| 三、美感與舒適 | 分 | 分 |
| 合 計 | 分 | 分 |
| 複評委員 整體評述 |  |  |

| 複評委員簽章 | 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 學校代表簽章 | 日期： 年 月 日 |