臺北市停車管理工程處

停車場電(扶)梯維護保養紀錄表   維護日期： 年  月  日

| 昇 降 機 統一編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電梯型號規格 | 載重量 KG、速度 M/min、 停 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電梯使用合格證到期日: 年 月 日 |
| 維 護 保 養 項 目 |
|  | 檢 查 項 目 | 檢查結果 | 檢 查 項 目 | 檢查結果 |
| 機 械 室 | 11.機房清理(環境、主機、控盤) | □良□否 | 6.GOV及編碼器狀況檢查 | □良□否 |
|  | 2.控盤內結線檢查 | □良□否 | 7.控制盤內各機器、保險絲檢查 | □良□否 |
|  | 3.主機運轉狀況及潤滑檢查 | □良□否 | 8.變頻器、CPU運轉狀態檢查及清理 | □良□否 |
|  | 4.主刹車器狀況及潤滑檢查 | □良□否 | 9.機房內各安全迴路功能檢查 | □良□否 |
|  | 5.主接觸器及BR接觸器接點檢查 | □良□否 | 10.主鋼索與索輪狀況檢查 | □良□否 |
| 車 廂 及 昇 降 路 | 1.E.STOP及警鈴功能檢查 | □良□否 | 7.門接點、門軌及門檻清理 | □良□否 |
|  | 2.乘廂內照明、風扇檢查、清理 | □良□否 | 8.各樓定位檢查、調整 | □良□否 |
|  | 3.乘廂運轉狀態 | □良□否 | 9.升降道開關、近接開關檢查 | □良□否 |
|  | 4.乘廂安全邊及電眼功能檢查 | □良□否 | 10.鋼索張力調整及磨耗程度檢查 | □良□否 |
|  | 5.乘廂對講機及緊急照明試驗 | □良□否 | 11.開門機構(皮帶、鏈條、門刀等)檢查、調整 | □良□否 |
|  | 6.樓層表示燈、按鈕功能檢查 | □良□否 | 12.開關門凸輪、門馬達碳刷檢查 | □良□否 |
| 機坑 | 1.機坑清理 | □良□否 | 2.油壓梯油管及各接頭檢查 | □良□否 |
| 油壓昇降機 | 1.冷卻器(氣冷式、水冷式)點檢 | □良□否 | 5.油壓缸柱塞止檔板點檢及預留行程確認 | □良□否 |
|  | 2.冷卻器作動溫度設定點 | □良□否 | 6.油壓缸頭蓋部分點檢 | □良□否 |
|  | 3.油壓閥門濾網及內漏點檢 | □良□否 | 7.管路外漏及各接頭點檢 | □良□否 |
|  | 4.油壓油量、油質點檢 | □良□否 | 8.油壓梯防止鋼索鬆脫裝置點檢 | □良□否 |
| 緊急用昇降機 | 1.車廂召回避難樓裝置 | □良□否 |  | □良□否 |
|  | 2.緊急運轉功能 | □良□否 |  | □良□否 |
|  | 3.緊急用標誌 | □良□否 |  | □良□否 |
|  | 4.緊急電源 | □良□否 |  | □良□否 |
| 供行動不便者使用昇降機 | 1.點字 | □良□否 | 附 加 設 備 |  |
|  | 2.語音系統 | □良□否 | 1.ups設備 | □良□否 |
|  | 3.殘障用操作盤 | □良□否 |  | □良□否 |
|  |  |  |  | □良□否 |
| 維 護 保 養 結 果 報 告 欄 | 維護員簽章： 證號： | 場 組 人 員 簽 章 |
|  | 備註: | 到場時間: 簽章 |
|  |  | 離場時間: 簽章 |

註：1.保養紀錄表應就設備之清潔、調整、檢修及更新等維護作業項目敘明。

2.本維護保養紀錄表每份僅得填寫一組電梯設備，專業技術人員依一般維護保養之作業程序，按月實施並做成紀錄表一式4份，並應簽章及

填註其證照號碼，由機關持3份及廠商執1份。

3.粗框資料由場組填寫。