3-6.3 (○○工程)材料設備抽(試)驗管制總表(監造單位使用) (參考例) 表8

表單號碼：

| 項 次 | 材料 (設備)名稱 | 規範 /規格 | 抽樣 頻率 | 進場日期 | 抽樣日期 | 抽試驗結果 |  | 累積進場數量 | 抽驗及會同人員 |  | 備註 (歸檔編號) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 契約 數量 |  |  | 進場數量 | 抽樣數量 |  |  | 累積抽驗數量 |  |  |  |

監造現場人員：                                      監造主管：

材料設備品質查(抽)驗紀錄表(範本)      表9

(應與監造計畫格式相同)

編號：

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料設備名稱 |  |  |  |  |  |  | 供料廠商 |  |  |  |  |  |
| 進場日期 |  |  |  |  |  |  | 進場數量 |  |  |  |  |  |
| 材料設備出廠應提供證明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料堆置地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料設備契約規範 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查驗方式 |  | □駐廠檢驗 □型錄樣品審核 □工地現場檢驗 □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取樣 |  | 取樣數量： 樣品保存或養護地點： 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： 會驗人員： 混凝土澆置位置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試驗機構名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 試驗報告編號 |  |  |  |
| 試驗項目及數據 | - 如試驗報告 - 其他： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽驗結果 |  |  | □合格同意使用 □不合格隔離退貨 □數量不足 □材料堆置場所不良 □其他： |  |  |  |  | 備註 |  |  |  |  |

現場監造人員：                                      監造主管：

備註：

1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品追蹤管制表」。

2.委外試驗須檢附試驗報告。

施工品質查(抽)驗紀錄表(監造單位專用)範本  表10

鋼筋施工組立作業查驗表               編號：

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查位置 |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 檢驗時機 | □施工停留檢驗點 □一般查驗 |  |  |  |  |  |
| 查驗項目 | 查驗細項 | 查驗標準 （定性或量化數據） |  | 實際查驗情形 （檢查數據） |  | 查驗結果 |
| 鋼筋施工查驗 | 主筋號數及間距 | ＃8 ＠20cm |  |  |  |  |
|  | 箍筋號數、間距、彎鉤型式 | ＃4 ＠20cm 90度 |  |  |  |  |
|  | 搭接之位置、長度 | 交錯、 cm |  |  |  |  |
|  | 保護層厚度 | cm |  |  |  |  |
|  | 預埋物固定 | 穩固 |  |  |  |  |
|  | 綁紮固定 | ＃鐵絲、逐步綁紮 |  |  |  |  |
|  | 隔件或墊塊 | 間隔○cm一處 |  |  |  |  |
|  | 開口部設置補強筋 | ＃5 5支 |  |  |  |  |
| 施工評核 | □符合設計圖說 □缺失事項： |  |  |  |  |  |
| 備註 | 1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。 2.查驗不合格者，應填具「不合格品追蹤列管表」限期改正。 3.查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。 |  |  |  |  |  |

監造現場人員：                            監造主管簽名：

施工品質查(抽)驗紀錄表(範本)            表11

模板施工組立作業查驗表                 編號：

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查位置 |  |  |  |  | 檢查日期 |  |  |
| 檢驗時機 |  | □施工停留檢驗點 □一般查驗項目 |  |  |  |  |  |
| 查驗項目 | 查驗細項 |  | 查驗標準 （定性或量化數據） | 實際查驗情形 （檢查數據） |  |  | 查驗結果 |
| 模板施工查驗 | 模版面清潔 |  | 清潔無雜物 |  |  |  |  |
|  | 模版種類 |  | 清水模 |  |  |  |  |
|  | 放樣及高程控制 |  | 設置樣版、水線 |  |  |  |  |
|  | 模版組立線型平順度 |  | 平直、曲線平順 |  |  |  |  |
|  | 模版支撐材 |  | ○層模、間距○cm |  |  |  |  |
|  | 模版底模支撐 |  | 間距○cm |  |  |  |  |
|  | 水平繫條 |  | 設置 |  |  |  |  |
|  | 支撐地面穩固 |  | 無沈陷之虞 |  |  |  |  |
|  | 預留開口處 |  | 設置 |  |  |  |  |
|  | 回撐時間 |  | ○天 |  |  |  |  |
| 施工評核 | □符合設計圖說 □缺失事項： |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。 2.查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。 3.查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員：                            監造主管簽名：

施工品質查(抽)驗紀錄表(範本)            表12

混凝土施工作業查驗表                    編號：

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查位置 |  |  |  | 檢查日期 |  |  |  |
| 檢驗時機 |  | □施工停留檢驗點 □一般查驗項目 |  |  |  |  |  |
| 查驗項目 | 查驗細項 |  | 查驗標準 （定性或量化數據） |  | 實際查驗情形 （檢查數據） |  | 查驗結果 |
| 混凝土施工查驗 | 模板內部 |  | 清潔無雜物 |  |  |  |  |
|  | 模版振動器 |  | ○台 |  |  |  |  |
|  | 混凝土試體取樣 |  | ○m3取樣一組 |  |  |  |  |
|  | 坍度 |  | ○cm |  |  |  |  |
|  | 氯離子含量檢測 |  | ○kg/m3 |  |  |  |  |
|  | 混凝土運送時間 |  | ○分鐘以內 |  |  |  |  |
|  | 輸送管線不影響模板、鋼筋 |  | 隔墊物 |  |  |  |  |
|  | 澆置順序 |  | 依澆置計畫 |  |  |  |  |
|  | 澆置中斷時間 |  | 不得高於○分鐘 |  |  |  |  |
|  | 爆模、漏漿情形 |  | 無爆模、漏漿 |  |  |  |  |
|  | 澆置過程中不得加水 |  | 控制水源 |  |  |  |  |
|  | 澆置後收尾處理 |  | 平整 |  |  |  |  |
|  | 混凝土養治 |  | 灑水、蓋麻布 |  |  |  |  |
|  | 混凝土完成面 |  | 平整、無蜂窩 |  |  |  |  |
| 施工評核 | □符合設計圖說 □缺失事項： |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。 2.查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。 3.查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員：                            監造主管簽名：

不合格品追蹤列管表(範本)            表13

(應與監造計畫格式相同)

編號：

| 工程名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監造單位 |  | 檢查日期 |  |
| 承攬廠商 |  | 通知改正日期 |  |
| 缺失具體情形： |  |  |  |
| 要求改正單位採取改善措施 |  |  |  |
| 採取改善及預防措施： 監造現場人員： 限定完成改善日期： |  |  |  |
| 缺失改善成果確認 |  |  |  |
| 查證日期： 改善結果確認： □改善完成 □未完成改善情形： （下次複查日期： 年 月 日） □其他： 監造現場人員： 監造主管簽名： |  |  |  |

備註：本表需併同改正過程改善前、中、後照片存檔。

| 工程材料檢(查、試)驗紀錄統計表 表14 工程名稱： 契約編號： 監造單位： 承包商： 開工日期： 竣工日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試驗材料名稱 | 規格 | 結算 數量 | 抽驗 數量 | 試驗 機關 | 抽驗地點 | 試驗結果 |  |  | 報備日期 文號 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 處理情形 |  |  |

現場監造人員：                                                監造主任：

主辦機關全銜                表15

監造廠商工地人員簽到表

工程名稱：

監造廠商：                                         簽到月份：○○年○○月份

| 日期 | 建築師 | 品管人員 | 派駐現場人員 | 安全衛生人員或其他人員 | 備註 (證照是否逾期) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | - 是 - 否 |
| 2 |  |  |  |  | - 是 □ 否 |
| 3 |  |  |  |  | - 是 - 否 |
| 4 |  |  |  |  | - 是 □ 否 |
|  |  |  |  |  | - 是 - 否 |
|  |  |  |  |  | - 是 □ 否 |
| 29 |  |  |  |  | - 是 □ 否 |
| 30 |  |  |  |  | - 是 □ 否 |
| 31 |  |  |  |  | - 是 □ 否 |

說明：

1.監造廠商之人員依契約及相關規定至工地現場執行職務時，請於本簽到表進行簽到。

2.本表所載監造廠商應簽到之人員，得由工程主辦機關依契約相關規定及實際需求修訂使用。

3.請工程主辦機關抽查監造廠商相關人員是否確實依契約及相關規定至工地現場執行職務，及有無冒名頂替情事，並由工程主辦機關留存本簽到表備查。