學校防火管理人員消防安全自主檢核表
校名：	查核日期： 年 月 日
項次	審核內容		檢核結果	待改進事項
一、防火管理人
1	是否遴用防火管理人		□是□否
	姓名：	職稱：
	證書日期： 年 月 日 / （每3年應複訓1次）	證書字號：
2	是否設置備位防火管理人		□是□否
	備位人員1
	備位姓名：	職稱：
	證書日期：	證書字號：
	備位人員2
	姓名：	職稱：
	證書日期：	證書字號：
二、防護計畫書
1	防護計劃書是否擬定
	場所名稱是否已填寫學校名稱。		□是□否
	管理權人姓名是否為機關首長。		□是□否
2	附表是否完備
	防火管理人（遴用、異動）提報表（3日內提報）。		□是□否
	（共同）消防防護計畫（製定、變更）提報表（3日內提報）。		□是□否
	消防防護計畫自行檢查表。		□是□否
	自衛消防編組訓練計畫提報表（訓練10日前向當地消防機關提報）。		□是□否
	現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表（開工3日前）。		□是□否
	現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表。		□是□否
3	附件是否完備
	火災預防管理編組表。		□是□否
	日常火源自行檢查表（每日下班時進行）。		□是□否
	防火避難設施自行檢查紀錄表（每月應檢查1次）。		□是□否
	消防安全設備自行檢查表（每月應檢查1次）。		□是□否
	自衛消防隊編組表。		□是□否
	自衛消防隊裝備一覽表。		□是□否
	夜間、假日自衛消防編組表。		□是□否
4	附圖是否完備
	位置圖。		□是□否
	平面圖暨逃生避難圖。		□是□否
三、消防設備
1	滅火器
	放置於固定且便取用之明顯場所。		□符合□不符合
	安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。		□符合□不符合
	噴嘴無變形、損傷或老化等影響使用之情形。		□符合□不符合
	壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。		□符合□不符合
	無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物、有效期限）。		□符合□不符合
2	室內消防栓
	消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。		□符合□不符合
	消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。		□符合□不符合
	紅色幫浦表示燈保持明亮。		□符合□不符合
	無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。		□符合□不符合
3	灑水設備
	無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。		□符合□不符合
	撒水頭無變形及漏水之情形。		□符合□不符合
	送水口無變形及妨礙操作之情形。		□符合□不符合
	制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。		□符合□不符合
	無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。		□符合□不符合
4	火警自動警報設備
	受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。		□符合□不符合
	火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。		□符合□不符合
5	火警發信器
	按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。		□符合□不符合
	無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。		□符合□不符合
6	緊急廣播設備
	定期進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。		□符合□不符合
7	標示設備(出口標示燈)
	無內部裝修，致影響辨識之情形。		□符合□不符合
	無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。		□符合□不符合
	燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。		□符合□不符合
8	標示設備
	無內部裝修，致影響辨識之情形。		□符合□不符合
	無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。		□符合□不符合
	燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。		□符合□不符合
9	避難器具(為便利範例之製作，故列出本項供參考，一樓應無設置避難器具之必要)
	避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。		□符合□不符合
	避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。		□符合□不符合
	避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。		□符合□不符合
	下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。		□符合□不符合

防火管理人（簽章）：	校長（簽章）：