臺北市加強合法建築物隔成多間套雅房出租安全管理檢查表
場所地址					檢查日期		年 月 日
使照號碼				所有權人		聯絡電話
檢查機構				檢查人員		開業證書或認可證字號
項次	項目		檢查內容				檢查結果			照片 / 編號
					合格		不合格
1	走道		□室內走道及共同走廊無堆積雜物致妨礙逃生
			□室內走道及共同走廊無封閉、阻塞
2	直通樓梯		□樓梯間無堆積雜物致妨礙逃生 / □樓梯間無封閉、阻塞及改造
3	室內裝修		□分間牆材質非易燃材料(以木板隔間者，應採耐燃材料貼覆或刷塗防火漆)
			□天花板材質非易燃材料(以木板施作者，應採耐燃材料貼覆或刷塗防火漆)
4	緊急進口		□臨街道外牆側有留設消防救災之緊急開口(裝設鐵窗者有留設120 x 75cm之活動開口
5	居室門扇		□有設置遮煙條，提升遮煙性能*註2
6	消防安全 / 設備		□大門有設置出口標示燈
			□居室均有設置火災警報器(含住宅用獨立式火災警報器)
			□設置有滅火器，並自居室任一點至滅火器之 / 步行距離在20公尺以下
註： / 1.檢查人員需為開業建築師或具有建築物公共安全專業檢查人(防火避 / 難設施類)資格 / 2.本項「居室門扇」設置遮煙條位置，係指各戶大門出入口 / 3.本表下載網址： / 臺北市建築管理工程處首頁 > 檔案下載 > 申請書下載 > 使用科					檢查人員簽章

【照片說明】
編號	說明：	編號	說明：
（張貼照片） / ※照片應交代每一檢查項目內容。 / ※照片拍攝內容應清楚呈現空間場景；採用數位相片者，應具長時保存功能。		（張貼照片）
編號	說明：	編號	說明：
（張貼照片）		（張貼照片）