韌性城市-各類基礎設施韌性設計相關法令、設計規範、規定及執行作為表
災害種類	基礎設施	發布機關	法令及設計規範 (年度-機關-位階)	執行 / 方法	規定摘要	其他執行作為及作法 / (本府機關)
水災 / 風災	堤防 / 下水道 / 抽水站 / 側溝 / 滯洪調洪池 / 行道樹 / 防水閘門 / 交通號誌	中央 / 5 / (16)	建築物設置透水保水或滯洪設施適用範圍及容量標準(108-水利署-命令)	專業技師簽證	適用於都市計畫地區建築物新建、改建基地面積超過300平方公尺。 / 最小滯洪量標準為建築基地面積乘以0.045。
			下水道工程設施標準(98-營建署-命令)	專業技師簽證	調節池設計容量至少採用50年以上重現期設計。 / 沉砂池以計畫開發面積每公頃30立方公尺估算。 / 訂有雨水下水道、側溝、雨水抽水站、排放口等設計標準。
			建築技術規則建築設計施工編(93-營建署-命令)	專業技師簽證	建築基地之地面高度，應在當地洪水位以上。 / 建築物地下層及地下層停車空間向屋外出入口及汽車坡道出入口，應設置90公分以上之防水閘門。 / 沿海或低窪之易淹水地區建築物得採用高腳屋建築。 / 都市計畫地區新建、增建或改建之建築物面積超過300平方公尺設置雨水貯集滯洪設施，以建築基地面積乘以0.045計算貯集量。
			出流管制計畫書與規劃書檢核基準及洪峰流量計算方法(108-水利署-公告)	專業技師簽證	開發面積在2公頃以上開發案適用。 / 訂定滯洪體積檢核基準、降雨逕流洪峰流量計算方法、開發基地內排水路水理演算及滯洪演算方法。 / 基地開發後不得大於基地開發前重限期洪峰流量。 / 滯洪體積應依基地開發後10年重現期進行演算，體積之安全係數應為1.2以上。
			社區及建築基地減洪防洪規劃手冊(102-內政部-設計手冊)	參考用手冊	基地減洪設計及防洪措施類型(防洪牆、水密門、調昇建築、防水閘門、擋水版、抽水泵、砂包、逆止閥)探討。 / 社區及建築基地洪災防治規劃。 / 減洪技術、防洪設施的規劃。
		臺北市 / 6 / (15)	臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準(102-自治規則)	專業技師簽證	基地開發面積超過300平方公尺適用，用地開發涉及公園綠地廣場部分一併適用本標準。 / 基地開發增加之雨水逕流量，透過雨水流出抑制設施，應符合最小保水量及最大排放量。 / 最小保水量以基地面積每平方公尺應貯留0.078立方公尺之雨水體積為計算基準；最大排放量以基地面積每平方公尺每秒鐘允許排放0.0000173立方公尺之雨水體積為計算基準。 / 包含設計審查簽證表格文件。	辦理全市抽水站之抽水機、發電機、撈汙機、閘門等設備汰舊換新工程，落實並增強抽水站應變能力與效能，以確保防汛安全。(水利處) / 配合北投士林科技園區，考量既有洲美堤防高度未達200年防洪保護標準(200年洪水位E.L 9.65m)，結合防洪、親水、生態景觀及環境保育，計畫施作大緩坡型式之超級堤防，期能維護當地民眾生命財產安全，並避免生硬混凝土結構導致之壓迫感，達到生態與防洪平衡之理念。(都發局、水利處)
			臺北市雨水下水道及其附屬設施維護通道設置標準(104-自治規則)	專業技師簽證	維護通道設置寬度及高度應分別在0.9公尺及1.8公尺以上。但符合雨水調節池及沉砂池容量達30立方公尺及雨水箱(管)涵內徑1公尺長度超過20公尺者，其維護通到設置寬度及高度均應達3.5公尺以上，且地面容許載重不得低於17公噸。
			修訂「擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案」土地使用分區管制暨都市設計管制要點案(第二次修訂)(108-行政規則)	納入都審規設基準	適用於北投士林科技園區開發案。 / 基地出入口高於臨接道路30cm以上。 / 公有建築及容獎者貯集滯洪量0.08m3/m2
			臺北市推動宜居永續城市環境影響評估審議規範(105-行政規則)	納入環評審查規設基準	適用環評審議案件。 / 開發單位應採行雨水流出抑制，最小保水量為基地面積每平方公尺應貯留 0.078 m3之雨水體積為計算基準；最大排放量以基地面積每平方公尺每秒鐘允許排放 0.0000173 m3之雨水體積為計算基準。 / 開發單位應採行各種雨水滲透措施，以降低開發後之逕流量，並能調節 10 年暴雨調節至 5 年之逕流量。
			臺北市雨水下水道設施規劃設計規範(99-行政規則)	納入契約執行	雨水調節池之設計重現期規定為二十年調節至五年，具有降低洪峰流量、遲滯洪峰到達時間等功能。 / 以計畫逕流量設計之雨水管渠（涵），其計畫逕流量得依排水區域酌增10%至20%之餘裕量。 / 雨水管渠（涵）之出水高規定，溝深60公分以下，以設計水深30%計；溝深大於1公尺者，以水深20%計；箱涵以設計水深10%計。
			臺北市雨水流出抑制設施設計參考手冊(104-設計手冊)	參考用手冊	包含流出抑制設計重點、流程、水文計算、設施設計型式、試算範例及設計圖說。
坡地 / 災害	擋土牆 / 土石流潛勢溪流 / 水保設施 / 滯洪池 / 沉砂池	中央 / 3 / (3)	水土保持技術規範(103-農委會-公告)	專業技師簽證	實施水土保持之處理與維護，建立其調查、規劃、設計、施工、監督、檢查、審查等技術準據。	溪溝及土石流潛勢溪流治理工法參考臺北市政府工務局大地工程處標準圖說-溪溝類(大地處) / 山坡地治理工法參考臺北市政府工務局大地工程處標準圖說-邊坡類(大地處)
			水土保持工程施工規範(102-農委會-公告)	專業技師簽證	各類水保設施施工要求、材料檢驗、計量、計價、工程用水、用電、照明、通訊、消防等之相關規定。
			水土保持工程設計參考圖冊(106-農委會-設計手冊)	參考用手冊	包含防砂壩、梳子、固床工、護岸、整流5大項工法設計圖。
		臺北市1(1)	臺北市工程施工規範(108-行政規則)	專業技師簽證	各類水保設施施工要求、資料送審、品質管理、臨時設施、交通維持、勞工安全衛生、現場工作等之相關規定。
地震 / 災害	建築 / 道路 / 橋梁 / 防洪設備 / 交通號誌	中央 / 9 / (15)	混凝土結構設計規範(108-營建署-命令)	專業技師簽證	設計原則 / 1.3.1結構混凝土構造之設計，應能在使用環境下承受各種規定載重，並滿足安全性及適用性之需求。 1.3.2 鋼筋混凝土結構除本節另有規定者外應按本規範規定以強度設計法設計，使構材之設計強度足以承受設計載重。 / 載重、材料、設計與施工配合、混凝土規定抗壓強度、鋼筋強度限制、彈性模數、設計圖說等規定。	衛工處施工規範第02531章及施工圖說就地下水位較高易產生液化位置，提出地盤改良之施工方式(含圖說)(衛工處)。
			市區道路及附屬工程設計規範(104-營建署-命令)	專業技師簽證	道路工程、路線、交叉、路基、鋪面、附屬工程、天橋地下道、無障礙設施、緣石交通島、橋梁、隧道、道路照明等計算及設計參考。
			建築物耐震設計規範及解說(100-營建署-命令)	專業技師簽證	靜力、動力分析、非建築結構物之地震力、結構系統設計詳細要求、耐震工程品管、既有建築物之耐震能力評估與耐震補強、隔震建築物設計
			鋼筋混凝土構造設計規範與解說(100-營建署-命令)	專業技師簽證	構造細則、受軸壓力作用之構材、受彎矩作用之構材、接合設計、耐震設計、
			市區道路及附屬工程設計標準(98-營建署-命令)	專業技師簽證	道路工程、路線、交叉、路基、鋪面、附屬工程、天橋地下道、無障礙設施、緣石交通島、橋梁、隧道、道路照明等標準數值依據。
			建築技術規則建築設計施工編(93-營建署-命令)	專業技師簽證	第11章地下建築 第2節建築構造、第12章高層建築物 第2節建築構造 / 建築構造震力係數及震區係數計算規定 / 作用於高層建築物地上各樓層之設計用地震力除依本規則建築構造編第一章第五節規定外，並應經動力分析檢討，以兩者地震力取其合理值。 / 高層建築物為確保地震時之安全性，應檢討建築物之極限層剪力強度，極限層剪力強度應為彈性設計內所述設計用地震力作用時之層剪力之1.5倍以上。但剪力牆之剪力強度應為各該剪力牆設計地震力之2.5倍以上，斜撐構架之剪力強度應為各該斜撐構架設計地震力之2倍以上。 / 歷史地震規模不得開發範圍規定。
			下水道工程設施標準(98-營建署-命令)	專業技師簽證	管渠之埋設位置、覆土深度、基礎及保護措施規定。
			公路橋梁耐震設計規範(108-交通部-公告)	納入契約執行	鋼筋混凝土構材之韌性設計、鋼橋柱韌性要求、隔震與消能設計、耐震其他規定。
			公路橋梁設計規範(104-交通部-公告)	納入契約執行	適用於跨徑150公尺以下之一般性鋼筋混凝土結構、預力混凝土結構及鋼結構等新建公路橋梁。 / 設計概要、載重之分佈、基礎、下部結構、箱涵及擋土牆、鋼筋混凝土設計、預力混凝土設計、耐久性設計等。
熱浪 / 熱島 / 效應	透水鋪面 / 綠屋頂 / 綠化 / 基地保水 / 雨水貯留 / (藍綠系統)	中央 / 10 / (23)	建築技術規則建築設計施工編(93-營建署-命令)	專業技師簽證	第17章 綠建築基準 / 建築基地綠化、基地保水，新建面積超過300平方公尺適用。 / 建築基地保水指標應大於0.5與基地內應保留法定空地比率之乘積。 / 建築物雨水或生活雜排水回收再利用，總樓地版面積達1萬平方公尺以上之新建建築。 / 設置雨水貯留利用系統者，其雨水貯留利用率應大於4%。
			建築物雨水貯留利用設計技術規範(101-內政部營建署-命令)	專業技師簽證	適用總樓地版面積達1萬平方公尺以上之新建建築。 / 提供建築物全年雨水貯留利用評估指標之統一計算方法、評估基準及安全維護管理注意要點。 / 包含設計審查簽證表格文件。
			建築基地保水設計技術規範(101-內政部營建署-命令)	專業技師簽證	新建面積超過300平方公尺適用。 / 提供基地保水設計方法與施工標準。 / 建築基地保水指標應大於0.5與基地內應保留法定空地比率之乘積。 / 綠地、草溝、透水鋪面、雨水花園、滲透貯集池、地下貯集滲透設施、滲透管、滲透溝、滲透陰井等設計規範及計算基準。 / 包含設計審查簽證表格文件。
			建築基地綠化設計技術規範(101-內政部營建署-命令)	專業技師簽證	新建面積超過300平方公尺適用。 / 提供建築基地綠化設計指標之統一計算方法與評估標準。 / 包含設計審查簽證表格文件。
			綠建材設計技術規範(101-內政部營建署-命令)	專業技師簽證	提供建築設計施工單位對綠建材設計指標之統一計算方法與評估標準。 / 包含設計審查簽證表格文件。
			市區道路透水性鋪面使用手冊(104-內政部營建署-設計手冊)	參考用手冊	包含透水鋪面設計流程、使用材料、適用地點、施工方法、試驗檢驗成效評估、維護管理原則
			水環境低衝擊開發設施操作手冊(104-內政部營建署-設計手冊)	參考用手冊	包含低衝擊開發(透水鋪面、綠屋頂、生態滯留單元、樹箱過濾設施、植生溝、雨水桶、滲透溝及滲透井等)設計流程、設計原則、評估指標、操作示範、設施設計圖說、成本分析
			屋頂綠化技術手冊(104-內政部建研所-設計手冊)	參考用手冊	綠屋頂施作條件介紹、綠屋頂規劃設計方法、植栽選擇、案例說明、設計施工準則、簡易評估表
			綠建築評估手冊(104-內政部建築研究所-設計手冊)	參考用手冊	包含綠建築9大指標說明及評估表。
			公園綠地系統規劃設計參考手冊(99-內政部營建署--設計手冊)	參考用手冊	公園綠地系統規劃原則、水體整地設計、暴雨管理設計、植栽綠化與澆灌設計、生態保護設計、自我檢核表。
		臺北市 / 5 / (22)	臺北市新建建築物綠化實施規則(105-自治規則)	專業技師簽證	依各類建築有不同適用面積，最低以第三類建築500平方公尺以上適用。 / 綠覆率:第一類建築基地70%以上、第二類建築基地60%以上、第三類建築基地50%以上、第四類建築基地40%以上。 / 新建建築物屋頂平臺綠化面積應達該屋頂平臺面積之50%。 / 各類建築基地內車道、人行步道或廣場等舖面應設置50%以上面積之透水性材料。	人行道工程(新工處)： / 人行道工程標準圖(透水地磚鋪面參考標準圖、環保透水混凝土磚鋪面詳圖) 、人行道改善工程補充施工規範(透水地磚鋪面工程施工說明書、透水混凝土施工說明書、透水黏結層施工說明書)。 / 施工綱要規範 / 第02794章 透水性鋪面之一般要求 / 第02795章 透水性混凝土地磚 / 第02797章 排水性改質瀝青混凝土鋪面 / 第02798章 多孔隙瀝青混凝土鋪面 / 檢驗標準 / 透水性混凝土地磚：透水率試驗CNS14995 / 透水黏結層：透水率試驗CNS14995 / 透水混凝土：透水率試驗CNS14995 / 北投士林科技園區二期道路工程設計(新工處) / 人行道皆採透水鋪面設計。 / 人行步道下方設置50cm貯留保水層。 / 設計帶狀植栽槽，並加厚下方貯留保水層至30cm。 / 路緣石增加開孔使道路逕流流入帶狀植栽槽進行入滲。 / 公園、校園周圍之側溝於街廓處進行滲透式集水井設計。 / 「代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程」：綠建築評估手冊-基本型(2015年版)；已取得銀級候選綠建築證書，後續工程完工後將取得銀級綠建築標章。(水利處) / 建築工程類委託規劃設計技術服務契約約定內容如下：(新工處) / 適用「臺北市公共設施用地開發保水作業要點」者，須依該要點之規定辦理初步設計、詳細設計及送審事宜。 / 依據綠建築(含綠屋頂及其雨水回收與澆灌系統)及其他相關法規提出評估結果，並研擬初步對應設計。 / 總工程預算金額為新臺幣3,000萬元以上者，應提送符合合格級以上，5,000萬元以上者，應提送符合銅級以上候選綠建築證書認證之初步設計；另於辦理計畫變更時，廠商應併同檢討，並依臺北市政府規定設計綠屋頂。 / 總工程預算金額為新臺幣3,000萬元以上者，上述圖樣及書表應符合候選綠建築證書認證之詳細設計；另於辦理計畫變更時，廠商應併同檢討，並依臺北市政府規定設計綠屋頂。
			臺北市公園開發都市設計準則(91-自治規則) / 註:本準則刻由都發局辦理預告廢止程序、工務局公園處刻訂定「臺北市公園綠地開發設計準則(草案)」中	納入都審規設基準	適用基地面積達一公頃以上之公園。 / 公園綠覆率應達60%以上，其中喬木綠覆率應達50%以上，喬木樹型應以開展型為主，草地綠覆率以達20%以上為原則。 / 公園之排水系統，應採地下化之透水性構造，以增加逕流下滲率。
			修訂「擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案」土地使用分區管制暨都市設計管制要點案(第二次修訂)(108-行政規則)	納入都審規設基準	適用於北投士林科技園區開發案。 / 退縮段需留設1.5m栽植喬木行道樹。 / 建築基地綠覆率不得小於 70%。 / 申請容積者建物採立體綠化，基地綠覆應達100%以上。 / 公有建築及容獎者須取得綠建築分級銀級以上標章。 / 基地退縮留設開放空間下方不得開挖為原則。
			臺北市推動宜居永續城市環境影響評估審議規範(105-行政規則)	納入環評審查規設基準	適用環評審議案件。 / 施工期間開發單位應認養基地周邊道路及人行道，並進行清潔維護。依中央氣象局臺北測站測得當日氣溫達37℃時，應使用回收水執行周邊道路灑水降溫作業。 / 新建建築物應規劃取得銀級以上之綠建築標章，於取得使用執照後 2年內取得。 / 總樓地板面積達 5,000㎡以上者，應設置雨水貯留利用系統或再生水回收再利用系統。前項設置雨水貯留利用系統者，其自來水替代率應大於4%；設置再生水回收利用系統者，其再生水回收利用替代率應大於40%。 / 屋頂平臺應實施綠化面積應達該屋頂平臺面積之 50%
			臺北市公共設施用地開發保水作業要點(95-行政規則)	專業技師簽證	公共設施用地基地面積及新建（或改建）之建築面積在 800平方公尺以上。 / 建築基地保水指標應大於1.0與基地內應保留法定空地比率之乘積。 / 綠地、草溝、透水鋪面、雨水花園、地面滲透貯集池、地下貯集滲透設施、滲透管、滲透溝、滲透陰井等設計規範及計算基準。 / 包含設計審查簽證表格文件。

註:總計39則基礎設施韌性設計法令或設計規範，以及95項執行規定摘要