臺北市停車管理工程處
        停車場電(扶)梯維護保養紀錄表 維護日期： 年 月 日
昇 降 機 / 統一編號					電梯型號規格			載重量 KG、速度 M/min、 停
電梯使用合格證到期日: 年 月 日
維 護 保 養 項 目
	檢 查 項 目					檢查結果					檢 查 項 目			檢查結果
機 / 械 / 室	11.機房清理(環境、主機、控盤)					□良□否					6.GOV及編碼器狀況檢查			□良□否
	2.控盤內結線檢查					□良□否					7.控制盤內各機器、保險絲檢查			□良□否
	3.主機運轉狀況及潤滑檢查					□良□否					8.變頻器、CPU運轉狀態檢查及清理			□良□否
	4.主刹車器狀況及潤滑檢查					□良□否					9.機房內各安全迴路功能檢查			□良□否
	5.主接觸器及BR接觸器接點檢查					□良□否					10.主鋼索與索輪狀況檢查			□良□否
車 / 廂 / 及 / 昇 / 降 / 路	1.E.STOP及警鈴功能檢查					□良□否					7.門接點、門軌及門檻清理			□良□否
	2.乘廂內照明、風扇檢查、清理					□良□否					8.各樓定位檢查、調整			□良□否
	3.乘廂運轉狀態					□良□否					9.升降道開關、近接開關檢查			□良□否
	4.乘廂安全邊及電眼功能檢查					□良□否					10.鋼索張力調整及磨耗程度檢查			□良□否
	5.乘廂對講機及緊急照明試驗					□良□否					11.開門機構(皮帶、鏈條、門刀等)檢查、調整			□良□否
	6.樓層表示燈、按鈕功能檢查					□良□否					12.開關門凸輪、門馬達碳刷檢查			□良□否
機坑	1.機坑清理					□良□否					2.油壓梯油管及各接頭檢查			□良□否
油壓昇降機	1.冷卻器(氣冷式、水冷式)點檢					□良□否					5.油壓缸柱塞止檔板點檢及預留行程確認			□良□否
	2.冷卻器作動溫度設定點					□良□否					6.油壓缸頭蓋部分點檢			□良□否
	3.油壓閥門濾網及內漏點檢					□良□否					7.管路外漏及各接頭點檢			□良□否
	4.油壓油量、油質點檢					□良□否					8.油壓梯防止鋼索鬆脫裝置點檢			□良□否
緊急用昇降機	1.車廂召回避難樓裝置					□良□否					□良□否
	2.緊急運轉功能					□良□否					□良□否
	3.緊急用標誌					□良□否					□良□否
	4.緊急電源					□良□否					□良□否
供行動不便者使用昇降機	1.點字					□良□否					附 加 設 備
	2.語音系統					□良□否					1.ups設備			□良□否
	3.殘障用操作盤					□良□否					□良□否
				□良□否
維 護 保 養 / 結 果 報 告 欄	維護員簽章： 證號：					場 組 人 員 簽 章
	備註:					到場時間: 簽章
				離場時間: 簽章

    註：1.保養紀錄表應就設備之清潔、調整、檢修及更新等維護作業項目敘明。
       2.本維護保養紀錄表每份僅得填寫一組電梯設備，專業技術人員依一般維護保養之作業程序，按月實施並做成紀錄表一式4份，並應簽章及
        填註其證照號碼，由機關持3份及廠商執1份。
       3.粗框資料由場組填寫。