稽查項目	查檢內容	完成情形
		是	否	說明與建議
1.醫療照護工作人員健康監測與管理(書面審查)	當年度流感疫苗接種情形： / 應接種數： 人，接種率： % / 醫事人員： 人；接種率： % / 非醫事人員： 人；接種率： %
2.疫苗冷運冷藏管理與貯放符合規定(書面審查)	設有保全溫度監測系統或溫度異常警報系統，並留有高、低溫警報測試紀錄備查
	門診、接種單位疫苗冰箱，具溫度監測、紀錄，且每月經主管核章備查
	運用電子式持續溫度資料蒐集器監測疫苗冷藏溫度並留存紀錄備查，且高低溫度計或電子監測儀器顯示疫苗冰箱(冷藏室)溫度維持2至8℃
	疫苗冷藏系統設有小型不斷電系統(UPS)或發電機，定期進行斷電測試，並留存紀錄備查
	電子式持續溫度資料蒐集器每年維護及校正，並留存紀錄備查
	疫苗專用冰箱張貼溫度異常緊急應變處理流程、並熟悉疫苗後送機制及緊急聯絡人相關資訊
3.結核病個案HIV檢驗率(書面審查)	HIV檢驗率≧90%
4.潛伏結核感染治療比率(書面審查)	LTBI治療比率≧95%
5.B型肝炎孕產婦產檢結果上傳全國性預防接種資訊系統（NIIS系統）[新增] / (書面審查)	孕婦B型肝炎產檢結果未上傳NIIS系統比率≦5% / 健保申報人數： 人， / NIIS未上傳人數： 人， / 未上傳比率： %
6.防疫物資貯存符合規定(前4項依據「112年地方衛生機關業務考評作業手冊」辦理) / (現場查核)	外科口罩應符合CNS 14774「外科手術面(口)罩」之性能規格，並領有醫療器材第二等級許可證。110年起新採購之口罩應提出各廠牌產品符合國家標準CNS14774 之5項檢測報告，且報告日期為採購日期前一年內。
	N95等級以上口罩應取得衛生福利部(或前行政院衛生署)「醫療用衣物(I.4040)」第二等級醫療器材許可證，並須符合以下性能規格要求：國家標準 CNS14774外科手術 D2防塵面(口)罩或其他具等同性國際標準之性能規格要求，其中次微米粒子防護效率及壓差等2項，得依CNS 14755「拋棄式防塵口罩」D2等級之3項檢測報告 (111年起新採購之口罩檢測報告日期為採購日期前一年內)。 / 倘庫存之N95口罩係為110年5月前採購，請提出佐證資料，則可依108年度規定【N95等級（含）以上口罩應符合
	CNS14755「拋棄式防塵口罩 D2等級」或美國NIOSH 認證 N95等級或歐規 EN149：2001認證 FFP2等級以上之性能規格要求，並領有醫療器材許可證】進行查核。
	110年起新採購之連身型防護衣及隔離衣應領有醫療器材許可證。
	徵用防疫物資(中央或衛生局撥發)及自行採購之N95口罩、連身型防護衣/隔離衣、外科手術口罩等儲放作業符合「防疫物資及資源建置實施辦法」相關規定(含溫溼度監控與每日紀錄、物資分類儲存、貨架/棧板、達安全儲備量、明顯標示及領用紀錄)。另徵用防疫物資發放對象應符合撥發時函文所訂之領用對象，並造冊備查。
	COVID-19家用抗原快篩試劑(下稱快篩) 儲存環境符合規定(溫度30°C以下及放置於貨架/棧板)。徵用快篩發放對象應符合嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心112年3月15日肺中指字第1123800063號函規定或用於防疫用途，並造冊備查。
	訂有防護裝備管理計畫，及已逾標示效期之管理。

綜合建議事項： / 衛生局查核人員簽名：
醫院受考單位： 受考人員簽名：