稽查項目	查檢內容	完成情形
		是	否	不適用	說明與建議
1.醫療照護工作人員健康監測與管理	當年度流感疫苗接種情形： / 應接種數： 人，接種率： % / 醫事人員： 人；接種率： % / 非醫事人員： 人；接種率： %
2.疫苗冷運冷藏管理與貯放符合規定	設有保全溫度監測系統或溫度異常警報系統，並留有高、低溫警報測試紀錄備查
	門診、接種單位疫苗冰箱，具溫度監測、紀錄，且每月經主管核章備查
	每年5、11月進行冷藏設備分層分區監測，填列於疫苗冷藏空間分層分區溫度監測紀錄表，依疫苗特性及監測結果儲放
	運用電子式持續溫度資料蒐集器監測疫苗冷藏溫度並留存紀錄備查，且高低溫度計或電子監測儀器顯示疫苗冰箱(冷藏室)溫度維持2至8℃
	疫苗冷藏系統設有小型不斷電系統(UPS)或發電機，定期進行斷電測試，並留存紀錄備查
	電子式持續溫度資料蒐集器每年維護及校正，並留存紀錄備查
	疫苗專用冰箱張貼溫度異常緊急應變處理流程、並熟悉疫苗後送機制及緊急聯絡人相關資訊，倘若發生溫度異常事件有PDCA報告
3.透過API上傳資料至全國性預防接種資訊系統（NIIS系統）	透過API上傳將COVID-19疫苗、常規疫苗、流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗之接種紀錄，以及孕婦B肝產檢結果上傳NIIS之比率>95% / API上傳筆數：__________ / 總上傳筆數：__________ / API上傳比率 ：__________%
4.防疫物資貯存符合規定(前4項依據「112年地方衛生機關業務考評作業手冊」辦理)	外科口罩應符合國家標準CNS 14774「外科手術面(口)罩」之性能規格，並領有醫療器材第二等級許可證。113年起新採購之口罩應提出各廠牌產品符合國家標準CNS14774之5項檢測報告，且報告日期為採購日期前一年內
	N95等級以上口罩應應符合國家標準CNS 14774「外科手術TN95防塵面(口)罩」之性能規格，並領有醫療器材第二等級許可證 / 113年起新採購之口罩應提出各廠牌產品符合國家標準CNS14774之5項檢測報告，且報告日期為採購日期前一年內
	110年起新採購之連身型防護衣及隔離衣應領有醫療器材許可證
	徵用防疫物資(中央或衛生局撥發)及自行採購之N95口罩、連身型防護衣/隔離衣、外科手術口罩等儲放作業符合「防疫物資及資源建置實施辦法」相關規定(含溫溼度監控與每日紀錄、物資分類儲存、貨架/棧板、達安全儲備量、明顯標示及領用紀錄)。另徵用防疫物資發放對象應符合撥發時函文所訂之領用對象，並造冊備查
	訂有防護裝備管理計畫，及已逾標示效期之管理
5.與住宿機構訂有感染管制服務合約家數【試評項目】	與住宿機構訂有感染管制服務合約，醫院須聘有經疾管署認可之專業學會甄審符合感染管制師，統籌提供機構符合衛生福利部住宿機構強化感染管制獎勵計畫指標之感染管制服務	家
6.結核病個案HIV檢驗率	HIV檢驗率≧90% / 註：佐證資料請提供結核病個案之HIV檢驗日期及結果清冊，並同時於結核病追蹤管理系統(下稱TB追管系統)之個案HIV篩檢頁面維護相關資訊，本局以TB追管系統維護之資訊進行評分
7.潛伏結核感染治療比率	LTBI治療比率≧95%
8.愛滋病防治 / 【新增】	通報為梅毒、淋病患者中，扣除通報時HIV已研判為確定病例者，完成愛滋病毒檢驗之篩檢率≧90% / 註：若無性傳染病及相關門診（如婦產科、泌尿科、皮膚科、腸胃科、精神科及感染科）之醫院，則本項為不適用
	通報為急性病毒性 A、B、C肝炎患者中，扣除通報時HIV已研判為確定病例者，完成愛滋病毒檢驗之篩檢率≧40% / 註：若無性傳染病及相關門診（如婦產科、泌尿科、皮膚科、腸胃科、精神科及感染科）之醫院，則本項為不適用

綜合建議事項： / 衛生局查核人員簽名：
醫院受考單位： 受考人員簽名：