高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄表 / 附表二 附件(一)A表			用電戶：		地點：					執行檢驗人員：			記錄人員：			日期：		氣候：		頁次：
																溫度： ℃		溼度： ％
序	盤面名稱	系統耐壓包含之設備明細		規格	相別	加壓	洩漏電流(μA)				絕緣電阻 / (MΩ)	接觸電阻 / (μΩ)		20℃ / 絕緣校正	耐壓時間 / 狀況		絕緣測試		評判結果 / (註1)		備註
						(kV)	10"	30"	60"
1				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R									油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
					S
					T
2				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R									油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
					S
					T
3				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R									油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
					S
					T
4				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R									油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
					S
					T
5				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R									油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
					S
					T
6				廠牌： / 型式： / 容量： kVA / 額定： kV A	R									油溫： ℃ / 係數： / MΩ	kV / 連續 分鐘 / 狀況：		儀錶：2.5kV / MΩ / 儀錶：10kV / MΩ
					S
					T
改善建議：

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。
專任電氣技術人員簽章

高壓斷路器檢測紀錄表 / 附表二 附件(二)B表			用電戶：	地點：			執行檢驗人員：					記錄人員：			日期：		氣候：		頁次：
															溫度： ℃		溼度： ％
序	盤面名稱	斷路器名稱	規 格	製造出廠	加壓	洩漏電流(μA)				相別	絕緣電阻 / (MΩ)		接觸電阻 / (μΩ)	跳脫時間 / (毫秒)		閉合時間 / (毫秒)		評判結果 / (註1)	備 註
					(kV)	10"		30"	60"
1			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A	日期： / 編號：						R
										S
										T
2			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A	日期： / 編號：						R
										S
										T
3			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A	日期： / 編號：						R
										S
										T
4			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A	日期： / 編號：						R
										S
										T
5			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A	日期： / 編號：						R
										S
										T
6			廠牌： / 型式： / 遮斷容量： kA / 額定： kV A	日期： / 編號：						R
										S
										T
改善建議：

註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。
註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。
註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。
專任電氣技術人員簽章
高壓變壓器、比壓器、比流器 / 、避雷器、電容器檢測紀錄表 / 附表二 附件(三)C表				用電戶：		地點：			執行檢驗人員：					記錄人員：		日期：		氣候：		頁次：
				溫度： ℃		溼度： ％
序	盤面名稱	測試名稱	規 格		製造出廠		電壓（流）規格	相別		加壓	洩漏電流(μA)				絕緣電阻 / (MΩ)		20℃ / 絕緣校正		絕緣油耐壓		評判結果 / (註1)	備 註
				kV		10"	30"	60"
1			廠牌： / 型式： / 容量： kVA		日期： / 編號：		一次側： / kV/A / 二次側： / V/A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ		kV / 酸價：
				S
				T
2			廠牌： / 型式： / 容量： kVA		日期： / 編號：		一次側： / kV/A / 二次側： / V/A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ		kV / 酸價：
				S
				T
3			廠牌： / 型式： / 容量： kVA		日期： / 編號：		一次側： / kV/A / 二次側： / V/A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ		kV / 酸價：
				S
				T
4			廠牌： / 型式： / 容量： kVA		日期： / 編號：		一次側： / kV/A / 二次側： / V/A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ		kV / 酸價：
				S
				T
5			廠牌： / 型式： / 容量： kVA		日期： / 編號：		一次側： / kV/A / 二次側： / V/A	R					油溫： ℃ / 係數： / MΩ		kV / 酸價：
				S
				T
接地電阻		（1）系統接地電阻： Ω （2）避雷器專用接地電阻： Ω （3）設備接地電阻： Ω
改善建議：
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章

高壓保護電驛檢測紀錄表 / 附表二 附件(四)D表		用電戶：					地點：					執行檢驗人員：					記錄人員：		日期：		氣候：		頁次：
				溫度： ℃		溼度： ％
序	盤 名 規 範	相別	電電設 / 壓流定 / (V/A)	時設 / 間定 / (S.L.k)	始電電 / 動壓流 / (V/A)	A:200﹪ / OV:130﹪ / UV:70﹪ / (S)		A:300﹪ / OV:140﹪ / UV:50﹪ / (S)	A:500﹪ / OV:150﹪ / UV:30﹪ / (S)	瞬 時 元 件					電驛 / 編號	絕緣 / 電阻 / (MΩ)	閉 合 區 間		接 線 測 試				評判結果 / (註1)	備 註
				設定(A)	時間 / (S)			始動 / (A)					一次側		二次側
1	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：	R					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		S					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		T					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		N					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –		kV		kV
		差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –		A		A
2	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：	R					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		S					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		T					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		N					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –		kV		kV
		差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –		A		A
3	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：	R					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		S					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		T					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		N					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –		kV		kV
		差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –		A		A
4	電驛名稱： / 盤名： / 廠牌： / 型式： / CT比： / PT比：	R					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		S					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		T					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		N					。_ 。_ 。_ 。		A 。		A 。
		動作特性：[]正常反時(NI) []非常反時(VI) []極反時(EI) []定時(DT)					A( )＋-- ( ) –		kV		kV
		差動設定：I1(P): I2(S): P: ﹪ S: ﹪ 電壓: V 電流: A					V( )＋-- ( ) –		A		A
改善建議：
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章

低壓設備檢測紀錄表 / 附表二 附件(五)E表			用電戶：					地點：					執行檢驗人員：				記錄人員：				日期：				氣候：		頁次：
				溫度： ℃				溼度： ％
序	迴路名稱	保護開關		對地絕緣電阻(MΩ)			相間絕緣電阻(MΩ)				評判結果 / (註1)	接地電阻 / (Ω)		評判結果 / (註1)	備 註		序	迴路名稱	保護開關		對地絕緣電阻(MΩ)				相間絕緣電阻(MΩ)			評判結果 / (註1)	接地電阻 / (Ω)	評判結果 / (註1)	備 註
				R-E	S-E	T-E	R-S	R-T	S-T					R-E	S-E	T-E		R-S	R-T	S-T
1		P AT					16		P AT
2		P AT					17		P AT
3		P AT					18		P AT
4		P AT					19		P AT
5		P AT					20		P AT
6		P AT					21		P AT
7		P AT					22		P AT
8		P AT					23		P AT
9		P AT					24		P AT
10		P AT					25		P AT
11		P AT					26		P AT
12		P AT					27		P AT
13		P AT					28		P AT
14		P AT					29		P AT
15		P AT					30		P AT
改善建議：
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章

高低壓設備熱顯影檢測紀錄 / 附表二 附件(六)F表			用電戶：				地點：			執行檢驗人員：					記錄人員：		日期：			氣候：		頁次：
																	溫度： ℃			溼度： ％
序	盤面名稱	設備名稱		區域				時間	檢測 / 溫度		異常 / 溫度	異常位置				熱像圖檢測分析說明					評判結果 / (註1)	備註
１
２
３
４
５
６
７
８
１					２								３				４

５					６								７				８

改善建議：
註1：評判結果：G：良好、D：劣化、I：待修檢查、B：異常。 / 註2：各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準，請填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。 / 註3：專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時，應拍攝檢測前後照片，並隨同附表繳交。 / 專任電氣技術人員簽章