施工架作業安全檢查表
(謹供參考，請依現場實際狀況修訂)    檢查日期：     年   月   日
	檢       查       項       目
	結  果
	不合格改善措施

	
	合格 
	不合格
	

	作

業

主

管
	是否分配勞工工作並在現場監督勞工從事施工架組配、拆卸，作  

業材料是否經檢查無缺陷後方始用
	
	
	

	
	是否將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工
	
	
	

	
	對組裝或拆卸作業人員之安全帽或安全帶是否監督確實使用
	
	
	

	
	施工架吊送是否指派吊掛手負責作業及指揮
	
	
	

	一般規定
	作業人員是否穿著防滑性佳之膠鞋 　 　 　 
	
	
	

	
	工作台、走道、階梯等是否有堆積物料阻礙通行及作業
	
	
	

	
	是否於施工架內側架設高1.1M之安全母索（最小斷裂強度應在2300百公斤以上）
	
	
	

	
	上下二架間高度≧1.5M是否設置供勞工安全上下之階梯
	
	
	

	飛落

防止
	吊升或卸放材料、器具、工具等是否使用吊索、吊帶等
	
	
	

	
	有鄰近或跨越工作走道部份是否設置斜籬或安全網
	
	
	

	
	是否設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區域
	
	
	

	
	立架、附工作板橫架（腳踏板）、交叉拉桿之損傷狀況
	
	
	

	
	基腳之下沈、滑動及斜撐材、索條、橫擋等補強材之狀況
	
	
	

	
	是否因外牆施工有不當切除繫壁杆之情形
	
	
	

	
	固定材料與固定金屬配件之損傷及腐蝕狀況
	
	
	

	倒塌

防止
	組立時是否在垂直向以≦5.5M、水平向以≦7.5M設有繫壁杆與結構物妥為連接 　 　 　
	
	
	

	
	拆除時是否繫壁杆每拆一層再拆除該層施工架
	
	
	

	危險

機械

管理
	從事施工架吊運作業之起重機具是否經檢查合格
	
	
	

	
	過捲預防及過負荷預防裝置是否正常
	
	
	

	
	起重機操作手、吊掛手是否具合格證照 　
	
	
	

	
	吊掛作業應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施
	
	
	


說明：1.本表應於施工架作業前即實施檢查。 
      2.本檢查表經工地主任批示後，由安全衛生人員製檔存查。
工地主任：                安衛人員：              檢查人員：
