## 範例1
附件1
臺北市○○○○學校
籌編104年其他修建工程概算各項費用明細表
名稱及用途 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 預算 | 說 明
屋頂防漏整修工程
工程費
施工費
|  | m2 |  | 1940 |  | 鋼筋混凝土屋頂、防水材料及隔熱
|  | m |  | 4130 |  | 伸縮縫整修(視需要可提列)
|  | m |  | 400 |  | 外露水管(視需要可提列)
|  | m2 |  | 630 |  | 天花板修復(視需要可提列)
| 工程管理費 |  |  |  |  | 依施工費2%提列
| 委託技術服務費 |  |  |  |  | 總包價法(固定費用)
| 總務主任 |  | 會計主任 |  |  | 校長
參照本局104年度營繕工程單價編列標列，前開單價已內含敲除、運棄、新作及空污費等

## 範例2
附件2
臺北市○○○○學校
籌編104年其他修建工程概算各項費用明細表
名稱及用途 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 預算 | 說 明
廁所整修工程
工程費
施工費
|  | M2 |  | 1360 |  | 牆面(含防水工程)
|  | M2 |  | 1470 |  | 地面(含防水工程)
|  | M2 | 1680 | 630 |  | 天花板
|  | M2 |  | 630 |  | 廁所照明燈具
|  | M2 |  | 4080 |  | 窗(視需要編列參照一般工程單價)
|  | 個 |  | 7880 |  | 小便器(含配管安裝)
|  | 個 |  | 5250 |  | 小便器電子式沖水感應器
|  | 片 |  | 2210 |  | 小便器擣擺(含拆除運棄)
|  | 個 |  | 9450 |  | 大便器坐式(含配管安裝)
|  | 個 |  | 5460 |  | 大便器蹲式(含配管安裝)
|  | 間 |  | 15750 |  | 隔間
|  | 間 |  | 29400 |  | 無障礙廁所附屬設備
|  | 座 |  | 21000 |  | 洗手台
|  | 個 |  | 5250 |  | 拖布盆
|  | 座 |  | 198779 |  | 化糞池(視需要及人數編列)
| 工程管理費 |  |  |  |  | 依施工費2%提列
| 委託技術服務費 |  |  |  |  | 總包價法(固定費用)
| 委託技術服務費 |  |  |  |  | 室內裝修審查及竣工查驗費
| 總務主任 |  | 會計主任 |  |  | 校長
委託技術服務以施工費7%計算另提列室內裝修審查及竣工查驗費
天花板修繕面積超過300M2，故需編列室內裝修審查及竣工查驗費，上開費用係支付『公會』非支付建築師服務費

## 範例3
附件6
臺北市○○○○學校
籌編104年其他修建工程概算各項費用明細表
名稱及用途 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 預算 | 說 明
校史室整修工程
工程費
施工費
|  | m2 |  |  |  | 鋁窗更換(含拆除運棄)
|  | m2 |  |  |  | 地磚整修
|  | m2 |  |  |  | 地磚整修
|  | m2 |  |  |  | 展示投射燈(含安裝)
|  | m2 |  |  |  | 牆面水泥粉刷
|  | 套 | 1 | 38000 | 38000 | 白板及電動螢幕組(含設計安裝等)； 設備(1)，不計工管費但可提列委託技術服費
|  | 個 | 1 | 22000 | 22000 | 標準機櫃； 純設備(2)，不計工管及委託技術服費
| 工程管理費 |  |  |  |  | 依施工費(扣除1,2)以2%提列
| 委託技術服務費 |  |  |  |  | 總包價法(固定費用)
| 總務主任 |  | 會計主任 |  |  | 校長
設備部分應區分涉及設計、測試及安裝設備(不計工管費但可計算委託技術服務費)；純設備(不計工管費及委託技術服務費)

## 經費明細表（空白表）
臺北市○○○○學校
籌編104年其他修建工程概算各項費用明細表
名稱及用途 |  | 單位 | 數量 | 單價 | 預算 | 說 明
○○○○工程
工程費
施工費
M2
M
個
片
間
座
| 工程管理費 |  |  |  |  | 依施工費2%提列
| 委託技術服務費 |  |  |  |  | 總包價法(固定費用)
| 委託技術服務費 |  |  |  |  | 室內裝修審查及竣工查驗費
| 總務主任 |  | 會計主任 |  |  | 校長

## 提列標準
附件4
臺北市政府教育局所屬機關學校 委託設計監造費提列標準及原則
| 5百萬以下部分 | 5百萬至2仟5百萬部分 | 2仟5百萬至1億部分 | 適用工程項目及類別
第1類 | 7 | 6 | 5 | 依建築法(新、增、改及修建)需申請建築執照、建築許可之工程、室內裝修或涉及各類專業技師簽證(如消防、結構等)
第2類 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 結構補強（核定日期：102年2月25日簽奉核定在案）
第3類 | 6 | 5 | 4 | 電源改善、空調工程、夜間照明、消防設施改善、游泳池修繕、水土保持、電梯修復、操場整修、遊戲場整修、廁所整修、各類球場整建、各類地坪(車道、步道等)、校區排水工程、無障礙環境改善、圍牆整修、圖書室（館）整修、專科教室整修等不涉及第1類之工程。
第3類 | 5 | 4 | 3 | 衛生下水道、中央飲水系統改善、景觀綠化、屋頂防漏(平屋頂)、蓄水池（含生態池）或水塔整修、伸縮縫整修、外牆整修、廚房設施改善、噪音設施改善、門窗改善、廣播系統改善、監視系統改善、地上物拆遷、普通教室整修等不涉及第1類之工程。
第4類 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 結構補強（核定日期：102年2月25日簽奉核定在案）
第5類 | 3 | 2 | 1 | 非屬第1、2、3、4類，且需編列委託設計監造費之修建工程。
1.上列工程未列舉工程預目，請參酌上列工程特性或性質類似工程，比照相關工程項目所需服務費用提列。
2.凡屬理由特殊，以致上開服務費用不足支應或窒礙難行者，請敘明理由並提供佐證資料，於103年度預算審議會議一併核實檢討。
3. 未涉及設計、審查、測試運轉及安裝之『純設備』請依市府94年1月27日府工三字第09402394900號函規定不支付設計監造費。
4. 倘各機關學校辦理其他修建工程已專列「委託設計監造費用」，其工程管理費在施工費5,000萬元以下部分，以提列2％為原則。

## 試算表
附表(四) 委託技術服務費及工程管理費試算
「委託技術服務費」試算表 | 13972022 | ←請輸入施工費金額
建造費用 | 施工費 | 比例（％） | 委外技術服務費試算
500萬元以下部分 | 5000000 | 6 | 300000
超過500萬元至2,500萬元以下部分 | 8972022 | 5 | 448601.1
超過2,500百萬元至1億元以下部分 | 0 | 4 | 0
超過1億至5億元以下部分 | 0 | 3 | 0
超過5億元部分 | 0 | 2 | 0
合計 | 13972022 |  | 748601.1
註一：委託技術服務費係依政府採購法「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」附表一（建築物工程技術服務建造費用百分比法）之第一類計算。 註二：採第二類或第三類計算標準者請依規定比例（％）修改。
「工程管理費」試算表 | 13972022 | ←請輸入施工費金額
工程費 | 經費 | 比例（％） | 工程管理費試算
500萬元以下部分 | 5000000 | 2 | 100000
超過500萬元至2,500萬元以下部分 | 8972022 | 2 | 179440.44
超過2,500萬元至5,000萬元以下部分 | 0 | 2 | 0
超過5000萬元至1億元以下部分 | 0 | 2 | 0
超過1億元至5億元以下部分 | 0 | 2 | 0
超過5億元部分 | 0 | 0.5 | 0
合計 | 13972022 |  | 279440.44
註一：未專項編列「委外技術服務費」之工程，工程管理費依「97.06.10 臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第七點（工程管理費提列標準表）計算。 註二：已專項編列「委外技術服務費」之工程，工程管理費以 2％計算（施工費5,000萬元以下者）。 註三：比例（％）請依實際情形修改