105年度臺北市都市及建築法令說明會

9/8綜合座談會議紀錄

| 案別 | 第1案 類別：建照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 李得榮建築師事務所 | 提問人姓名 | 李得榮 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | - 商業使用之樓層高度，是否有限制？能否設計每層6公尺高？ - 一樓部份為商場或店舖，其相接之住宅一樓出入口門廳能否比照相鄰之商場或店舖高度設計，以利結構系統之完整性？ - 能否提供或舉辦「建築基地輔助設計暨都計建管法令建照檢核系統」實機操作講習會相關資訊及檔案？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 有關商業用途建築物樓層高度設計應依「臺北市建築物樓層高度及夾層挑空設計管理規則」及都市細部計畫規定檢討辦理，商業用途建築物依上開規則僅限制單戶樓地板面積小於80m2者，如單戶樓地板面積超過80m2則上開管理規則沒有限制建築物樓層高度設計。 - 住宅一樓出入口門廳高度設計得依內政部85年12月12日台內營字第8582221號函示：「…本條所稱類似用途建築物，係指供居住使用之建築物，若同棟建築物中作店舖、辦公室等非居住使用者，依前開意旨應不受本條挑空部分之位置、面積及高度之限制。」，本案出入口門廳且屬共用部分者，其門廳樓層高度依前開函示規定，得不受建築技術規則建築設計施工編第164條之1規定之限制。 - 有關舉辦「建築基地輔助設計暨都計建管法令建照檢核系統」實際操作講習，建議請公會依需求提出課程並安排時間，建管處可推派講師配合推廣。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 建照科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第2案 類別：建照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 陳曜盛建築師事務所 | 提問人姓名 | 陳曜盛 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 「臺北市新建築物綠化實施規則」第10條，屋頂平臺綠化 應設置「透空欄杆」 150公分 120〜150cm 植栽槽 70〜100公分 150公分女兒牆免計建築高度 50公分 RF 架高地坪設備層 免計建築高度 - 若沿女兒牆旁設置深約150公分之植栽槽，則既有女兒牆上方應設置高度等於1.5公尺之透空欄杆？正確否？ - 上述「透空欄杆」是否須納入「屋頂框架立面」檢討? - 上述「透空欄杆」可否以符合公寓大廈法令規定之防墜金屬網替代？ - 問題2及問題3若答案均為是，則採用「符合公寓大廈法令規定之防墜金屬網」可否不用檢討「屋頂框架立面」？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 臺北市新建築物綠化實施規則第10條……屋頂平臺緊鄰女兒牆設置綠化設施者，覆土完成面女兒牆高度不足一點五公尺部分應設置透空之欄杆。如依上開規定在屋頂設置植栽槽，應於覆土完成面起算高度大於1.5公尺之欄杆，以維護安全。 - 上開透空欄杆設置仍應併入建築技術規則建築設計施工編第一條第十款第五目檢討透空及屋頂突出物水平投影及建築面積。 - 公寓大廈的防墜金屬網是設置在內部空間，在內部空間安裝鐵絲網，當然也有在陽台加裝的方式，目前臺北市新建築物綠化實施規則裡面當初訂定只考慮到欄杆設置及安全性部分，沒有考慮到以防墜金屬網來替代方式，應依照條文來做欄杆設計。 - 透空欄杆設置應依建築技術規則建築設計施工編第一條第十款第五目檢討，不能以防墜金屬網來替代欄杆。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 建照科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第3案 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 莊蕭恩建築師事務所 | 提問人姓名 | 莊蕭恩 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 請說明 於e點通網路申辦/施工科/放樣勘驗/應備證件第14點 臺北市建築師公會用印之施工圖（應含帷幕牆及石材貼面施工圖），與上午提及於二樓板勘驗時檢附外牆飾材施工計畫書及施工報告書之差異性。 建築師補充說明：e點通上有要求放樣勘驗時，要提供飾材的施工圖，與2樓版勘驗的時間序是不合的。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 在105年7月1日以後申報2樓版勘驗及竣工勘驗之案件，應分別檢附外牆飾材施工計畫書及外牆施工報告書。放樣勘驗時，無需提供外飾材的施工計畫，ｅ點通的部分於會後進行修正。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第4案 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 臺北市土木技師公會 | 提問人姓名 | 鄭兆鴻 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 外牆裝飾材建議採用造型模板或鋁包板等安全方式施工，以保障人民生命之安全。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 外牆的設計是屬於建築師設計的權利，不便干涉設計上的創意，行政單位主要關心的是在施工過程中是否安全，並要求監造人、承造人及專任工程人員簽證工程的安全無虞。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第5案 類別：違建查報 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 陳譽之 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 1.既存違建辦理室內裝修能全部裝修？ 2.貨櫃屋有居住行為，可以合法申請？以什麼申請？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 1. 既存違建於室內裝修並無規範，但須注意不得違反「臺北市違章建築處理規則」第4、25、27、28條等既存違建之修繕相關規定，修繕部分如基礎、梁柱、承重牆壁、樓地板、屋架，在原規模範圍內，以非永久性建材為修理或變更，且其中任何一種修繕項目未有過半者。若屬屋頂既存違建不得裝修隔出3個以上之使用單元。 2. 委由登記開業之建築師檢討都市計畫法及建築法相關法令符合後，依規定申請建築許可。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 違建查報隊 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第6案 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 滕旭平 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 關於依臺北市建築管理自治條例第33條規定申請使用執照 若"安全鑑定書"鑑定為需耐震補強，是否表示為可以等使照取得後再進行相關之工程? |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 部分可以列為行政指導的案件，是在不涉及結構安全的情況下。 若涉及結構安全，不論建築物為新建或舊有，只要使用，就必須以安全為首要目標。舊有建築物補照案件，除結構安全，必須連消防都符合規定，才會核發使用執照。所以補強部分必須在核發使用執照之前完成，再經過鑑定單位鑑定符合規定後，才會核發使用執照。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第7案 類別：違建查報 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 宏盛建設 | 提問人姓名 | 李承權 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 如果建物因兩棟之間的間距太小（屬伸縮縫，小於30公分）而無法施外飾，於領取使照後，將此鄰棟間隔以鐵板包覆美化，此鐵板經查報違建，是否須拆除。 因實際使用上有美觀及安全考量，有何方法可以讓它合法化。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 該鐵板倘係屬未經地方主管機關許可擅自建造之建築物，依「臺北市違章建築處理規則」規定，新違建應查報拆除；本案請先查明違建查報情形，如屬違建欲合法化，則建議委由登記開業建築師檢討以一定規模免辦理變更使用執照方式補辦立面變更作業，以簡化流程，如有相關疑義，可就個案實際狀況洽詢業務科室。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 違建查報隊 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第8案 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 陳天祥 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | - 營造公司承接另營造公司之新建案工程，其工程已接近全部完成，新承接營造公司是否營造公司須與原營造公司辦理責任移交或直接申辦使用執照，不須辦理移交變更（含起造、監造、營造之移交變更）。 - 前項原營造公司完成施工項目（如結構體、裝修主要項目完成），新承接之營造公司之專任工程人員如何與原營造公司釐清責任。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 工程申報竣工勘驗前（工程尚未達100%），可以透過變更承造人，內政部有相關規定作法及申請書。工程進度完成100%，掛使照後，即無變更承造人的問題。起造人單獨變更承造人，則由承造人切結負責兩造權利責任的糾紛。 - 相關施作範圍、責任，應切結明確，行政機關不介入私權上的問題。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第9案 類別：建照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 歐金定建築師 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 民國101年由建管處執行拆除之私有立體停車塔之建築基地於申請建築時，是否需再辦理拆除執照？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 依建築法第78條有免辦拆除執照的規定，適用該條規定經依法強制拆除的案子，不須辦理拆除執照，其餘仍應依規定辦理拆除執照。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 建照科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第10案 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 105年7月1日前已完成二樓板勘驗之建物，是否仍需於竣工勘驗時檢附外牆裝飾物竣工報告書？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 如果在105年7月1日以後申報2樓版勘驗，竣工時就要檢附外牆裝飾物竣工報告書、材料及相關紀錄照片。 如於105年7月1日以前已申報2樓版勘驗，因為沒有施工計畫書可以執行，即不需要檢附。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第11案 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 信義開發 | 提問人姓名 | 趙益祥 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 乾式（外牆石材）施作，報告書要求項目中提及如非符合「開裂混凝土」之規定，僅能施作（錨栓）於未開裂混凝土，如何定義外牆屬「開裂混凝土」？經詢問技師與查詢資料皆無此一名詞，請問如要通用於「開裂混凝土」之施作錨定作業，須提何種證明文件？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 1.本府訂定之建築物乾掛式貼著飾面材外牆飾材施工計畫書訂定之內容均經各大公會與會提出討論研商完成，有關開裂混凝土係由台北市石材公會提出並參考「混凝土結構設計規範修正規定」，先予敘明。 2.另有關提何種文件乙節，基於行政技術分離原則，有關上開計畫書內容及施工係屬建築師及相關技師專業簽證負責項目，無需另提證明文件。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 現場提問 1 類別：建照、招牌廣告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | - 講義資料P.62有關增設升降設備，依技術規則第55條第2項，申請方式為採申請變更使用執照及申請雜項執照方式，申請變更使用方式是升降機在原有建築物裡面，申請雜項執照的方式升降機在建築物外面；採申請雜項執照方式要檢附地質鑽探報告是應該的，但申請升降機的變更使用時也要檢附鑽探報告?因為不是獨立構造，只是挖一個機坑部分做樓地板變更。 - 資料P.127有關廣告物管理條文，最上面一張投影片為「臺北市廣告物管理自治條例」、最下面一張卻是「臺北市廣告物管理規則」其條文名稱是否有誤？ - 資料P.131有關臺北市廣告物管理規則第16條正面式招牌廣告面積限制：廣告物面積不得大於設置牆面面積1/2，該設置牆面如何計算，是以整棟大樓或每層樓分別計算？ 如僅於2樓局部申請設置廣告物(僅2樓出具所有權人同意書)，卻以整棟計算設置牆面面積，是否有侵犯他層權利疑義？ - 資料P.135最上面一張屋頂樹立廣告投影片，因文字內容為於斜屋頂設置者，高度應自屋簷起算不得超過3公尺，但圖例標示不像是從屋簷起算，似與文字內容不符，請說明前述3公尺正確應如何計算。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 有關辨理升降機變更使用執照是否應檢附鑽探報告，如基礎開挖深度未超過1.5公尺可免附。(亦可引用原有的鑽探報告)。 - 有關P.127廣告物管理條文名稱並無錯誤，「臺北市廣告物管理規則」為「臺北市廣告物管理自治條例」之子法。 - 正面式招牌廣告物面積不得大於設置牆面面積1/2，該設置牆面係以整棟大樓牆面面積計算。 如整棟大樓屬單一所有權人，則設置牆面以整棟大樓牆面面積1/2計算。 如非屬單一所有權人，則以設置廣告物樓層之牆面面積1/2計算。 - P.135圖例可能因角度關係造成誤解，樹立廣告於斜屋頂設置者，高度應自屋簷起算不得超過3公尺。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 建照科、公寓大廈科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 現場提問 2 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 臺北市土木技師公會 | 提問人姓名 | 鄭兆鴻 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 竣工報告上有簽字人員為：監造人、承造人及專任工程人員，一般來說外飾材都有一定的重量，似難以永遠保持其安全性，若未來倘有掉落造成意外的情形，專任工程人員的責任為何？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 將先檢討墜落的原因，若檢討原因是施工品質不良，或是鑽孔位置不對等因素，才會回頭檢討承監造人及專任工程人員的責任，並非只要是墜落即將責任歸咎於承監造人及專任工程人員。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 現場提問 3 類別：施工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 陳天祥 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | （承第8案） 是否能於使用執照上載明哪些部份是原承造人施作、哪些是新承造人施作的？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 兩造之間相關責任權利劃分應於契約或其他方式明訂，本部分屬私權範圍，行政機關不介入。 新承造人承接之前相關問題應考慮清楚，若承接下來即承接責任。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 施工科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 現場提問 4 類別：建照 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 有關講義76頁，臺北市未完成公共設施之建築基地申請建築執照出入通路之處理原則第2條，有規定以計畫道路為出入通路須檢送土地永久使用之同意書，有關本條文2個疑問： - 公有土地該如何取得永久使用同意書? - 如現況已有柏油及舊有排水溝那政府也有維管的紀錄，但是該道路還是未開闢為徵收的計畫道路，仍須附土地永久使用同意書? |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 屬私地部分仍應依相關規定檢附相關土地權利證明文件及土地永久使用同意書，另公有地部分，應由公產機關辦理土地有償或無償撥用，無須檢附土地永久使用同意書(臺北市政府工務局新建工程處105年9月29日北市工新設字第10569653800號)。 - 屬現場鋪有柏油路面並供通行，寬度已達規定3.5及4公尺且能連接既有排水溝，無礙基地排水，並不會列管開闢，無取得同意書的問題。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 建照科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 會後提書面說明。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

105年度臺北市都市及建築法令說明會

9/9綜合座談會議紀錄

| 案別 | 第1案 類別：都市規劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 信義開發 | 提問人姓名 | 溫小姐 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 請問"商務中心（分租型）"算是哪一個使用組別。 有的商務中心含健身、娛樂等附屬設施。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 商務中心營業樣態及設置地點須提供明確的內容後方能確認。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市規劃科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第2案 類別：綜合企劃、都市更新 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 楊技師 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 某公司於北投區住3之劃定都更建地逾500坪，今實施者欲於年底辦理事業計畫及申請30％容移（權變分送），以下疑問請釋疑： 6公尺 住3 基地 500坪 基地3面臨路 現況概況 6公尺 10公尺 鄰 地 6公尺 - 如實施者欲送容移，依容移公司概算，公共設施保留地50％，現況以公告現值50％購買，預估代金50％以130％〜160％購，另計20％建商合理利潤，是否有變數，現況之審案例有數據可說明？ - 如實施者事業計畫、權變分送或採合併送件，但於事業計畫送件過程變更為協議合建，不送權變，則已送容移是否失效不予計入容積？有無案例？ - 實施者如容移成功便稀釋地主土地，但合建契約卻表明不分配或補償地主損失，都更案因實施者容移不需所有權地主同意，程序有無問題？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 容積代金的估價範本裡已有規範規定，估價師估價時須考量新建的合理利潤；至於是否與當初購時有變數，此部分行政單位不介入相關私權買賣。 - 有關實施方式於審議程序中實施者擬由權利變換改採協議合建，已送容移是否失效一節，除依「都市更新條例」第19-l條及第25條規定，經全體土地及合法建築物所有權人同意外，應於事業計畫核定前，向本府都發局辦理都市計畫容積移轉異動備查，並取得容積移轉證明書，其移入之容積樓地板面積仍屬有效。 - 有關申請容積移轉相關文件中，行政機關是不介入的。 - 針對合建契約實施者表明不分配或補償地主損失，本部分因行政機關無法於審議程序進行中介入(如採權利變換，行政機關才會進行審查)，因此仍應與實施者協商處理。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 綜合企劃科、都市更新處 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第3案 類別：都市規劃、都市更新 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 三禾聯合建築師事務所 | 提問人姓名 | 林東生 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 老屋重建： 條件：3、4層以上，30年以上建築物，佔基地50％以上 問題：1.一定要4層樓以上嗎？ 2.2或3層樓，已超過30年以上建築物，符不符合。 都市計畫報核法令適用日： - 是否依中央法規標準法第18條，處理程序終結前，舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規? - 法令未公告或報中央核准者，是否不得要求正在審都更案子比照辦理。 - 都更曠日費時，又常拿未核准法令要求，實在讓民眾無所依從。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 老屋重建條件的法規修正案尚在議會審議，尚未通過實施，依目前修正條文內容，所認定要求認定為住宅區或是適用住宅區容積率之建築基地，原有建築物屋齡達30年且4層樓以上之合法建築物，其坐落之基地面積須佔總基地面積50%以上，其他類型建築物無特別規定。 - 都市計畫案內容依都市計畫法或其他相關法令，若有適用其他法令規定，可以其他法令進行，至於處理程序終結適用法令問題，需視案件情形方能判斷。 - 因老屋重建法規修正案因尚在議會審議，如案子不是4層樓以上，而是屬2至3層樓、屋齡超過30年以上建築物，建議可循都更自劃程序辦理，得依都更條例第11條及臺北市都市更新自治條例第15條等規定申請劃定作業。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市規劃科、都市更新處 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第4案 類別：綜合企劃、都市規劃、都市設計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 李得榮建築師事務所 | 提問人姓名 | 李得榮 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | - 古蹟容移之接受基地規模，是否仍需符合面積應超過1000平方公尺之限制? - （1）老屋重建修法請問何時會預定完成? （2）老屋重建是否於商業區也能適用? （3）負擔義務之道路退縮，請問是由建築線起算? 退縮部份是否可計入前院? - 能否提供容移回饋措施，目前市政府較能接受之原則或案例? |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 有關古蹟容移的相關規定是依內政部頒訂之「古蹟土地容積移轉辦法」及相關規定辦理，若該辦法無規定則不須受限制，因該規定無面積應超過1000平方公尺之限制，所以不受限制。 - (1)老屋重建修法目前法案在議會的法規委員會審議中，要視議會審議情形，通過發布實施才能做適用。 (2)依目前法案修正內容必須為住宅區或經市府認定為適用住宅區容積率的其他分區內的基地，才能適用，故商業區是無法適用之。 (3)若基地臨8公尺道路，則由8公尺道路起算退縮3.64公尺，並可記入法定空地及院落深度；若臨未達8公尺道路，則需退縮至8公尺道路後，再退縮1.5公尺之無遮簷人行道。 - 105年度都市設計審議參考範例裡已明列，有關公共設施容積移轉補償措施部分，主要分成2部分:1.開放空間的補償2.騎樓地的延續及商業比例的補償，需視個案基地條件檢視適用的補償項目。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 綜合企劃科、都市規劃科、都市設計科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第5案 類別：都市規劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 佳境工程顧問股份有限公司 | 提問人姓名 | 李淳一 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 住3 三樓可否設置網路商店？ 說明： - 位於吉林路218巷22號3樓。 - 擬申請設置網路商店。 - 網路商店係出售禮品。 禮品出貨由外地工廠直接送貨，訂貨人亦在網頁上下載，現址無客人及貨物。 - 目前土管無此項目。 - 若以28組一般事務所視之，為附條件許可：8公尺以下限1樓。8公尺以上1樓或該棟三分之一以下，故亦不合。 - 可否放寬准予設置。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 依提供之地址查詢結果，該地址為第三種住宅區，面臨道路8公尺，設置網路商店應屬於辦公室使用，使用組別認定則應為第28組辦公室，依第三種住宅區作為28組辦公室附條件使用規定，應設置於一樓或1/3以下樓層，故三樓是無法設置，本規定目前無放寬計畫。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市規劃科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第6案 類別：綜合企劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | - 容移申請程序中，從書面審查送件至核發許可證明，約多久時程。 - 可否說明目前代金許可證明共有幾案完成？ - 申請人繳納代金，公部門開始徵收公設了嗎？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 容移申請整體程序全由申請人主動來發動，行政機關審查主要程序如下： - 書面審查：如文件齊備，約為20個工作天。 - 估價程序：在進入估價程序之前，須由申請人檢具都市設計審議報告書送局內進行估價程序，是需視申請人都市設計審議報告書的提送時程，這部分無法明確給定一定時程。後續代金估價部分，有明訂相關時程，包含初審及複審為25個工作天，若需修正則再加15個工作天完成代金估價。 - 最後有關容積移轉證明的申請，俟申請人將相關文件檢具至都市發展局內，行政作業程序約為15個工作天完成。 - 103年6月30日新制開始，目前有45個申請案正在程序中，其中有2件已完成代金估價、並完成繳納代金費用、也已申請證明，目前據了解也已經開始進行請照，此2案件從書面審查開始到完成容積移轉證明都在一年內完成，繳交的代金金額為2.55億元。 - 有關代金的運用，目前訂有「臺北市容積代金運用自治條例」正在議會審議中，須俟議會審議完成，代金運用才於法有據，所以目前還沒有開始適用。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 綜合企劃科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第7案 類別：都市設計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 審議規則第七條 收受都審核定函一年內，申請建築執照 因涉及容移代金、都更之相關程序，導致1年內無法申請建照，則原核定之都審會失其效力嗎？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 依「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」第七條規定，若無法於1年內申請建照，原核定都審則會失其效力。 但容移代金程序在都審核定後才會啟動正式估價程序，容移代金應不會有相關的疑義，惟都更程序使得申請建照的時程超過1年，都市發展局目前對於都更案是扮演協助的角色，若整體的配置沒有太大的改變，都會以最快的速度處理，在提會確認後，續辦後續核定事宜。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市設計科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第8案 類別：綜合企劃、都市更新 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 楊先生 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | - 容積移轉代金估價，大約為公告現值幾成？是否有考量建商利潤(約幾成？) 由於作容積移轉，基地內地主要同意，也會要求要分配，代金估價是否也有將此納入考量？ - 若是都市更新案，繳納代金的時間點大約是在都更得什麼階段？是否可於未來接近申請建照前再繳交？ - 若為都市更新實施者（實施方式：權利變換）想以實施者身分申請容移，於事業計畫申請送件後，大約多久可以至都發局申請容移（一半代金、一半公保地）？以能趕在106年6月29日落日期限。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 容積代金的估價是以市價查估方式、並委由專業估價師簽證，考量估價時間點每個個案並不相同，也會考量市場情形，因此無法與公告現值進行比較。另估價範本已將建商利潤納入考量。 進行容積移轉從申請制度一開始，即需接受基地的所有權人（即地主）全部同意，所以地主從一開始應該就會知道申請案內會有代金估價的部分。 - 有關繳納代金在都更什麼階段一節，因取得容積移轉證明書，都市更新事業計畫始得核定，又實施者繳納代金後始領得容積移轉證明書，故繳納代金時問點，應於事業計畫核定前。 - 有關代金的繳納，係以都審結束、更新審議核定後至申請建照前為繳納的時間。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 綜合企劃科、都市更新處 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第9案 類別：都市設計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 廖家賢 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 都審報告書之平面圖如何列面積檢討? 因一般電腦AutoCAD及Excel計算與實際計算式會有些許落差，恐於建照階 段與都審之建築計劃表不同，是否可行? |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 目前都審已朝向框架式審議方式，包括變更設計亦同。另免辦理變更設計項目一覽表中說明，原核准圖說上尺寸或樓地板面積等數據誤植，均得免再提送都審變更設計程序。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市設計科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第10案 類別：都市規劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 楊先生 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 請再解釋今天P.25最下面投影片104.6.29號函的內容意思嗎? 是指：以此圖案例為例，住4-1土地臨路面寬4.3公尺，可以併計商業區面寬(達16公尺以上)後，容積率以400％計算，但商三特(原屬商二)土地只可使用400％容積，而非630％？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 因基地面臨道路未達5公尺，故須併計住宅加級地區土地面積。函釋內容為商業區併入毗鄰住宅加級地區，合併面寬達16公尺以上，則商業區與住宅加級地區都可以適用住宅加級地區的容積率。而該案例依住4-1加計商業區合併計入面寬，則商業區亦只能依住4-1之容積率計算。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市規劃科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第11案 類別：都市設計、都市更新 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 | 實施者 | 提問人姓名 | 呂小姐 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 本案為都市更新案，且以權利變換實施，因須進行都市設計審議故併同辦理。但因都市設計核定函中載明1年內申請建築執照，本案採事權分送，故都設核定函為104年，事業計畫核定為105年初，辦理權變及審議須1年，此將來不及申請建照，有些不合理。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 依「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」第七條規定，若無法於1年內申請建照，原核定都審則會失其效力，惟都市發展局目前對於都更案是扮演協助的角色，若整體的配置沒有太大的改變，都會以最快的速度處理，在提會確認後，續辦後續核定事宜。 - 都市更新部分前已答覆。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市設計科、都市更新處 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 第12案 類別：都市更新 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 | 廖珮羚 | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | - 針對都市更新劃定指標中 計畫道路"未開闢"之認定? - 未徵收 - 車輛無法通行 - 認定單位：建築師或現況? - 14條 都更劃定"範圍"＞3000平方公尺，其範圍含未開闢公共設施用地(道)。 |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | - 「臺北市未經劃定應實施更新之地區自行劃定更新單元建築物及地區環境評估標準」指標(十)，條文係指"未供公共通行"之計畫道路，認定上應由建築師或測量技師簽證，以確認現況無法供公共通行，如為已供公共通行，但未徵收情形，尚不符合指標規定。 - 指標(十四)係為鼓勵大範圍街廓進行都更，為更新單元面積在3000平方公尺以上或完整街廓，其範圍並不包含道路用地面積。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 都市更新處 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |

| 案別 | 現場提問 1 類別：綜合企劃 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提問單位 |  | 提問人姓名 |  | 聯絡電話 |  |
| 提問要點 | 容積代金需要繳交都審核准的圖說，在都審中有面積小於1000平方公尺及容積20%以下者免都審規定，這部分在容積代金是否亦適用？ |  |  |  |  |
| 答覆情形或 承諾事項 | 依「臺北市容積移轉審查許可自治條例」第5條規定接受基地須提出建築計畫，經都審核定後始得申請核發容積移轉許可證明。 |  |  |  |  |
| 分辦單位 | 綜合企劃科 |  |  |  |  |
| 辦理情形 | 已現場答覆完成。 |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |