**山坡地社區給水內線外管埋設及自設配水池工程檢驗紀錄表**

**□現場改善通知單 □檢驗合格紀錄表**

表3-3

填表日期： 年 月 日

供水計劃書核准文號： 年 月 日 第 號 轄區：（ ）區營業分處

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗編號 | | | 申請人 | 電話 | | | | 開工日期 | | | | | 現場檢（複）驗日期 | | | 次數 | | | |
| 內線外管承商 | 完工日期 | | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | 年 月 日 | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | | | |
| 裝設地址：第（ ）期  共（ ）期 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檢驗地址：第（ ）期  共（ ）期 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水管埋設 情形  （每300公尺1處） | | | | 埋設口徑 | | | | |  | | | | 管溝回填 | | | | □良好 | | □不好 |
| 埋設深度 | | | | |  | | | | 管溝壓密 | | | | □良好 | | □不好 |
| 環境清潔維護 | | | | □良好 | | □不好 |
| 埋設管材 | | | | |  | | | | 柏油路面切割 | | | | □有 | | □無 |
| 加鋪冷柏油 | | | | □有 | | □無 |
| 回填材質 | | | | |  | | | | 使用管材 | | | | □合格 | | □不合格 |
| 給水分支管  埋設情形 | | | | 口徑 | | 長度 | | | 埋設管材 |  | | | 接合管按裝  （含鞍帶） | | | |  | | |
|  | |  | | | 回填材質 |  | | |
|  | |  | | | 埋設深度 |  | | | 伸縮止水栓安裝 | | | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| 受水池（共 座） | | | | □已完工 | | | | | □未完工 | | | | 容量尺寸位置 溢排管人孔 | | | | □符合 | | □不符 |
| 中繼水池（共 座） | | | | □已完工 | | | | | □未完工 | | | | 容量尺寸位置 溢排管人孔 | | | | □符合 | | □不符 |
| 配水池（共 座） | | | | □已完工 | | | | | □未完工 | | | | 容量尺寸位置 溢排管人孔 | | | | □符合 | | □不符 |
| 社區自設救火栓 | | | | 地下式（只） | |  | | | 地上式（只） |  | | | 相關圖卡是否列冊移（點）交轄區消防機關及營業分處 | | | | □是 | | □否 |
| 閥類開關規格數量  及管線位置 | | | | 1. 檢附全區竣工後管線及各類閥栓位置圖（應標示相關尺寸）。□已附　□未附 2. □符合　□不符 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現場試壓 | | | | □合格　 □不合格  試壓 ( kg/cm2)、( 分鐘) | | | | | | | | | | 分段檢驗　　□是　　□否 | | | | | |
| 檢驗不合格累計（ ）次 | | | | | |
| 說明： | □內線外管全部合格，原供水計畫書核准文號：  □內線外管第（ ）期部分合格，原供水計畫書核准文號： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現場配合人員 | |  | | | 檢查者簽章 | |  | | | | 股長簽章 |  | | | 主管 | | |  | |
|  |  |  |  |

申請人收執1份，分處留存1份，合格案件須俟營業分處正式通知為準

1.檢驗不合格案件，申請人未於半年內辦理複驗者，該案件作廢，需重新申請並計收檢驗費。

2.打Ｖ不合格項目請改善後辦理複驗。 3.申訴電話:自來水事業處技術科8733-5802

109年11月修編