| 項目 | 錯誤態樣 | 件數 |
| --- | --- | --- |
| 總表（含蓄水池） | 進排氣閥設備有誤、表箱底未施作水泥砂漿 蓄水池、水塔人孔蓋開啟空間不足,未設鎖扣 專用表口徑與設計圖不符，專用表後之受水管分歧支管開關（GV）設置位置錯誤 | 4 |
| 揚水管 | 開關(GV)、逆止閥(CV)口徑、裝設位置與設計圖不同，水錘吸收器材料不符 | 1 |
| 水塔及下水管 | 水塔設置樓層有誤、未設爬梯 公共下水管之開關(GV) 、逆止閥(CV) 、水錘吸收器與設計圖之位置、口徑不符 用戶下水管、補充消防水管漏裝開關（GV） 綠化水栓之開關(GV) 、逆止閥(CV)裝設位置錯誤 | 3 |
| 消防水池 | 消防水塔設置樓層有誤 | 1 |

# Text boxes

內線檢驗錯誤態樣