## 107空調
臺北市OOOO學校 / 107年度空調設備申請書
					附件2
空調設備	數量(台)	額定冷氣能力 / (kW)	總額定冷氣能力 / (kW)	年使用時數 / (小時)	購買年	設備年齡 / (年)	單價	汰換總金額(元)	中央補助額度 / (每kW額定總冷氣能力2,500元)	本局自籌款	設置地點	設置地點面積(長*寬)
窗型冷氣	(範例)1	7.3	7.3	2,800	89	18	70000	70,000	18,250	51,750	辦公室	135
	(範例)2	6.8	13.6	2,800	91	16	40000	80,000	34,000	46,000	辦公室	135

分離式冷氣

箱型冷氣

總計					150,000	52,250	97,750
*因應「縣市共推住商節電行動」，於107年未編列預算汰換上述冷氣，需辦理107年追加預算金額: 元( 必填欄位，無須辦理追加預算者，請填0)。
	總務主任:			會計主任:				校長:
					校長:
備註：1.年使用時數=每日使用時數(小時)*365(天)。 / 2.空調設備汰換，應符合「無風管空氣調節機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」所規範之1或2級產品。 / 3.以逾10年(96年以前)者列為優先補助對象。 / 4.設置地點:請填辦公室、學校教室...或室外停車場等。請務必核實填寫，俾利後續協助籌措更新汰換經費。 / 5.請就窗型冷氣、分離式冷氣、箱型冷氣核實填寫。另中央空調、冰水主機等2項，非本補助範圍。 / 6.另設施設備年限，請依行政院主計總處規定辦理。

## 107照明
臺北市OOOO學校 / 107年度照明設備申請書
					附件3
照明設備	功率(W)	年使用時數 / (小時)	預計汰換燈管 / (盞)	單價	汰換總金額(元)	設置地點
T8燈管 / (辦公室、教室)	(範例)14W	2,800	180	1,200	216,000	辦公室

T9燈管 / (辦公室、教室)

T12燈管 / (限停車場燈具)

T5燈管 / (限停車場燈具)

總計
總務主任:			會計主任:		校 長:

備註：1.年使用時數=每日使用時數(小時)*365(天) / 2.老舊辦公室照明(T8、T9)，須採用發光效率100 lm/W以上之照明燈具(一盞換一盞)。 / 3.室內停車場智慧照明(T12、T5)，採用LED產品，其發光效率120 lm/W以上且至少需有自動開關、調光或時序控制等1項以上智慧照明控制功能。 / 4.設置地點:請填辦公室、學校教室...或室外停車場等。 / 5.請務必核實填寫，俾利後續協助籌措汰換更新經費。

## 107總表
臺北市OOOO學校 / 107年度申請總表
					附件1
學校名稱	窗型冷氣					分離式冷氣					箱型冷氣					T8燈管 / (限辦公室、教室)				T9燈管 / (限辦公室、教室)				T12燈管 / (限停車場燈具)				T5燈管 / (限停車場燈具)				能源管理系統			本局核准金額
	台數	總額定冷氣能力	總經費	補助額度1kw/2500元	本局自籌	台數	總額定冷氣能力	總經費	補助額度1kw/2500元	本局自籌	台數	總額定冷氣能力	總經費	補助額度1kw/2500元	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	總經費	補助額度	本局自籌
OO學校(範本)	6	50	500,000	125,000	375,000	6	50	500,000	125,000	375,000	6	50	500,000	125,000	375,000	30	36,000	15,000	21,000	30	36,000	15,000	21,000	30	36,000	15,000	21,000	30	36,000	15,000	21,000	500,000	100,000	400,000	2,144,000

總務主任:					會計主任:					校 長:

備註：1.年使用時數=每日使用時數(小時)*365(天) / 2.老舊辦公室照明(T8、T9)，須採用發光效率100 lm/W以上之照明燈具(一盞換一盞)。 / 3.室內停車場智慧照明(T12、T5)，採用LED產品，其發光效率120 lm/W以上且至少需有自動開關、調光或時序控制等1項以上智慧照明控制功能。 / 4.設置地點:請填辦公室、學校教室...或室外停車場等。 / 5.請務必核實填寫，俾利後續協助籌措汰換更新經費。

## 108照明
臺北市OOOO學校 / 108年度照明設備申請書
					附件3
照明設備	功率(W)	年使用時數 / (小時)	預計汰換燈管 / (盞)	單價	汰換總金額(元)	設置地點
T8燈管 / (辦公室、教室)	(範例)14W	2,800	180	1,200	216,000	辦公室

T9燈管 / (辦公室、教室)

T12燈管 / (限停車場燈具)

T5燈管 / (限停車場燈具)

總計
總務主任:			會計主任:		校 長:

備註：1.年使用時數=每日使用時數(小時)*365(天) / 2.老舊辦公室照明(T8、T9)，須採用發光效率100 lm/W以上之照明燈具(一盞換一盞)。 / 3.室內停車場智慧照明(T12、T5)，採用LED產品，其發光效率120 lm/W以上且至少需有自動開關、調光或時序控制等1項以上智慧照明控制功能。 / 4.設置地點:請填辦公室、學校教室...或室外停車場等。 / 5.請務必核實填寫，俾利後續協助籌措汰換更新經費。

## 108空調
臺北市OOOO學校 / 108年度空調設備申請書
					附件2
空調設備	數量(台)	額定冷氣能力 / (kW)	總額定冷氣能力 / (kW)	年使用時數 / (小時)	購買年	設備年齡 / (年)	單價	汰換總金額(元)	中央補助額度 / (每kW額定總冷氣能力2,500元)	本局自籌款	設置地點	設置地點面積(長*寬)
窗型冷氣	(範例)1	7.3	7.3	2,800	89	18	70000	70,000	18,250	51,750	辦公室	135
	(範例)2	6.8	13.6	2,800	91	16	40000	80,000	34,000	46,000	辦公室	135

分離式冷氣

箱型冷氣

總計					150,000	52,250	97,750
*因應「縣市共推住商節電行動」，於107年未編列預算汰換上述冷氣，需辦理107年追加預算金額: 元( 必填欄位，無須辦理追加預算者，請填0)。
	總務主任:			會計主任:				校長:
					校長:
備註：1.年使用時數=每日使用時數(小時)*365(天)。 / 2.空調設備汰換，應符合「無風管空氣調節機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」所規範之1或2級產品。 / 3.以逾10年(96年以前)者列為優先補助對象。 / 4.設置地點:請填辦公室、學校教室...或室外停車場等。請務必核實填寫，俾利後續協助籌措更新汰換經費。 / 5.請就窗型冷氣、分離式冷氣、箱型冷氣核實填寫。另中央空調、冰水主機等2項，非本補助範圍。 / 6.另設施設備年限，請依行政院主計總處規定辦理。

## 108總表
臺北市OOOO學校 / 108年度申請總表
					附件1
學校名稱	窗型冷氣					分離式冷氣					箱型冷氣					T8燈管 / (限辦公室、教室)				T9燈管 / (限辦公室、教室)				T12燈管 / (限停車場燈具)				T5燈管 / (限停車場燈具)				能源管理系統			本局核准金額
	台數	總額定冷氣能力	總經費	補助額度1kw/2500元	本局自籌	台數	總額定冷氣能力	總經費	補助額度1kw/2500元	本局自籌	台數	總額定冷氣能力	總經費	補助額度1kw/2500元	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	盞數	總經費 / 1200元/盞	補助額度 / 500元/盞	本局自籌	總經費	補助額度	本局自籌
OO學校(範本)	6	50	500,000	125,000	375,000	6	50	500,000	125,000	375,000	6	50	500,000	125,000	375,000	30	36,000	15,000	21,000	30	36,000	15,000	21,000	30	36,000	15,000	21,000	30	36,000	15,000	21,000	500,000	100,000	400,000	2,144,000

總務主任:					會計主任:					校 長:

備註：1.年使用時數=每日使用時數(小時)*365(天) / 2.老舊辦公室照明(T8、T9)，須採用發光效率100 lm/W以上之照明燈具(一盞換一盞)。 / 3.室內停車場智慧照明(T12、T5)，採用LED產品，其發光效率120 lm/W以上且至少需有自動開關、調光或時序控制等1項以上智慧照明控制功能。 / 4.設置地點:請填辦公室、學校教室...或室外停車場等。 / 5.請務必核實填寫，俾利後續協助籌措汰換更新經費。