2-5                  (工程主辦機關全銜)

安全衛生查核紀錄

# 查核人：                                  查核日期：  年  月  日

一、工地管理：

□工地髒亂，垃圾、雜物未清理

□工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護

□水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)

□水電瓦斯等管線保護不合規範

□其他工地管理缺失：施工範圍與學校使用區域之隔離措施未確實

二、施工安全衛生：

□防墜等安全設施(如護欄、開口加蓋)不足(P37) □2公尺以上合梯撤離工地

□防止崩塌之安全設施不足

□未裝漏電斷路器，或□未將臨時電線架高，或□鋼構焊接未裝自動電擊防止裝置

□承包商無勞安自主檢查紀錄或□不確實

□安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務

□工人未使用安全防護用具或□未戴安全帽

□現場施工交通警告設施不足

□圍籬、外部防護網等設施不足□其他

□施工告示牌□未設置□未依規定填寫

三、監造及廠商勞安人員□是□否有勞保卡(兼任亦同)