○○○○學校工程發包預算書圖檢核表

計畫名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　預算金額：　　　　　元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | | 查核項目 | 查核結果 | 查核意見 | 備註 |
| 規格查核 | 1 | 不得限制須由取得ISO系列認證之廠商施工 |  |  |  |
| 2 | 無國家標準之建材而以廠牌列出者應加註"或同等品". |  |  |  |
| 3 | 無國家標準之建材而以其他團體標準訂定規範者其後應加註"或其他同等標準" |  |  |  |
| 4 | 正字標記其後應加註"或同等品" |  |  |  |
| 5 | 符合國家標準之建材而以參考廠牌列出者應加註"僅供詢價參考,不作為施工及驗收依據" |  |  |  |
| 6 | 進口品應依採購法第26條第3項規定辦理 |  |  |  |
| 7 | 選用專屬權利建材，應依採購法第22條第1項第2款或第26條第3項及相關規定辦理。 |  |  |  |
| 8 | 訂定之技術規格有國際標準或CNS，其未能符合機關採購需求，須於招標文件載明其他標準 (例如 JIS、ACI、ASTM 等) 或訂定較嚴之規格者,應於圖說標明並依據政府採購法第二十六條執行注意事項第六點辦理 |  |  |  |
| 預算(含詳細表)編列查核 | 1 | 不同性質工程須分項編列。 |  |  |  |
| 2 | 工程預算項目須儘可能量化，減少以一式編列。 |  |  |  |
| 3 | 工程預算項目須儘可能作單價分析。 |  |  |  |
| 4 | 須列有數量計算表(\*\*\*) |  |  |  |
| 5 | 工程詳細表編列勞安、品管、利潤 (含保險)、、稅捐，比例是否合理 |  |  |  |
| 6 | 職業安全衛生管理費是否將可量化部分呈現(如安全帽等) |  |  |  |
| 7 | 材料檢驗費是否明列明細(如鋼筋、混凝土或門窗風試驗等) |  |  |  |
| 8 | 應依據市府(工程告示牌設置注意要點)編列工程告示牌設置費用 |  |  |  |
| 圖說查核 | 1 | 工程設計圖說應檢附施工說明、規範其中工程契約書第11條第2,3款務必依工程性質修正(\*\*\*) |  |  |  |
| 2 | 工程設計圖說應清楚標示構造物規格尺寸及建材規格標準(\*\*\*) |  |  |  |
| 3 | 工程設計圖說應有材料檢驗標準、驗收標準(\*\*\*) |  |  |  |
| 4 | 檢驗停檢點要求(\*\*\*) |  |  |  |
| 5 | 工程告示牌或竣工銘牌規格內容應符合規定 |  |  |  |
| 本案經查核尚符 | | | | | |

承辦　　　　　　　　 總務主任　　　　　　　　 校長