監造計畫審查表單（範例）
主辦單位： 工程名稱：
□500萬以下：工程公告上網前提報 □符合□不符合，逾期： 日
監造單位		施工廠商
審查項目	審查內容		審查結果
			合格	不合格	無此項
1.監造範圍	計畫或工程標案之概要性內容是否完整 。
2.監造組織	是否依契約規定配置組織人員（建築師、現場人員、安衛人員…等），以及明訂組織架構內各人員之工作內容及職掌 。
	現場人員之職掌是否包括「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目 。
	人員資格證明文件是否完整（訓練合格證書，勞工保險證明文件，工作證…）。
3.品質計畫審查作業程序	是否明確訂定品質計畫審查時限
	是否訂定品質計畫審查重點。
	是否對品質計畫送審情形訂定管制辦法。
4.施工計畫審查作業程序	是否明確訂定施工計畫分階段送審項目及送審時限 。
	是否訂定施工計畫審查重點（大綱） 。
	是否對施工計畫送審情形訂定管制辦法。
5.材料與設備抽驗程序及標準	是否訂定材料/設備「預審規定」。
	是否訂定各材料/設備之「管理標準 」、「檢驗停留點」。
	是否訂定各材料/設備之「管制表單及紀 錄」。
	對於材料/設備抽驗結果是否訂定管制辦法 （程序）。

審查項目	審查內容		審查結果
			合格	不合格	無此項
6.設備功能運轉測試抽驗程序及標準	是否依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等，分別訂定抽驗程序及標準。
	詳盡規劃設備於核定、進場前之審查、檢驗程序及設備於工地組設完成對系統功能運轉測試流程、重點要求等
7.施工抽查程序及標準	是否明確訂定各施工項目之「抽查管理標 準」、「檢驗停留點」。
	是否訂定各施工項目之「施工抽查紀錄 表」。
	對於施工抽查結果是否訂定管制計畫（程 序）。
8.品質稽核	是否明確訂定「稽核範圍」、「稽核頻率」及「稽核缺失列管及回饋」。
	是否分別訂定「內部品質稽核」及「外部品質稽核」程序。
	稽核內容之妥適性及完整性。
9.文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃、紀錄移轉及存檔等。
審查意見(若欄位不敷使用則使用後頁附表)

主辦機關審查人員		機關首長

備註：
1.100萬未達1,000萬之工程，監造計畫至少應包括第3、4、5、7及9項審查項目
2.1,000萬未達5,000萬之工程，監造計畫至少應包括第1、3、4、5、7及9項審查項目
3.施工廠商係依據監造計畫內容擬訂品質計畫。