品質計畫審查重點(範例)
 主辦機關： 送審日期： 年 月 日
 工程名稱： 審查日期： 年 月 日
 承攬廠商： 文 號：
品質計畫 / 內容	審 查 重 點	審查結果 / 符合 不符		建議修正 / 意見
1.管理責任	品管組織、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要求。
2.施工要領	視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。 / 施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。
3.品質管理標準	依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等）。
4.材料（含設備）及施工檢驗程序	材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序，其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。 / 對於材料設備及施工之檢驗停留點，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。
5.自主檢查表	依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果記錄、檢查結果追蹤等。
6.不合格品之管制	不合格品管理方法之有效性與可行性。
7.矯正與預防措施	矯正與預防措施之有效性與可行性。
8.內部品質稽核	內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。
9.文件紀錄管理系統	文件紀錄管理系統是否完備。
10.設備功能運轉檢測程序及標準（契約內容若包括有運轉類機電設備者，應含此項）	設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流程之完整性。

 審查人員： 建築師：