## 稿
臺北市政府教育局110年～111年度營繕工程單價編列標準（附件3）
一、一般修建工程
項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註	說明(內簽用)
1	綜合球場	新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線)	M2	2,000	2,177	(室外)	詳簽呈四-(一)
		整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、劃線)	M2	1,210	1,317	(室外、室內)	詳簽呈四-(一)
2	人工跑道	新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線)	M2	3,030	3,298	外部排水溝、排水內溝及陰井另計	詳簽呈四-(一)
		整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、表面處理、劃線)	M2	2,120	2,307	截根牆、排水內溝及陰井另計	詳簽呈四-(一)
3	截根牆	斷根、RC截根牆	M	2,790	3,037		詳簽呈四-(一)
4	屋頂整修	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)以投影面積計算	M2	2,230	2,427	新設排水管路、伸縮縫處理、管線整理另計	詳簽呈四-(一)
		合法建築物為防漏目的，於平屋頂上建造斜屋頂（高度不超過1.5M）(含拆除運棄、收邊、天溝)	M2	4,661	4,661	內含依規定應留設無頂蓋式之避難空間、與樓梯間出入口間之淨寬度1.2公尺以上通道。
		（僅適用於符合「臺北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」第二點第十八款之斜屋頂）
		非平頂式屋頂修繕（如活動中心金屬鋼浪版式屋頂）	M2	3,483	3,483	墜落防止設施另計
		落水管(含固定配件)	M	413	413
5	水塔	不銹鋼水塔（1噸 ~ 3噸）（含拆除運棄、安裝固定、週邊復原）	組	34,160	34,160	含管線整理
6	採光罩	連接走廊採光罩（含拆除運棄）	M2	10,350	10,350	需申請建照
7	雨遮		M	2,650	2,650	深度不超過1公尺
	遮陽板		M	3,800	3,800	寬度不超過70公分
8	地坪整修	地磚地坪 (含拆除運棄)	M2	1,260	1,260
	地坪整修	PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)	M2	350	350
9	木質地板	一般實木地板(高架)(含拆除運棄)	M2	3,440	3,440
		一般實木地板(含拆除運棄)	M2	2,500	2,500
		金屬高架地板(含拆除運棄)	M2	5,000	5,000
10	遊戲場	彈性地坪（含拆除運棄、基礎及收邊）	M2	1,580	1,580	(室外）遊戲器材另計
		組合遊戲器材（含拆除運棄、安裝）	組	210,000	210,000	(室外、室內)
項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
11	牆面整修	外牆裝修材整修（含拆除運棄及防水）	M2	1,560	1,698	外牆設施物拆除並復舊、鷹架及墜落防止設施另計	詳簽呈四-(一)
		內牆貼面磚 (含拆除運棄)	M2	1,160	1,160
		粉刷油漆、水泥砂漿粉光 (含敲除運棄)	M2	460	460
12	施工圍籬	組合式活動，高度1.8公尺	M	2,000	2,000
		粉刷油漆 (含刮除舊漆)	M2	180	180
		鷹架及墜落防止設施	M2	460	460	租用(需符合勞安規範)
13	門	塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	3,329	3,329
		木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	4,255	4,255
		鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	7,169	7,169
		不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	10,931	10,931
		不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	16,770	16,770
14	窗	鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M2	5,168	5,168
		塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M2	3,686	3,686
15	鐵捲門	電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達)	M2	18,430	18,430
16	安全護欄	不銹鋼(H＝1.2m) (含拆除運棄)	M	3,065	3,065
		花格鋁(H＝1.2m) (含拆除運棄)	M	1,964	1,964
17	圍牆	新建 (含拆除運棄、收邊、基礎)	M	11,270	12,266	請評估是否需申請雜項執照；圍牆外人行道鋪面另計	詳簽呈四-(一)
18	人行道透水舖面	地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層)	M2	3,100	3,374	包含地磚結構用透水混凝土	詳簽呈四-(一)
		瀝青混凝土面層舖築(厚度5-10cm)	M2	360	360
19	伸縮縫整修	地坪與地坪(含拆除運棄)	m	4,090	4,090
		地坪與牆面(含拆除運棄)	m	4,090	4,090
		牆面與牆面(含拆除運棄)	m	3,090	3,090
		牆面與天花(含拆除運棄)	m	3,750	3,750
		屋面與屋面(含拆除運棄)	m	4,130	4,130
		外牆與外牆(含拆除運棄)	m	4,580	4,580
20	廁所整修	牆面(含拆除運棄、防水處理)	M2	1,560	1,560
		地面(含拆除運棄、防水處理)	M2	1,470	1,470
		天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)	M2	630	630	照明燈具另計
		滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)	M2	500	500
		鋼筋外露鏽蝕修復（含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復）	M2	1,200	1,200
		倒T型扶手	組	2,300	2,300
項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
		廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)	M2	630	630	以天花板面積估列
		窗戶（含拆除運棄）	M2	5,168	5,168
		小便器（含拆除運棄、配管安裝）	個	7,880	7,880
		小便器電子式沖水感應器（含拆除運棄、配管安裝）	個	5,250	5,250
		小便器擣擺(含拆除運棄)	片	2,210	2,210
		大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設汙水管抽換）(坐式)	組	10,950	10,950	坐式及蹲式分開計算
		大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設汙水管抽換）(蹲式)	組	9,990	9,990
		隔間（含拆除運棄、隔間門版）	間	15,750	15,750	大便器隔間、工具間、無障礙廁所隔間適用
		無障礙廁所附屬設備（拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡）、（含拆除運棄、配管安裝）	間	29,400	29,400	無障礙廁所之隔間另計
		洗手台組（含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭）	座	21,000	21,000
		緊急求救鈴(含警鳴器、警示燈、安裝、配線、測試、整合)	組	1,000	1,000
		拖布盆（含拆除運棄、配管安裝及水龍頭）	個	5,250	5,250
		廁所中央管道間管線汰換工程(含拆除運棄、配管安裝)	處	10,000	10,000	以4樓且每層樓有男、女廁各1處之建物為例，該建物廁所整修計可編列本工項惟8處
21	監視系統	監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)	台	70,000	70,000
		攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)	台	9,500	9,500
		螢幕(LCD19”以上)	台	8,500	8,500
22	校園智慧型電子圍籬	智慧型主機(含軟體、儲存設備、安裝、配線、測試、整合)	組	170,000	170,000
		100萬畫素以上IP攝影機(含安裝、配線、測試、整合)	台	10,000	10,000
		傳輸及轉換設備(含安裝、配線、測試、整合)	組	10,000	10,000
23	紅外線感測系統	紅外線感測組(2軌，含安裝、配線、測試、整合)	組	6,000	6,000	配合地形及地物選擇設置
		紅外線感測系統主機(含安裝、配線、測試、整合)	組	12,000	12,000
二、專科教室整修工程
項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
1	隔間牆拆除	隔間牆拆除運棄	M2	530	530
		其他拆除運棄	M2	320	320
2	新做隔間牆		M2	1,580	1,580
3	牆面粉刷	內牆貼面磚 (含拆除運棄)	M2	1,160	1,160
		粉刷油漆、水泥砂漿粉光 (含敲除運棄)	M2	460	460
		粉刷油漆 (含刮除舊漆)	M2	180	180
4	門換新	塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	3,329	3,329
		木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	4,255	4,255
		鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	7,169	7,169
		不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	10,931	10,931
		不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)	M2	16,770	16,770
	窗換新	鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M2	5,168	5,168
		塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M2	3,686	3,686
5	地坪整修	地磚地坪 (含拆除運棄)	M2	1,260	1,260
		PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)	M2	350	350
6	舊有設施設備拆除運棄	含櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗手台等拆除運棄	間	26,250	26,250
7	天花板工程	天花板	M2	630	630
8	固定式櫥櫃	矮櫥櫃(120cm以下)	M	6,300	6,300
		高櫃(120cm以上)	M	10,500	10,500
		高吊櫥	M	5,250	5,250
9	固定式桌椅	教師用實驗桌（90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽）	組	40,320	40,320
		學生6人用實驗桌（90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽）	組	34,020	34,020
		不鏽鋼洗槽櫃（60×90cm以上含防水桶身及水龍頭）	組	17,640	17,640
		實驗桌（150×90cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽）	組	30,240	30,240
		電腦桌（100X70X70cm以上）	組	2,310	2,310
		電腦桌（160X70X70cm以）	組	3,150	3,150
		電腦椅（46X56X84cm以）	組	1,260	1,260
10	窗簾	防焰遮光窗簾（H=210cm窗戶高度） (含窗簾盒)	M	2,480	2,480
11	其他	弧形琺瑯磁性白板 350×120cm以上 (WxH)	M2	3,600	3,600
		磁性軟木揭示板 100×120cm 以上(WxH)	M2	2,080	2,080
		揭示板 120×120cm 以上(WxH)	M2	2,020	2,020
		揭示板 240×120cm以上 (WxH)	M2	4,030	4,030
		雙層磁性開閉式白板400cm*120cm以上	座	16,800	16,800
項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
12	電源照明(LED)	T5，8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,060	1,060
		T5，8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,260	1,260
		T5，16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,920	1,920
		T8，8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	600	600
		T8，8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	660	660
		T8，16W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,050	1,050
		T8，16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝)	組	1,500	1,500
		T8，16W*1高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝)	組	420	420
		T8，16W*2高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝)	組	650	650
13	開關及插座(含安全插座)	含配管線及打鑿	間	18,900	18,900
14	給排水	集中式水槽給水排水（含打鑿、配管及水龍頭）	間	27,720	27,720
		分散式水槽給水排水（含打鑿、配管及水龍頭）	間	45,360	45,360
15	空調設備	含安裝、配管及配線及測試	間	151,200	151,200
16	廣播音響	250W綜合擴大機及喇叭（含吊架、麥克風及主機等）	組	37,800	37,800
17	電動伸縮銀幕	電動銀幕（含安裝）	座	12,600	12,600
18	移動式桌椅	連桌學童椅--可調式	組	1,890	1,890
		實驗室用圓板凳	張	690	690
		討論椅(含坐墊椅背)	張	1,260	1,260
19	其他特殊設備	一般防潮箱(cm)	組	4,660	4,660	(40*55.5*41.2)
		顯微鏡專用防潮箱(cm)	組	60,480	60,480	(120*70*180)
		緊急沖眼淋浴設備（含安裝）	組	30,240	30,240
		低溫藥品冰櫃（箱）	組	31,500	31,500
		安全藥品櫃（內循環式）	組	75,600	75,600
		過濾器	組	26,460	26,460
		抽氣式藥品櫃	組	81,900	81,900
		簡易工安器材櫃(含簡易急救箱,防火毯)	組	26,460	26,460
		實驗器材儲存櫃(cm)	組	12,600	12,600	(90*240)

項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
20	其他特殊設備	分組器材放置櫃(cm)	組	12,600	12,600	(90*240)
		排煙櫃(cm)	台	126,000	126,000	(150*75*235)
		活性碳吸附箱(cm)	台	22,680	22,680	(62.5*62.5*125)
		緊急洗眼器	台	3,780	3,780
		廢液暫存櫃(cm)	台	63,000	63,000	(100*60*120cm)
		實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝	間	37,800	37,800
		電源穩壓裝置設備	桌組	12,600	12,600
三、無障礙設施整修工程
項次	工程項目	說 明	單位	110年單價	111年單價	備註
1	扶手	不銹鋼扶手直立單層式(單邊)	M	3,648	3,648
		不銹鋼扶手直立雙層式(單邊)	M	4,079	4,079
		不銹鋼扶手掛牆單層式(單邊)	M	2,330	2,330
		不銹鋼扶手掛牆雙層式(單邊)	M	2,773	2,773
		樓梯扶手直立單層式(單邊)	M	2,191	2,191
		樓梯扶手直立雙層式(單邊)	M	2,622	2,622
		樓梯扶手掛牆單層式(單邊)	M	1,748	1,748
		樓梯扶手掛牆雙層式(單邊)	M	2,191	2,191
2	無障礙廁所扶手	C型洗臉盆不銹鋼扶手	組	1,748	1,748
		L型馬桶不銹鋼扶手	支	4,369	4,369
		120°斜臂式浴廁馬桶不銹鋼扶手	支	4,953	4,953
		小便斗不銹鋼扶手	組	2,787	2,787
		Γ型直立式臉盆用不銹鋼扶手	組	1,849	1,849
3	樓梯防護緣	5cm高防護緣 / （應符合法規規定型式，不限材質）	M	1,000	1,000
4	階梯前警示帶	警示標示 / （應符合法規規定型式，不限材質）	M2	1,118	1,118
5	斜坡道	高度20cm以下打細料混凝土坡道（需另加鋪面防滑材料層）	M2	3,150	3,150	室內、室外
		高度20~75cm砌1B磚打混凝土坡道（需另加鋪面防滑材料層扶手等）	M2	4,800	4,800	室內、室外
		高度75~150cmRC牆打混凝土坡道（需另加鋪面防滑材料層扶手安全護欄等）	M2	6,210	6,210	室內、室外
6	無障礙停車標誌	行動不便者國際標示	片	1,660	1,660
		汽車行動不便立杆	支	5,380	5,380
		鋁板立柱式標示牌H≧200	式	8,280	8,280
		不銹鋼板立柱式標示牌H≧200	式	13,800	13,800
7	其他	廁所無障礙橫拉門（90cm含框五金）	樘	11,500	11,500
		明鏡（平面處理）	式	1,730	1,730
		蓮蓬頭（含管線）	式	2,300	2,300
		固定式沐浴座椅	式	6,900	6,900
		緊急求救設施（拉鈴式）	式	9,200	9,200
		無障礙標誌牌	片	830	830
		無障礙指示牌	片	1,380	1,380
		衞浴設施外之浮凸標示	片	2,690	2,690
		空間名稱點字板標示	片	2,690	2,690
		行動不便者入水座椅（充電式）	座	379,500	379,500
		行動不便者入水座椅（水壓式）	座	253,000	253,000
		行動不便者入水座椅（手動吊掛式）	座	92,000	92,000
		舞台專用昇降無障礙平台（供輪椅使用）	座	427,800	427,800
		一字型門把	組	500	500
附註1：以上單價已包含工程工料成本(含工帶料)、廠商稅捐（含保險費）、利潤、品質管理費、勞工安全衛生管理費及空氣污染防制費。
附註2：本表未定之工程項目單價，請依「臺北市政府110年度議會審定工程預算單價」標準編列。
附註3：工程單價包含該工項之拆除、運棄、新作及周邊修復等費用之合計。