## 稿
臺北市政府教育局110年～111年度營繕工程單價編列標準（附件3）
一、一般修建工程
項次 | 工程項目 | 說 明 | 單位 | 110年單價 | 111年單價 | 備註 | 說明(內簽用)
1 | 綜合球場 | 新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線) | M2 | 2000 | 2176.8 | (室外) | 詳簽呈四-(一)
|  | 整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、劃線) | M2 | 1210 | 1316.964 | (室外、室內) | 詳簽呈四-(一)
2 | 人工跑道 | 新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線) | M2 | 3030 | 3297.852 | 外部排水溝、排水內溝及陰井另計 | 詳簽呈四-(一)
|  | 整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、表面處理、劃線) | M2 | 2120 | 2307.408 | 截根牆、排水內溝及陰井另計 | 詳簽呈四-(一)
3 | 截根牆 | 斷根、RC截根牆 | M | 2790 | 3036.636 |  | 詳簽呈四-(一)
4 | 屋頂整修 | 平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)以投影面積計算 | M2 | 2230 | 2427.132 | 新設排水管路、伸縮縫處理、管線整理另計 | 詳簽呈四-(一)
|  | 合法建築物為防漏目的，於平屋頂上建造斜屋頂（高度不超過1.5M）(含拆除運棄、收邊、天溝) | M2 | 4661.1693 | 4661.1693 | 內含依規定應留設無頂蓋式之避難空間、與樓梯間出入口間之淨寬度1.2公尺以上通道。
（僅適用於符合「臺北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」第二點第十八款之斜屋頂）
|  | 非平頂式屋頂修繕（如活動中心金屬鋼浪版式屋頂） | M2 | 3483.2108 | 3483.2108 | 墜落防止設施另計
|  | 落水管(含固定配件) | M | 413 | 413
5 | 水塔 | 不銹鋼水塔（1噸 ~ 3噸）（含拆除運棄、安裝固定、週邊復原） | 組 | 34160 | 34160 | 含管線整理
6 | 採光罩 | 連接走廊採光罩（含拆除運棄） | M2 | 10350 | 10350 | 需申請建照
7 | 雨遮 |  | M | 2650 | 2650 | 深度不超過1公尺
| 遮陽板 |  | M | 3800 | 3800 | 寬度不超過70公分
8 | 地坪整修 | 地磚地坪 (含拆除運棄) | M2 | 1260 | 1260
| 地坪整修 | PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底) | M2 | 350 | 350
9 | 木質地板 | 一般實木地板(高架)(含拆除運棄) | M2 | 3440 | 3440
|  | 一般實木地板(含拆除運棄) | M2 | 2500 | 2500
|  | 金屬高架地板(含拆除運棄) | M2 | 5000 | 5000
10 | 遊戲場 | 彈性地坪（含拆除運棄、基礎及收邊） | M2 | 1580 | 1580 | (室外）遊戲器材另計
|  | 組合遊戲器材（含拆除運棄、安裝） | 組 | 210000 | 210000 | (室外、室內)
項次 | 工程項目 | 說 明 | 單位 | 110年單價 | 111年單價 | 備註
11 | 牆面整修 | 外牆裝修材整修（含拆除運棄及防水） | M2 | 1560 | 1697.904 | 外牆設施物拆除並復舊、鷹架及墜落防止設施另計 | 詳簽呈四-(一)
|  | 內牆貼面磚 (含拆除運棄) | M2 | 1160 | 1160
|  | 粉刷油漆、水泥砂漿粉光 (含敲除運棄) | M2 | 460 | 460
12 | 施工圍籬 | 組合式活動，高度1.8公尺 | M | 2000 | 2000
|  | 粉刷油漆 (含刮除舊漆) | M2 | 180 | 180
|  | 鷹架及墜落防止設施 | M2 | 460 | 460 | 租用(需符合勞安規範)
13 | 門 | 塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 3329.4248 | 3329.4248
|  | 木門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 4255.2 | 4255.2
|  | 鋁門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 7169.0811 | 7169.0811
|  | 不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 10930.9487 | 10930.9487
|  | 不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 16770.0766 | 16770.0766
14 | 窗 | 鋁窗(含拆除運棄、安裝) | M2 | 5167.8182 | 5167.8182
|  | 塑鋼窗(含拆除運棄、安裝) | M2 | 3685.6092 | 3685.6092
15 | 鐵捲門 | 電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達) | M2 | 18429.6095 | 18429.6095
16 | 安全護欄 | 不銹鋼(H＝1.2m) (含拆除運棄) | M | 3065.0595 | 3065.0595
|  | 花格鋁(H＝1.2m) (含拆除運棄) | M | 1963.7465 | 1963.7465
17 | 圍牆 | 新建 (含拆除運棄、收邊、基礎) | M | 11270 | 12266.268 | 請評估是否需申請雜項執照；圍牆外人行道鋪面另計 | 詳簽呈四-(一)
18 | 人行道透水舖面 | 地磚(含拆除運棄、訂設透水面磚、結構用透水混凝土、鋼線網、透水粘結層) | M2 | 3100 | 3374.04 | 包含地磚結構用透水混凝土 | 詳簽呈四-(一)
|  | 瀝青混凝土面層舖築(厚度5-10cm) | M2 | 360 | 360
19 | 伸縮縫整修 | 地坪與地坪(含拆除運棄) | m | 4090 | 4090
|  | 地坪與牆面(含拆除運棄) | m | 4090 | 4090
|  | 牆面與牆面(含拆除運棄) | m | 3090 | 3090
|  | 牆面與天花(含拆除運棄) | m | 3750 | 3750
|  | 屋面與屋面(含拆除運棄) | m | 4130 | 4130
|  | 外牆與外牆(含拆除運棄) | m | 4580 | 4580
20 | 廁所整修 | 牆面(含拆除運棄、防水處理) | M2 | 1560 | 1560
|  | 地面(含拆除運棄、防水處理) | M2 | 1470 | 1470
|  | 天花板(含拆除運棄、防焰、防潮) | M2 | 630 | 630 | 照明燈具另計
|  | 滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復) | M2 | 500 | 500
|  | 鋼筋外露鏽蝕修復（含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修復） | M2 | 1200 | 1200
|  | 倒T型扶手 | 組 | 2300 | 2300
項次 | 工程項目 | 說 明 | 單位 | 110年單價 | 111年單價 | 備註
|  | 廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備) | M2 | 630 | 630 | 以天花板面積估列
|  | 窗戶（含拆除運棄） | M2 | 5167.872 | 5167.872
|  | 小便器（含拆除運棄、配管安裝） | 個 | 7880 | 7880
|  | 小便器電子式沖水感應器（含拆除運棄、配管安裝） | 個 | 5250 | 5250
|  | 小便器擣擺(含拆除運棄) | 片 | 2210 | 2210
|  | 大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設汙水管抽換）(坐式) | 組 | 10950 | 10950 | 坐式及蹲式分開計算
|  | 大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設汙水管抽換）(蹲式) | 組 | 9990 | 9990
|  | 隔間（含拆除運棄、隔間門版） | 間 | 15750 | 15750 | 大便器隔間、工具間、無障礙廁所隔間適用
|  | 無障礙廁所附屬設備（拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡）、（含拆除運棄、配管安裝） | 間 | 29400 | 29400 | 無障礙廁所之隔間另計
|  | 洗手台組（含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭） | 座 | 21000 | 21000
|  | 緊急求救鈴(含警鳴器、警示燈、安裝、配線、測試、整合) | 組 | 1000 | 1000
|  | 拖布盆（含拆除運棄、配管安裝及水龍頭） | 個 | 5250 | 5250
|  | 廁所中央管道間管線汰換工程(含拆除運棄、配管安裝) | 處 | 10000 | 10000 | 以4樓且每層樓有男、女廁各1處之建物為例，該建物廁所整修計可編列本工項惟8處
21 | 監視系統 | 監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線) | 台 | 70000 | 70000
|  | 攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線) | 台 | 9500 | 9500
|  | 螢幕(LCD19”以上) | 台 | 8500 | 8500
22 | 校園智慧型電子圍籬 | 智慧型主機(含軟體、儲存設備、安裝、配線、測試、整合) | 組 | 170000 | 170000
|  | 100萬畫素以上IP攝影機(含安裝、配線、測試、整合) | 台 | 10000 | 10000
|  | 傳輸及轉換設備(含安裝、配線、測試、整合) | 組 | 10000 | 10000
23 | 紅外線感測系統 | 紅外線感測組(2軌，含安裝、配線、測試、整合) | 組 | 6000 | 6000 | 配合地形及地物選擇設置
|  | 紅外線感測系統主機(含安裝、配線、測試、整合) | 組 | 12000 | 12000
二、專科教室整修工程
項次 | 工程項目 | 說 明 | 單位 | 110年單價 | 111年單價 | 備註
1 | 隔間牆拆除 | 隔間牆拆除運棄 | M2 | 530 | 530
|  | 其他拆除運棄 | M2 | 320 | 320
2 | 新做隔間牆 |  | M2 | 1580 | 1580
3 | 牆面粉刷 | 內牆貼面磚 (含拆除運棄) | M2 | 1160 | 1160
|  | 粉刷油漆、水泥砂漿粉光 (含敲除運棄) | M2 | 460 | 460
|  | 粉刷油漆 (含刮除舊漆) | M2 | 180 | 180
4 | 門換新 | 塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 3329.4248 | 3329.4248
|  | 木門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 4255.2 | 4255.2
|  | 鋁門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 7169.0811 | 7169.0811
|  | 不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 10930.9487 | 10930.9487
|  | 不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝) | M2 | 16770.0766 | 16770.0766
| 窗換新 | 鋁窗(含拆除運棄、安裝) | M2 | 5167.8182 | 5167.8182
|  | 塑鋼窗(含拆除運棄、安裝) | M2 | 3685.6092 | 3685.6092
5 | 地坪整修 | 地磚地坪 (含拆除運棄) | M2 | 1260 | 1260
|  | PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底) | M2 | 350 | 350
6 | 舊有設施設備拆除運棄 | 含櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗手台等拆除運棄 | 間 | 26250 | 26250
7 | 天花板工程 | 天花板 | M2 | 630 | 630
8 | 固定式櫥櫃 | 矮櫥櫃(120cm以下) | M | 6300 | 6300
|  | 高櫃(120cm以上) | M | 10500 | 10500
|  | 高吊櫥 | M | 5250 | 5250
9 | 固定式桌椅 | 教師用實驗桌（90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽） | 組 | 40320 | 40320
|  | 學生6人用實驗桌（90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽） | 組 | 34020 | 34020
|  | 不鏽鋼洗槽櫃（60×90cm以上含防水桶身及水龍頭） | 組 | 17640 | 17640
|  | 實驗桌（150×90cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽） | 組 | 30240 | 30240
|  | 電腦桌（100X70X70cm以上） | 組 | 2310 | 2310
|  | 電腦桌（160X70X70cm以） | 組 | 3150 | 3150
|  | 電腦椅（46X56X84cm以） | 組 | 1260 | 1260
10 | 窗簾 | 防焰遮光窗簾（H=210cm窗戶高度） (含窗簾盒) | M | 2480 | 2480
11 | 其他 | 弧形琺瑯磁性白板 350×120cm以上 (WxH) | M2 | 3600 | 3600
|  | 磁性軟木揭示板 100×120cm 以上(WxH) | M2 | 2080 | 2080
|  | 揭示板 120×120cm 以上(WxH) | M2 | 2020 | 2020
|  | 揭示板 240×120cm以上 (WxH) | M2 | 4030 | 4030
|  | 雙層磁性開閉式白板400cm*120cm以上 | 座 | 16800 | 16800
項次 | 工程項目 | 說 明 | 單位 | 110年單價 | 111年單價 | 備註
12 | 電源照明(LED) | T5，8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝) | 組 | 1060 | 1060
|  | T5，8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝) | 組 | 1260 | 1260
|  | T5，16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝) | 組 | 1920 | 1920
|  | T8，8W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝) | 組 | 600 | 600
|  | T8，8W*4高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝) | 組 | 660 | 660
|  | T8，16W*2高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝) | 組 | 1050 | 1050
|  | T8，16W*3高效率電子式省電燈具輕鋼架標準型(含安裝) | 組 | 1500 | 1500
|  | T8，16W*1高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝) | 組 | 420 | 420
|  | T8，16W*2高效率電子式省電燈具山型標準型(含安裝) | 組 | 650 | 650
13 | 開關及插座(含安全插座) | 含配管線及打鑿 | 間 | 18900 | 18900
14 | 給排水 | 集中式水槽給水排水（含打鑿、配管及水龍頭） | 間 | 27720 | 27720
|  | 分散式水槽給水排水（含打鑿、配管及水龍頭） | 間 | 45360 | 45360
15 | 空調設備 | 含安裝、配管及配線及測試 | 間 | 151200 | 151200
16 | 廣播音響 | 250W綜合擴大機及喇叭（含吊架、麥克風及主機等） | 組 | 37800 | 37800
17 | 電動伸縮銀幕 | 電動銀幕（含安裝） | 座 | 12600 | 12600
18 | 移動式桌椅 | 連桌學童椅--可調式 | 組 | 1890 | 1890
|  | 實驗室用圓板凳 | 張 | 690 | 690
|  | 討論椅(含坐墊椅背) | 張 | 1260 | 1260
19 | 其他特殊設備 | 一般防潮箱(cm) | 組 | 4660 | 4660 | (40*55.5*41.2)
|  | 顯微鏡專用防潮箱(cm) | 組 | 60480 | 60480 | (120*70*180)
|  | 緊急沖眼淋浴設備（含安裝） | 組 | 30240 | 30240
|  | 低溫藥品冰櫃（箱） | 組 | 31500 | 31500
|  | 安全藥品櫃（內循環式） | 組 | 75600 | 75600
|  | 過濾器 | 組 | 26460 | 26460
|  | 抽氣式藥品櫃 | 組 | 81900 | 81900
|  | 簡易工安器材櫃(含簡易急救箱,防火毯) | 組 | 26460 | 26460
|  | 實驗器材儲存櫃(cm) | 組 | 12600 | 12600 | (90*240)
項次 | 工程項目 | 說 明 | 單位 | 110年單價 | 111年單價 | 備註
20 | 其他特殊設備 | 分組器材放置櫃(cm) | 組 | 12600 | 12600 | (90*240)
|  | 排煙櫃(cm) | 台 | 126000 | 126000 | (150*75*235)
|  | 活性碳吸附箱(cm) | 台 | 22680 | 22680 | (62.5*62.5*125)
|  | 緊急洗眼器 | 台 | 3780 | 3780
|  | 廢液暫存櫃(cm) | 台 | 63000 | 63000 | (100*60*120cm)
|  | 實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝 | 間 | 37800 | 37800
|  | 電源穩壓裝置設備 | 桌組 | 12600 | 12600
三、無障礙設施整修工程
項次 | 工程項目 | 說 明 | 單位 | 110年單價 | 111年單價 | 備註
1 | 扶手 | 不銹鋼扶手直立單層式(單邊) | M | 3648.2395 | 3648.2395
|  | 不銹鋼扶手直立雙層式(單邊) | M | 4078.8955 | 4078.8955
|  | 不銹鋼扶手掛牆單層式(單邊) | M | 2330.477 | 2330.477
|  | 不銹鋼扶手掛牆雙層式(單邊) | M | 2773.4695 | 2773.4695
|  | 樓梯扶手直立單層式(單邊) | M | 2191.411 | 2191.411
|  | 樓梯扶手直立雙層式(單邊) | M | 2622.067 | 2622.067
|  | 樓梯扶手掛牆單層式(單邊) | M | 1748.4185 | 1748.4185
|  | 樓梯扶手掛牆雙層式(單邊) | M | 2191.411 | 2191.411
2 | 無障礙廁所扶手 | C型洗臉盆不銹鋼扶手 | 組 | 1748.4185 | 1748.4185
|  | L型馬桶不銹鋼扶手 | 支 | 4369.364 | 4369.364
|  | 120°斜臂式浴廁馬桶不銹鋼扶手 | 支 | 4952.544 | 4952.544
|  | 小便斗不銹鋼扶手 | 組 | 2786.9275 | 2786.9275
|  | Γ型直立式臉盆用不銹鋼扶手 | 組 | 1849.3535 | 1849.3535
3 | 樓梯防護緣 | 5cm高防護緣 （應符合法規規定型式，不限材質） | M | 1000 | 1000
4 | 階梯前警示帶 | 警示標示 （應符合法規規定型式，不限材質） | M2 | 1118 | 1118
5 | 斜坡道 | 高度20cm以下打細料混凝土坡道（需另加鋪面防滑材料層） | M2 | 3150 | 3150 | 室內、室外
|  | 高度20~75cm砌1B磚打混凝土坡道（需另加鋪面防滑材料層扶手等） | M2 | 4800 | 4800 | 室內、室外
|  | 高度75~150cmRC牆打混凝土坡道（需另加鋪面防滑材料層扶手安全護欄等） | M2 | 6210 | 6210 | 室內、室外
6 | 無障礙停車標誌 | 行動不便者國際標示 | 片 | 1660 | 1660
|  | 汽車行動不便立杆 | 支 | 5380 | 5380
|  | 鋁板立柱式標示牌H≧200 | 式 | 8280 | 8280
|  | 不銹鋼板立柱式標示牌H≧200 | 式 | 13800 | 13800
7 | 其他 | 廁所無障礙橫拉門（90cm含框五金） | 樘 | 11500 | 11500
|  | 明鏡（平面處理） | 式 | 1730 | 1730
|  | 蓮蓬頭（含管線） | 式 | 2300 | 2300
|  | 固定式沐浴座椅 | 式 | 6900 | 6900
|  | 緊急求救設施（拉鈴式） | 式 | 9200 | 9200
|  | 無障礙標誌牌 | 片 | 830 | 830
|  | 無障礙指示牌 | 片 | 1380 | 1380
|  | 衞浴設施外之浮凸標示 | 片 | 2690 | 2690
|  | 空間名稱點字板標示 | 片 | 2690 | 2690
|  | 行動不便者入水座椅（充電式） | 座 | 379500 | 379500
|  | 行動不便者入水座椅（水壓式） | 座 | 253000 | 253000
|  | 行動不便者入水座椅（手動吊掛式） | 座 | 92000 | 92000
|  | 舞台專用昇降無障礙平台（供輪椅使用） | 座 | 427800 | 427800
|  | 一字型門把 | 組 | 500 | 500
附註1：以上單價已包含工程工料成本(含工帶料)、廠商稅捐（含保險費）、利潤、品質管理費、勞工安全衛生管理費及空氣污染防制費。
附註2：本表未定之工程項目單價，請依「臺北市政府110年度議會審定工程預算單價」標準編列。
附註3：工程單價包含該工項之拆除、運棄、新作及周邊修復等費用之合計。