附表二 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表
*飲用水設備編號	：		*登記使用有效期間	：	年 月 日
設備設置單位	：		連絡電話	：
設備負責人	：		設備管理人	：
水源類別	：

一、設備維護記錄
維護 / 日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位： 電話：
註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。
二、水質檢驗記錄
項目 / 標準 / 日期	大腸桿菌群 / 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 / 10 mg/L	砷 / 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：
1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。