臺北市停車管理工程處      地下停車場防(汛)颱措施檢查表

颱風名稱：          颱風          檢查日期：  年  月  日

| 發電機設備部份： 發電機啟動是否正常？（1）□正常（2）故障原因： 充電機是否正常？ （1）□正常（2）故障原因： 電瓶是否正常？ （1）□正常（2）故障原因： |
| --- |
| 污廢水池抽水設備： （A）污水馬達抽水是否正常？ （1）□正常 （2）□故障原因： |
| 出入口防水閘門設備： （Ａ）出入口防水閘門可否正常使用？ （1）□正常 （2）□故障原因： |
| 備 註 | 一、為落實防颱措施，請各委託廠商於每次在中央氣象局發布海上颱風警報後 ，務必徹底檢查上述設備做好緊急應變處置和防颱準備。 二、本檢查表請各委託廠商於海上颱風警報發佈後2小時內，放置於場內管理供本處查核。 |

填表人簽章：