## Sheet2
西康地下停車場設備設施清冊
位置	項目	單位	數量	備註
1樓景觀區	消防不銹鋼水塔（1噸）	具	1
	電視數位天線	具	1
	避雷針（保護半徑107M）	具	1
管理員室	照明及插座控制盤（PB盤）	只	1
	日光燈（14W*4）	盞	6
	受信、廣播總機	具	1
	偵煙感知器	只	3
	廣播喇叭	只	1
	緊急照明燈	只	1
	乾粉滅火器	只	1
	不銹鋼窗	樘	3
消防泵浦室	消防室電源箱（PF盤）	只	1
	消防泵浦（10HP）	組	1
	消防泵浦（25HP）	組	1
	消防泡沫原液槽	組	1
	偵煙感知器	只	2
	廣播喇叭	只	1
	緊急照明燈	只	1
	乾粉滅火器	只	1
發電機室	主電力開關箱（MPA盤）	具	1
	發電機開關控制箱（EM盤）	具	1
	插座開關箱（MR盤）	具	1
	發電機組	套	1
	油箱	只	1
	接地測試箱	具	2
	進風機（5HP）	台	1
	排風機（5HP）	台	1
	吸頂日光燈（T5*2）	盞	2
	差動式感知器	只	2
	緊急照明燈	只	1
	乾粉滅火器	只	1
泵浦室	揚水泵浦開關箱（PWA盤）	只	1
	揚水泵浦（2HP）	只	2
	自動給水加壓裝置	組	2
	雨水回收控制盤	組	1
	吸頂日光燈（T5*2）	盞	3
	吸頂日光燈（T5*1）	盞	1
	差動式感知器	只	3
電梯廳	客用電梯（含電梯盤）	部	1
	偵煙感知器	只	1
	緊急照明燈	只	1
	乾粉滅火器	只	1
	逃生指示燈	只	1
	樓層指示牌（不銹鋼）	片	2
	廣播喇叭	只	1
男廁	吸頂日光燈（220v）13w*2	盞	3
	浴室排風機220V	只	2
	座式馬桶	只	2
	小便斗	只	3
	檯面（雙面盆含水龍頭）	組	1
	污水泵浦（2HP）	只	2
女廁	吸頂日光燈（220v）13w*2	盞	4
	浴室排風機220V	只	2
	座式馬桶	只	4
	拖布盆	只	1
	檯面（雙面盆含水龍頭）	組	1
	無段式緊急押扣（ 身障 \ 女廁 ）	組	5
身障廁所	吸頂日光燈（220v）13w*2	盞	1
	浴室排風機220V	只	1
	座式馬桶（含身障扶手）	只	1
	面盆含水龍頭（含身障扶手）	組	1
排風機房（ㄧ）	排風機開關箱（PV1）	只	1
	排風機（15HP）380V	台	1
	吸頂日光燈（T5*2）	盞	1
	乾粉滅火器	只	1
排風機房（二）	排風機開關箱（PV2）	只	1
	排風機（15HP）380V	台	1
	吸頂日光燈（T5*2）	盞	1
	乾粉滅火器	只	1
進風機房	進風機開關箱（PV3）	只	1
	進風機（15HP）380V	台	1
	吸頂日光燈（T5*2）	盞	1
	乾粉滅火器	只	1
電錶區	廢水泵浦開關箱（PS1盤）	只	1
	動力電表箱（KWHMPA）	只	1
	吸頂日光燈（T5*1）220V	盞	1
	廢水泵浦（2HP）	只	2
走道\車道\車位區	廢水泵浦開關箱（PS2盤）	只	1
	廢水泵浦開關箱（PS3盤）	只	1
	受電箱（P-1、P-2）	只	2
	吸頂日光燈（T5*2）220V	盞	50
	吸頂日光燈（T5*1）220V	盞	48
	綜合室內消防箱	只	4
	綜合盤	只	2
	廣播喇叭	只	30
	緊急照明燈	只	23
	乾粉滅火器	只	7
	避難方向指示燈	只	15
	擾流風機 （ 1HP，380V）50CMM	台	22
	車道燈（PLC，26W）220V	只	12
	限高架（含支撐架、超高偵測器）	座	1
	LED跑馬燈（設置於限高架上）	座	2
	動向指示燈箱	座	11
	反射鏡（含固定架）	面	1
	車位偵測器（超音波）	只	86
	截水溝蓋（含角鐵）【AB樓梯各2，車道*2】	式	1
	防水閘門【車道入口；AB樓梯之1樓】	樘	3
	防火門【（發電機、消防室、電梯廳、進風機室）各1、管理室*2、排風機室*2】	樘	8
	輪檔（二支ㄧ組）	組	86
	車道反射鏡	個	5
	身障牌面（身障格位上方2面及B梯1樓1面）	面	3
	停車須知牌面（含立桿2支）	面	1

## Sheet3
西康地下停車場鑰匙移交清冊
項次	位址	單位	數量	備註
1	男廁	支	1
2	女廁	支	1
3	進風機房	支	1
4	排風機房（ㄧ）	支	1
5	排風機房（二）	支	1
6	發電機房	支	1
7	消防泵浦室	支	1
8	管理員室	支	1
9	車道捲門（內、外）	支	1
10	水塔區格柵門-1	支	1
11	水塔區格柵門-2	支	1
12	電梯	支	1
13	控制盤	支	2