北寧路地下停車場委託經營管理案

工作計畫說明書

臺北市停車管理工程處

壹、工作名稱及需求概要
    ㄧ、工作名稱及緣起
依臺北市公有路外停車場委託經營自治條例第4條辦理「北寧路地下停車場委託經營管理」案，期藉由民間多元化營運管理，增加停車場功能、提升停車場整體服務品質、增加智慧化停車設備及設施設備維護良善。
二、北寧路地下停車場停車場概要
(一)委託經營管理之車位數：
小型車76格（含身心障礙專用停車位2格、孕婦優先停車位2格），停車場台電受電室前29~32號共4格停車位自契約起始起至112年6月30日止暫不提供使用。
（二）收費方式:
小型車: 星期一至星期日9時至21時每小時收費新臺幣40元、21時至翌日9時每小時收費新臺幣30元。
（三）停車場位置：臺北市松山區八德路3段25號地下（地下共2層）。
（四）使用範圍及附屬設備：實際使用範圍及相關設備以現場點交紀錄及清冊為主。
 (五)工作內容
1、受託廠商依契約規定之收費費率與月票之出售規範進行收費管理及身心障礙者優惠月票與臨時停車優惠措施。
2、妥善使用及維護停車場現有設備，所有設備於營運中需維持正常開啟與運轉，並應對所有系統盡善良管理人之責。
3、提升停車場服務品質之創新、規劃、服務等事項。
4、受託廠商配合設置軟硬體設施。
5、受託廠商對於停車場設備維護保養。
 (六)受託廠商需配合維護之設施
1、	妥善使用、巡檢、檢測及維護本停車場現有設備（照明、緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、消防栓箱上警示燈與消防栓箱內水帶瞄子、滅火器..等）設備之設置與購買及損壞更換，由經營廠商自行負擔相關費用，另並包含現場已提供之設施設備維護保養等相關事宜。
2、停車場周邊導引牌面於點交作業後，由受託廠商管理。委託期間如有損壞情形，須依規範重新設置，並報機關備查。
3、本停車場出入口處以坡道至道路切齊為界（由出入口延伸至道路邊緣切齊）；坡道周邊矮牆（含矮牆）及樓梯間（含1樓平面及整體雨遮與四周牆面）以內屬停車場範圍。乙方需善盡管理人責任，加強清潔維護。
(七)受託廠商需配合設置之軟硬體設施設備(詳契約規範)
1、停車場於出入口設置智慧型無票（幣）式全自動化收費系統 (含自動繳費機、RFID tag進出、車牌辨識設備)及悠遊卡收費系統，並於場內設置自動繳費機(本案共計1檯)。收費系統須提供悠遊卡感應方式扣款出場，且具備列印發票之功能。自動繳費機應提供多元支付方式(其中至少包含悠遊付及可掃描共通性載具之功能)。
2、停車場入口明顯處設置大型剩餘車位顯示器（須顯示場內小型車及機車剩餘車位數，小型車剩餘車位數並應分別顯示身障、婦幼、電動車格位剩餘車位數）、B2與B3樓層甲方指定地點設置各樓層剩餘車位顯示器(須能顯示分層剩餘車位數)、坡道內及出入口依現況更新原設置之交通安全設施及警示設施(燈號、警示燈與燈箱)、進出車警示燈及警示鈴、車輛超高警示鈴及廣播喇叭、滅火器與水帶過期更換、專用停車位感應式警示音響（提醒車主勿占用）、專用停車位在席偵測、監視系統增設、管理室服務台增設橫拉式氣密窗、防水閘門建置(3座，車行出入口及1樓人行梯廳)、B2及B3層中央區域停車格位塑鋼車輪擋更新(共35格)建置等之更換與保養，緊急照明燈、出口標示燈、避難方向指示燈、消防栓箱上警示燈與消防栓箱內瞄子等設備之購買及損壞更換，另並包含現場已提供之設施設備維護保養等相關事宜。
3、停車場以現況委託經營管理，委託期間因需增添、更換內部設備及裝潢時，概由受託廠商自行規劃並徵得本機關同意後始得設置。新增之設備需配合本機關周邊系統之使用運轉正常。前述所有費用均由受託廠商負擔。
4、設置車位數資料上傳之功能與傳輸等相關設備（需可聯結本機關系統回傳車位數訊息）。
5、受託廠商須配合架接本機關所指定之支付平台。並需配合與負擔新增設備、軟體修改、網路專線、每筆營收之手續費與清分及簽訂契約等相關費用及規範。
6、本停車場於平面層凸出之樓梯間與逃生梯間建物及出入口上方平面層凸出之建物（含建物建物屋頂開放空間及戶外樓梯）之外圍牆面，不得納入施作規畫範圍。
(五)契約期限
1、本案之契約期限自民國111年7月1日零時起至114年6月30日24時止。。
2、本案停車場應繳納之各期權利金，採總權利金乘以該場規定之權利金百分比後，除以36個月再乘以每期3個月計算，共分為12期繳納。
3、本契約案若本機關因故或未能於契約期滿前辦理招標作業時，得通知受託廠商延長續約，續約期限以本機關決標完畢後新得標廠商進駐之日止（續約期限以最長6個月為限），受託廠商不得拒絕續約。
三、招標公開資訊
(一) 本次定額權利金不得低於新臺幣902萬5,921元，低於者判為不合格標。
(二) 本案前次採價格標得標金額三年新臺幣1,081萬4,098元。
(三) 本標案停車場由臺北市藝文推廣處提供水、電使用及消防、高低壓維護修繕申報，得標廠商需按月繳交新臺幣3萬元水電費及新臺幣1萬元設備維護分攤費用予臺北市藝文推廣處。
貳、服務建議書製作規定
    （應依照下列各標題、順序及內容製作）
 ㄧ、封面：應書明採購名稱、案號、廠商名稱、負責人。
 二、服務建議書（標題、順序及內容）：
  （一）公司團隊之經歷及實績（15％）
1、公司結構簡介：如成立時間、沿革、公司組織、資本額、員工數及營業項目(應繕列計畫主持人及協同主持人各1名)。
2、公司財務結構：最近2年內之營運、公司財務報表應含資產負債表及損益表。
3、經營管理實績：表列目前營運中已履約完成停車場資料，包括名稱、地點、車位數、履約年限等資料。
4、受本機關委託經營之路外停車場履約情形：如民眾申訴、定期或不定期督導缺失處理說明及配合機關辦理「即時停車資訊介接」措施之停車場數量。
（二）營運管理計畫（30％）
1、停車場既有設施設備維護計畫：如照明設備、標線補繪、油漆脫落補漆、交通阻隔設施修繕...等維護及修繕計畫。
2、契約規範及自行規劃新增之軟硬體設施(須提供施工期程甘特圖及設備點交返還計畫)：收費設備、車位數資料上傳設備..等增設設施，並說明各設備規格、明細、功能性、施工期程(甘特圖)及契約終止時，各設施設備權屬、交付、拆除及返還時間等處理機制。
3、安全維護機制(含風險管理)及緊急應變措施：對地震、火災、颱風等不可預測之天然災害或緊急事件，應訂定標準作業程序及保險計畫。其他如門禁管制、巡場機制等。
4、停車場環境維護(含綠美化)及省能環保計畫：如場區消毒、照明節能、廁所、停車空間、管理室及各設備機房、牆面、人行梯間、垃圾桶、積水及淤泥(含人行道汙水管)清疏等清理頻率及次數，盆栽等綠化規劃。
5、收費及行銷策略：
(1)收費策略(如月票出售)：臨停與月票多元繳費(如:超商、全國繳費網、信用卡、匯款、支付平台與現場繳費)等。
(2)行銷策略：停車場營運的診斷。未來營運目標及策略、行銷方式、收費及優惠等措施。
(3)前述收費及行銷策略皆不得違反契約規範。
6、施工時交通維持計畫及收費設施轉換期間民眾權益維護：為避免因設施轉換及停車場進行改善工程造成民眾權益受損。若廠商提出如地坪及油漆施工時(或依約應辦理整修時)，應說明如何維持行駛動線、場內月票車管理計畫、地坪施工方式及期程安排等計畫。
（三）服務品質計畫（25％）
1、服務人員之進用及禮儀教育訓練計畫：如服務人員進用來源、禮儀訓練方式。
2、服務人員之配置、管理及考核計畫：如現場管理組織架構、當班執勤人數、人員任用與考核。
3、民眾申訴處理機制：如票卡損壞、遺失、設備故障、管理事項標示不清、服務人員態度不佳等，請以一章節具體敘明。
4、提升服務品質之創新、便民服務：如酒測服務、充電車位管制、身心障礙者停車服務、政令宣傳、停車場服務品質客戶意見調查表、敦親睦鄰措施、提供飲用水服務、輪胎充氣服務、汽機車簡易維修工具免費借用服務、AED急救措施、本停車場周邊1公里內之廠商所屬停車場即時停車資訊均介接「北市好停車APP」等。
（四）財務計畫（20％）
1、預估北寧路地下停車場每月及每年營運收入及各項支出成本。另各項支出成本內（須列出明細項目，如沿用舊有設施設備，不得列入設備建置成本扣除項目）不包含自行增設（或修改）之設施設備、綠美化或裝飾等軟硬體設施費用，並依附件之北寧路地下停車場營運計畫一覽表填列。
2、契約期間之權利金總額。
（五）簡報及答詢（10％）
1、簡報內容之完整性及專業性。
2、對於委員提問之內容，答覆之完整與詳實性。
三、服務建議書，以中文書寫，紙張大小以Ａ４規格（倘採A3規格紙張，單面印刷以2頁計算，雙面印刷則以4頁計算），採直式橫書編排，內文以左至右繕打，採雙面印刷為原則，並編列頁碼(採1、2…50方式編頁)，以左側裝訂成冊。其總頁數以不超過50頁 (不含封面、封底、目錄、隔頁紙、附錄、簡報)，另附件總頁數以不超過20頁(不含簡報)，並編列頁碼(採1、2…20方式編頁)，超過之頁數不列入評審，服務建議書並應提送19冊，同時提送簡報資料19份，並以隨身碟或光碟方式提供可編輯之服務建議書檔案1份。另廠商於簡報現場不得提供其他書面資料。
四、所提送之服務建議書及簡報資料ㄧ經提出後，不得退換、更換或補件。投標廠商所提服務建議書及簡報資料內容，於得標後併入為契約之ㄧ部分。
五、投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，應加註所引用之出處。若投標廠商於服務建議書中引用相關書籍、資料，而未予以登載，且服務建議書內容與其他廠商有雷同之處，評選委員得視抄襲之情形，予以相對較低之分數，或直接將其列入不入選廠商中。
參、其他注意事項
一、若因不可抗力或不可歸咎於本機關之原因，必須暫停或取消本次評選作業時，得由本機關適時宣布。
二、廠商於投標後不得補充投標相關文件。
三、本工作計畫說明書未盡事宜悉依有關法令或本機關於收件截止日前所提出之補充說明辦理。補充說明視為本須知之一部分。
四、本須知如有任何疑義，以本機關解釋為準。
臺北市停車管理工程處
北寧路地下停車場監視設備設置規範
監視器裝設位置詳北寧路地下停車場監視設備設置圖說。
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量
1	300萬畫素高解析彩色攝影機(槍型)	套	19
2	42吋監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架(42吋螢幕可16分割畫面)	套	3
3	緊急求救裝置:對講主機(可接20個對講子機)	組	1
4	緊急求救裝置:含數位式對講子機,緊急求救按鈕,呼叫按鈕,閃光蜂鳴器,壁掛箱及中文標示LED壓克力燈箱,中文操作說明等)壁掛箱室內為鋼板粉體烤漆1.0mmt,室外為SUS304不銹鋼板1.0mmt(含佈線費用)	組	11
5	42"監視顯示螢幕含專用壁掛或懸吊式支架	套	3
6	不斷電系統6KVA(含線材)	套	1
7	主機監視設備需可進行即時監看及60天以上之錄影保存功能	式	1

臺北市停車管理工程處
北寧路地下停車場專用格位車位在席系統設備規範
LED在席燈具:身障專用(藍色)、親子專用(粉紅色)。(以上為無車輛停放時之燈號)
2、區域型剩餘格位顯示，設置於停車場車道(除上下樓層斜坡道)各岔路口前，並依行車動線設置，導引駕駛人至可使用之停車格。

北寧路地下停車場專用停車位感應式警示音響
項次	項目	數量(格)
1	身心障礙者專用停車位	2
2	孕婦及育有6歲以下兒童專用停車位	2

北寧路地下停車場土建工作說明書

1. 氣密窗
  1. 窗框架構件應有膨脹及收縮之設計，以承受室外0~50℃，室內2~50℃之溫度變化，膨脹與收縮應為個別構件傳遞方式；數個構件之累積量。
  2. 窗製作完成經出廠檢驗後，需用PE至少0.08cm厚之膠布包裝其外露部分，在四角採用瓦楞紙包裝妥當（與RC接觸不得包PE布），以防運輸時碰傷並防水泥漿沾污鋁料表面。
  3. 窗在搬運時，均應輕取輕放，用力均勻，不得任意拖拉，致使鋁料變形。
2. 防水閘門
  1. 防水門應採適當的安全係數來設計，以符合 AISC 的規定，且提供能有效承受壓力（洪水）的封口設計。
  2. 設計應能使門上的壓力可傳導至框架或栓緊器上。
  3. 框架應以適當的固定件預埋入混凝土中。
3. 安全防護：施作區域須預先公告車主知悉並作好安全設施防護及管制，施工期間人車禁止通行，須派員協助指揮引導人車出入相關管制事宜。
4. 施工前廠商若有疑義不可自行處置，須先洽詢機關(場組)並遵照規定辦理。施工期間若造成人車設施等損壞應予賠償或復原。
各工項費用皆已含工料、機具及廢棄物運棄等。另若經調整修繕範圍及方法可優於原修繕規定者，須經機關同意後方可依調整內容施作。

項次	項 目	單 位	數 量	備 註
1	塑鋼車輪擋	個	70	含新品安裝.舊品拆除運棄處理
2	增設橫拉式氣密窗(上大/下小)	窗	1	辦公室既有窗戶玻璃拆除運棄
3	車道入口鋁合金手動插板式門扇(420*80cm)	組	1	入口(含收納箱)
4	車道出口鋁合金手動插板式門扇(420*80cm)	組	1	出口(含收納箱)
5	人行樓梯鋁合金插板(300*90cm)	組	1	既有邊框可用插板含收納箱
6	建築物公共安全定期檢查	次	3	總楼地板面積15882.48M2 包含定期檢查、签證、申报之費用

○○○有限公司
北寧路地下停車場
營運計畫一覽表
項次	工作項目	細作項目	每月金額	3年合計金額	說 明
一	預估總營收		(新臺幣)	(新臺幣)
1.	北寧路地下停車場	小型車臨停收入	元	元
		小型車月票收入	元	元
		小計	元	元
總合計：			元	元
二	管理成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。
1	北寧路地下停車場	人力	元	元
2		清潔人力與費用	元	元
3		電話費用	元	元	含網路費
4		藝文大樓設備維護共同分攤費用(含水電)	4,0000元	1,440,000元
5		保險費	元	元
6		發票費用	元	元
7		建築安檢費用	元	元
8		雜項費用	元	元
9		稅捐	元	元
		小計	元	元
合計			元	元
三	契約規定辦理之設施設備成本	本大項請依規範項目填寫，不可增加項目。
1	北寧路地下停車場	收費系統	元	元	含悠遊卡、自動繳費機1檯及RFID與tag設備（含軟體建置）
2		剩餘車位顯示器、進出車警示燈及警示鈴、車輛超高警示鈴與廣播喇叭設置	元	元	含出入口旁大型剩餘車位顯示器1座。
3		滅火器與水帶過期更換、緊急照明、出口標示、避難方向指示等燈具、警示與顯示設備維護修繕費	元	元
4		專用停車位感應式警示音響設置	元	元	4格
5		監視系統及警急求救鈴	元	元	攝影機19座、監視顯示螢幕3台、緊急對講主機1組、對講子機11組
6		專用停車位在席偵測	元	元	4格
7		土建工程	元	元	車輪擋更新、管理室增開窗戶、防水閘門設置
8		全場燈具維護費	元	元
9		支付平台或金融機構簽訂手續費與清分	元	元
10		既有設備維護費用	元	元	例:交通阻隔設施(導桿)、防撞泡綿、牌面..等
		小計	元	元
	合計		元	元
四	預估利潤
	合計：		元	元
五	北寧路地下停車場
	承攬金額總計：		元	元
六	承諾事項	本大項請投標廠商自行填寫項目，且不得列入設備建置成本扣除項目。
1.	北寧路地下停車場		元	元
2.			元	元
3.		小計	元	元
	合計：		元	元