○○工程有限公司
隧道、氣壓作業安全檢查表
工程名稱		○○工程	監造單位		○○監工站○○○
主辦機關		臺北自來水事業處工程總隊	檢查地點		信義、市府路
檢查日期		年 月 日	表單編號		○○○
檢查項目				檢查結果			缺失情形／改善期限
				合格		不合格
隧道作業	出入人員管制確實。（設置／管制／資料／確實）
	已訂定緊急救援方案及撤離計畫。
	有緊急起吊設備。（豎坑深≧20m）
	有自救站、自救器，每日檢查，及自救訓練。
	有通訊設備。（位置／保養／不斷電／通訊規劃）
	有檢測儀器。（易燃氣／有害氣體／氧氣／校正）
	有害氣體，合氧量測定頻率／紀錄已辦理，且符合規定。
	禁止焊接／氣割／點火／吸煙。
	通氣設備／狀況（氧／流度）及照明設備已辦理，且符合規定。
	有緊急供電系統。（設置／保養／立即啟動並聯）
	電力系統應與外物絕緣／管（線）路吊掛整齊。
	不得儲存易燃物品。（入口30m內／隧道內）
氣壓作業	作業中，現場有安衛人員。
	勞工半年健康檢查紀錄（醫療／暴露時間）已辦理，且符合規定。
	作業人員配戴識別證。
	加壓室操作員訓練紀錄／執照已辦理，且符合規定。
	急救站內，有合格技術員值班。

作業主管： 安衛人員： 工地負責人：