# 臺北市展演用臨時性建築物職業安全衛生管理計畫申報須知
112年2月15日修訂
一、臺北市政府於109年4月10日修訂「臺北市展演用臨時性建築物管理辦法」第5條第1項規定：「申請人應於施工前將職業安全衛生管理計畫及消防設備圖說送臺北市勞動檢查處及本府消防局（以下簡稱消防局）審查通過後，始得施工。」。
二、有關職業安全衛生管理計畫，請參考格式一填寫，相關文件、證照及圖說訂於其後，並編定頁碼、裝訂成冊。
三、請於預定施工日期之7日前(以收件日期計算)，將前項職業安全衛生管理計畫函報本處，以利本處審查作業。未於施工前將計畫函報本處者，將不予備查。
四、本處訂定「展演用臨時性建築物施工職業安全衛生注意事項」﹙如附件一﹚供事業單位參考，事業單位仍應依現場實際施工狀況及職業安全衛生相關法令辦理，並應指派相關人員到場監督，督促承包商作好工程安全衛生相關事宜。
格式一：「臺北市展演用臨時性建築物職業安全衛生管理計畫」參考格式
基本資料
項目	內容
展場(活動)名稱
展場(活動)地址	(請填詳細地址，並附位置圖)
展場(活動)布置期間	施工期間： / 活動期間： / 拆除期間：
是否依「臺北市展演用臨時性建築物管理辦法」第4條規定，委託建築師向都發局申請搭建	□無須申請 □申請中 / □尚未申請 □已核准
展演活動申請人	公司名稱： / 地址： / 電話：
臨時建物施工承商	公司名稱： / 地址： / 電話：
施工承商現場負責人	姓名： / 行動電話：
施工承商職業安全衛生管理人員	姓名： / 行動電話：
預計施工人數 （含承攬人、再承攬人勞工）	原事業單位(大包)： 人 / 承攬人、再承攬人(小包)： 人
工程內容
項目		內容
工程概要（含展場平立面圖）		舞台面積： 高度： / 雷爾架數量： 高度： / 其他建物： 高度：
施工使用之機具		□吊車 □高空工作車 / □施工架 □合梯 / □發電機 □
是否已由結構相關專業技師簽證結構計算書圖		是□/否□
安全衛生事項
項目		內容
作業前是否已實施風險評估、訂定安全作業方法		是□/否□
是否已設置職業安全衛生組織、人員 / （請檢附管理人員相關證照）		是□/否□
是否已告知承攬人(再承攬人)工作環境、危害因素及安全衛生規定		是□/否□
是否已設置職業安全衛生協議組織，召開會議並留紀錄		是□/否□
是否已辦理職業安全衛生教育訓練 / (6小時一般教育訓練)		是□/否□
是否已訂定自動檢查計畫		是□/否□
是否已陳報安衛工作守則		是□/否□
是否已參考「本市舞台組拆作業安全注意事項手冊」訂定安全作業方法及設置防護設施		是□/否□
*「本市舞台組拆作業安全注意事項手冊」下載網址：https://lio.gov.taipei/News.aspx?n=7FB662D44B07B684&sms=F2C06ECC1242FF47

附件一：展演用臨時性建築物施工職業安全衛生注意事項
項次	內容	有	否	備註
安全衛生管理
1	依「職業安全衛生管理辦法」規定置職業安全衛生管理人員。
2	交付承攬人工作之書面危害告知（事業單位以其事業交付承攬時，應於事前具體告知承攬人有關工作環境、危害因素及有關安全衛生規定應採取之措施。）。
3	安全衛生協議計畫及紀錄（含協議組織、協議方式、協議週期、協議工作場所之巡視方式、協議事項之督導等）。
4	□依事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；□勞工人數在30人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。
5	訂定自動檢查計畫： / 已實施□施工架□高空工作車□起重機□一般車輛 □ 等定期檢查； 已實施□營建施工架設備□高空工作車裝置□起重機 □營造 作業檢點。
6	對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。(但在職勞工工作環境、工作性質與變更前相當者，不在此限。)
7	會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。
8	訂定緊急應變處置計畫，包含災害通報、緊急及災害事故處理、醫療急救體系。
9	作業前之危害調查、評估（影響施工安全之既有管線、公共設施、交通設施及人文設施等及採取之措施）。
工作場所管制
1	進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。
2	工作場所之周圍應設置固定式圍籬，並於明顯位置裝設警告標示。
3	工作場所人員及車輛機械出入口處：□設置方便人員及車輛機械出入之拉開式大門，並標示禁止無關人員擅入、□置管制人員：管制出入人員，非有適當防護具不得讓其出入。管制、檢查出入之車輛機械，非具有許可文件上記載之要件，不得讓其出入。
4	工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台等，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施。
5	對於有車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所：□依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、□置交通引導人員(設置交通號誌、標示或柵欄等設施，尚不足以警告防止交通事故時)。
6	使用道路作業之工作場所：□作業人員戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心、□從事工程材料吊運作業，應於適當處所設置交通安全防護設施或交通引導人員、□交通引導人員有被撞之虞時，應 於該人員前方適當距離，另設置具有顏色鮮明施工背心、安全帽及指揮棒之電動旗手。
7	勞工有酒醉或有酒醉情事之虞者，雇主不得使其從事高架作業。
墜落防止
1	高度在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之護欄、護蓋等防護設備。
2	高度2公尺以上之處進行作業，勞工有墜落之虞，應以架設施工架等方法設置工作台(應禁止使用梯子進行高處作業)。
3	高度2公尺以上施工架上從事作業時：□應供給足夠強度之工作臺、□工作臺符合規定(寬度在40公分以上並舖滿密接之板料、支撐點應有兩處以上並應綁結固定、踏板間縫隙不得大於3公分)。
4	□高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，或設安全網。 / □鋼構懸臂突出物、斜籬、2公尺以上未設護籠等保護裝置之垂直固定梯、局限空間、屋頂或施工架組拆、工作台組拆、管線維修作業等高處或傾斜面移動，應採用符合國家標準CNS 14253-1同等以上規定之全身背負式安全帶及捲揚式防墜器。
5	勞工有墜落危險之場所，應設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入。
6	高差超過1.5公尺以上之作業場所，應設置能使勞工安全上下之設備。
7	移動梯應符合規定：□堅固構造、□寬度30公分以上、□防止滑溜或轉動之必要措施。
8	合梯應符合規定：□堅固構造、□梯腳與地面之角度在75度內、□梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢、□腳部有防滑絕緣腳座套、□安全之防滑梯面；□不得使勞工以合梯當作兩工作面之上下設備使用、□禁止勞工站立於頂板作業。
9	設置之工作平台(如：控制平台、攝影平台、供民眾或其他非組拆作業人員使用之平台等)是否已依前述規定設置防墜設施、上下設備、載重限制及警告標示等防護設施。
施工架設置
1	懸吊式施工架、懸臂式施工架、高度7公尺以上且立面面積達330平方公尺之施工架、高度7公尺以上之吊料平臺或其他類似工作臺等之構築及拆除，應依下列規定辦理：□事先就預期施工時之最大荷重，應由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，經簽章確認後，據以執行、□建立按施工圖說施作之查驗機制、□設計、施工圖說、簽章確認紀錄及查驗等相關資料，於未完成拆除前，應妥存備查。 / （※請檢附施工圖說、計算書及簽章、查驗機制等）
2	維持施工架之穩定：□施工架與構造物妥實連接(垂直方向每5.5公尺以內，水平方向每7.5公尺以內)、□對於未能與結構體連接之施工架，應以斜撐材或其他相關設施作適當而充分之支撐、□基礎地面平整、夯實緊密，襯以適當材質之墊材，防止滑動或不均勻沈陷。
3	鋼管施工架之設置：□使用國家標準 CNS 4750 型式之施工架，應符合國家標準同等以上之規定；其他型式之施工架，其構材之材料抗拉強度、試驗強度及製造，應符合國家標準 CNS 4750 同等以上之規定、□前款設置之施工架，於提供使用前應確認符合規定，並於明顯易見之處明確標示、□裝有腳輪之移動式施工架，勞工作業時，其腳部應以有效方法固定之，勞工於其上作業時，不得移動施工架、□構件之連接部分或交叉部分，應以適當之金屬附屬配件確實連接固定，並以適當之斜撐材補強。
4	對於懸吊式施工架、懸臂式施工架及高度5公尺以上施工架之組配及拆除作業，應指派施工架組配作業主管於作業現場辦理下列事項：一、決定作業方法，指揮勞工作業。二、實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品。三、監督勞工確實使用個人防護具。四、確認安全衛生設備及措施之有效狀況。五、前二款未確認前，應管制勞工或其他人員不得進入作業。六、其他為維持作業勞工安全衛生所必要之設備及措施。
感電防止
1	使用之電氣器材及電線，應符合國家標準規格。
2	勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具設備之虞，應有防止絕緣破壞或老化等致引起感電危害之設施。
3	建築或工程作業使用之臨時用電設備，於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，且能確實動作之防止感電用漏電斷路器。
4	於良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。
5	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物之相關作業或使用車輛系營建機械、移動式起重機、高空工作車時，該作業使用之機械、車輛或勞工有因接觸或接近該電路引起感電之虞，應設置護圍、或於電路四周裝置絕緣用防護裝備等設備或採取移開該電路之措施。
高空工作車
1	使用高空工作車從事作業：□訂定包括作業方法之作業計畫，使作業勞工周知，並指定專人指揮監督勞工依計畫從事作業、□將外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷、路肩之崩塌等必要措施、□未搭載勞工、□未超過高空工作車之積載荷重及能力、□未使高空工作車供為主要用途以外之用途、□使用高空工作車從事作業時，工作台上之勞工應佩帶安全帶。
2	高空工作車之駕駛於離開駕駛座時，應使駕駛採取下列措施：□將工作台下降至最低位置、□採取預防高空工作車逸走之措施，停止原動機並確實使用制動裝置制動等，以保持於穩定狀態。
3	高空工作車之構造，應符合國家標準或與其同等之相關規定。
吊車設備
1	應使用經檢查合格之□固定式起重機□移動式起重機□人字臂起重桿。
2	應僱用經中央主管機關認可之訓練或經技能檢定合格人員充任吊升荷重3公噸以上之□固定式起重機□移動式起重機□人字臂起重桿(危險性機械)操作人員。
3	□荷重在1公噸以上堆高機操作人員□吊升荷重未滿3公噸固定式起重機操作人員□吊升荷重未滿3公噸移動式起重機操作人員□吊升荷重未滿3公噸人字臂起重桿操作人員□使用起重機具從事吊掛作業人員，應使其受特殊作業安全衛生教育訓練。
4	起重機具應標示最高負荷。
5	起重機具之吊鉤、吊具應有防止吊物脫落裝置。
6	起重機具之吊鉤或吊具應有過捲預防裝置。
7	移動式起重機：□搭乘設備及懸掛裝置應委託專業機構簽認或應在有效期限內□外伸撐座應全部伸出□應派指揮人員□應訂定作業標準或檢核表□應實施作業前檢點或妥存備查。
8	起重機具於運轉時，應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。
9	起重吊掛作業應指派專人負責指揮作業。
10	以符合規定之□鋼索□吊鏈□吊鈎、馬鞍環等□纖維索、纖維帶作為吊掛用具。
其 他
1	以捲揚機等吊運物料時：□安裝前已核對並確認設計資料及強度計算書、□吊掛之重量未超過該設備所能承受之最高負荷，且加以標示、□吊鉤或吊具應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置、□吊運作業中應嚴禁人員進入吊掛物下方及吊鏈、鋼索等內側角。
2	□手推刨床□木材加工用圓盤鋸□動力堆高機□研磨機(輪)等機具，應使其具安全構造，並依機械器具安全標準規定辦理。
3	工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，應採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。
4	各類物料之儲存、堆積及排列，應井然有序，且不得儲存於足以妨礙交通之地點。
5	工作場所儲存有易燃性物料時，應有防止太陽直接照射之遮蔽物外，並應隔離儲存、設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。
6	高壓氣體容器：□使用時應加固定、□貯存時應有適當警戒標示，禁止煙火接近、□盛裝容器和空容器應分區放置、□可燃性氣體及氧氣之鋼瓶應分開貯存。
7	使勞工從事戶外作業，為防範環境引起之熱疾病，應視天候狀況採取下列危害預防措施：□(1)降低作業場所之溫度。□(2)提供陰涼之休息場所。□(3)提供適當之飲料或食鹽水。□(4)調整作業時間。□(5)增加作業場所巡視之頻率。□(6)實施健康管理及適當安排工作。□(7)採取勞工熱適應相關措施。□(8)留意勞工作業前及作業中之健康狀況。□(9)實施勞工熱疾病預防相關教育宣導。□(10)建立緊急醫療、通報及應變處理機制。