臺北市新建、增建建築物無障礙設施設計建築師自主檢查表 （適用102.1.1.後申請新、增建造執照建築物） / 13-2建造執照申請範例
掛號號碼﹕		掛號日期﹕ 年 月 日
建物名稱﹕
建築地點﹕
設計說明	※若有經檢附申請書及評估報告或其他證明文件，向中央主管建築機關申請認可，其設計得不適用規範之一部或全部規定情形（規範102節），請於本欄說明。		檢視結果	備註
			※請填入 / ˇ / (應設置)	※自由設置 / 情形請填入
項目	規範內容
1.無障礙通路	(1)高低差：高低差在0.5-3cm者，應作1/2斜角處理，高低差＞3cm者，應設置符合本規範之「坡道」、「昇降設備」或「輪椅昇降台」。（規範202.2）
位置 / 數量	(2)地面：應平整、堅固、防滑。（規範202.3） / (3)獨棟或連棟建築物之特別規定。（規範202.4） / a.適用對象：建築基地內該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且僅供住宅使用者。（規範202.4.1） / b.組成：地面層無障礙通路，僅須設置室外通路。（規範202.4.2）
	c.設有騎樓者：其室外通路得於騎樓與道路邊界至少設置一處坡道，經由騎樓通達各棟出入口。（規範202.4.3）
	d.免設置：位於山坡地，或其臨接道路之淹水潛勢高度≧50cm，且地面層須自基地地面提高50cm以上者，或地面層設有室內停車位者，或建築基地未達10個住宅單元者，得免設置。（規範202.4.4）
	e.部分設置：建築基地具10個以上、未達50個住宅單元者，應至少有1/10個住宅單位設置室外通路。其計算如有零數者，應再增加1個住宅單位設置室外通路。（規範202.4.5）
1.1室外通路	(1) 適用範圍：建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路應符合本規定。（規範203.1） / ★建築物設有騎樓者，其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係，經直轄市、縣（市）（局）主管機關核准者，不在此限。（建築法第43條第2項）
位置 / 數量	(2) 引導標誌：與建築物室外主要通路不同時， 應於室外主要通路入口處設置。（規範203.2.1）
	(3) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） / a.應符合圖902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與璧面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	(4)坡度：≦1/15；但202.4獨棟或連棟之建築物其地面坡度，超過時按規定設置坡道≦1/10。不同方向之坡道交會處應設置平台，其坡度≦1/50。（規範203.2.2）
	(5)淨寬：≧130cm；但202.4獨棟或連棟之建築物其通路淨寬≧90cm。（規範203.2.3）
	(6)排水：無遮蓋戶外通路應考量排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度1/100~2/100。（規範203.2.4）
	(7)開口：通路130cm範圍內如設置水溝格柵或其他開口，其與行進方向垂直之開口寬度≦1.3cm。（規範203.2.5）
	(8)突出物限制：通路淨高≧200cm；地面起60~200cm範圍，不得設有10cm以上之懸空突出物，若為必要設置之突出物，應設置警示防撞設施。（規範203.2.6）
	(9)警示設施特別規定：室外通路設有坡道，並於側邊設有階梯時，為利視障者使用，應依305.1設置終端警示設施，其寬度≧130cm。（規範203.2.7）
1.2室內通路 / 走廊	(1)坡度：≦1/50，超過時按206節規定設置坡道。（規範204.2.1）
位置 / 數量	(2)寬度﹕≧120cm；走廊中如有開門，去除門扇開啟後之空間，其寬度≧120cm。（規範204.2.2）
	(3)迴轉空間：走廊寬度小於150cm者，每10m、走廊盡頭或距盡頭3.5m內，設150×150cm迴轉空間。（規範204.2.3）
	(4)突出物限制：淨高≧190cm；兩邊牆壁60~190cm範圍，不得設有10cm以上之懸空突出物，若為必要設置之突出物，應設置警示防撞設施。 / （規範204.2.4）
1.3避難層出入口	(1) 避難層出入口前平台：淨寬、淨深均≧150cm，坡度≦1/150。（規範205.2.2）
位置 / 數量	(2) 門檻：（規範205.2.2） / a.地面順平、避免設門檻，外門得以溝槽止水。 / b.若設門檻：H≦3cm、且若H＝0.5~3cm應作1/2斜角處理。
1.4室內出入口	(1)出入口兩邊之地面120cm範圍：平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度≦1/50。（規範205.2.1）
位置 / 數量	(2)出入口﹕門扇打開時，地面應平順不得設置門檻、門框淨間距≧90㎝；折疊門推開後，扣除折疊之門扇後間距≧80㎝。（規範205.2.3）
請設計建築師蓋騎縫章	(3)操作空間：單扇門側邊應留設適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異。(參照圖205.2.4.1-圖205.2.4.4) / （規範205.2.4）
	(4)驗（收）票口：淨寬≧80cm，前後地板面應順平，且坡度≦1/50。 / （規範205.3）
	(5)開門方式：不得使用旋轉門。若使用自動門，需為水平推拉式，設有自動感應裝置（離地15~25cm、50~75cm處可自動停止並重新開啟）。 / （規範205.4.1）
	(6)門扇：若為整片透明玻璃門，離地120~150cm處設置告知標示。 / （規範205.4.2）
	(7)門把：設於地板上75-85cm處、容易操作之型式；不得使用喇叭鎖。 / （規範205.4.3）
1.5坡道及扶手	(1)引導標誌：坡道若未設置於主要入口處，應於入口處及沿途轉彎處設置引導標誌。（規範206.2.1.）
位置 / 數量	(2) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） / a.應符合圖902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與璧面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	(3)坡道寬度：淨寬≧90cm；若坡道為取代樓梯者﹙即未另設樓梯﹚，則淨寬≧150cm。（規範206.2.2）
	(4)坡道坡度﹕高低差20cm以上者，≦1/12，(20cm以下﹕≦1/10)、(5cm以下﹕≦1/5)、(3cm以下﹕≦1/2) （規範206.2.3）
	(5)坡道地面：應平整（不得設置導盲磚或其他妨礙輪椅行進之鋪面）、堅固、防滑。（規範206.2.4）
	(6)端點平台﹕坡道起點及終點，均應設置長、寬各≧150cm之平台，且該平台之坡度≦1/50。（規範206.3.1）
	(7)中間平台：坡道每高差75cm，應設置長度≧150cm之平台，平台之坡度 / ≦1/50。（規範206.3.2）
	(8)轉彎平台：坡道方向變換處應設置長、寬各≧150cm之平台，該平台之坡度≦1/50。（規範206.3.3）
	(9)坡道邊緣防護：坡道高低差≧20cm者，應設置高度≧5cm防護緣，且該防護緣在坡道側不得突出於扶手垂直投影線外。（規範206.4.1）
	(10)坡道護欄：坡道高於鄰近地面75cm時，未鄰牆之一側或兩側應設置高度100cm之防護欄。(三層以上者﹕≧110cm)、(十層以上者﹕≧120cm) / （規範206.4.2）
	(11)扶手設置：高低差≧20cm坡道，兩側應設置連續性扶手。扶手無需設置30cm以上之水平延伸。（規範206.5.1）
	(12)扶手高度﹕單道扶手上緣高度為75cm，雙道扶手上緣高度分別為85cm、65cm。（規範206.5.2） / ＊若用於小學，高度則各降低10cm。（規範207.3.3）
	(13)扶手形狀﹕圓形者直徑為2.8~4.0cm、其他形狀者外緣周邊長9~13cm。 / （規範207.2.2）
	(14)扶手表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。
	(15)堅固：扶手應設置堅固、除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有尖銳之突出物。（規範207.3.1）
	(16)與壁面距離：凈距3~5cm；握把上部淨空≧45cm。（規範207.3.2）
	(17)扶手端部處理：應作防勾撞處理。（規範207.3.4），並視需要設置可供視障者辨識之資訊或點字。 ★建議靠牆收頭或直接落地為佳。
2.樓梯	(1)型式：不得設旋轉梯及梯級間無垂直板之露空式樓梯。（規範301.1）
	(2)地板表面：樓梯平台、梯級表面為防滑材料。（規範301.2）
位置 / 數量	(3)戶外樓梯：（規範301.3） / a.無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。 / b.若樓梯動線有落水口，則開口≦1.3㎝。
	(4)樓梯底版：淨高度未及190cm處設防護措施。（規範302.1）
	(5)樓梯轉折設計：往上梯級部份，起始梯級退至少ㄧ階。但扶手符合平順轉折，且平台寬度符合規定者，不在此限。樓梯梯級面最外緣至樓梯間過梁底面之垂直淨空距離應≧190cm。（規範302.2）
	(6)樓梯平台：不得有梯級或高低差。（規範302.3）
	(7)級深及級高﹕應統一，級高（R）≦16cm、 級深（T）≧26cm，且55cm≦2R＋T≦65cm。（規範303.1） / 特別規定： / a.適用對象：第二層以上供住宅使用之公寓大廈，各樓層之樓地板面積≦240㎡。（規範303.5.1） / b.級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高(R) ≦18cm，級深(T)≦24cm，且55cm≦2R＋T≦65cm。（規範303.5.2）
	(8)梯級鼻端：梯級踏面不得突出，梯級突沿彎曲半徑≦1.3cm，超出踏板之突沿斜面≦2cm。（規範303.2）
	(9)防滑條：設於梯級邊緣水平踏面，並與踏面順平。（規範303.3）
	(10)防護緣高度﹕≧5cm。（規範303.4）
	(11)扶手：同1.5－(12)-(17)坡道扶手項目。樓梯平台外側扶手得不連續。樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度75-85公分之扶手（規範304.1）
	(12)扶手端部：水平延伸≧30cm，防勾撞處理，不得突出走道；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。（規範304.2）
	(13)終端警示：距梯級終端30cm處，應設置深度30-60cm、顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。（規範305.1）
	(14)戶外平台階梯：寬度≧6m者，應於中間加裝扶手，梯級級高之設置應符合303.1之規定，扶手之設置應符合304節之規定。（規範306）
3.昇降設備	(1)入口引導：主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。 / （規範403.1）
位置 / 數量	(2)昇降機引導：點字呼叫鈕前方30cm處地板，作30×60cm不同材質處理。（規範403.2）
	(3)主要入口樓層標誌：（規範403.3） a.突出牆壁標誌：下緣距地面200~220cm、尺寸≧15cm。 b.平行牆面標誌：下緣距地面180~200cm、尺寸≧10cm。
	(4) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） / a.應符合圖902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與璧面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	(5)輪椅迴轉空間：昇降機出入口樓地板無高差，坡度≦1/50，直徑≧1.5m凈空間。（規範404.1）
	(6)昇降機呼叫鈕：梯廳和門廳內應設2組呼叫鈕，呼叫鈕最小尺寸為長、寬各≧2cm、或直徑≧2cm，上組呼叫鈕左邊設置點字，下組呼叫鈕之中心線距樓地板面85-90cm，下組呼叫鈕上方適當位置設置長寬個5cm之無障礙標誌。（規範404.2）
	(7)昇降機入口觸覺裝置：入口兩側門框或牆柱上應裝設顯示樓層的點字及數字之觸覺裝置（數字與底板顏色明顯不同）避難層應有★浮凸標示（規範404.3）。 a.位置：浮凸標誌中心點距地面135cm。 b.浮凸字尺寸：長寬各≧8cm（單1字）；每一字寬≧6cm、長≧8cm(2個字以上)
	(8)昇降機門：水平開啟、設自動開關、自動感應裝置（離地15~25、50~75cm處可自動停止並重新開啟）。（規範405.1）
	(9)關門時間：昇降機到達時，開啟至關閉≧5秒鐘，由機廂內按鈕開門，應維持完全開啟≧5秒鐘。（規範405.2）
	(10)機廂出入口：機廂與樓地板面保持平整，水平空隙﹕≦3.2cm。 / （規範405.3）
	(11)機廂尺寸：門淨寬≧90cm、深度≧135cm。（規範406.1） / ＊集合住宅昇降機：門淨寬≧80cm、深度≧125cm，語音系統得增設開關。（規範406.8）
	(12)扶手：至少兩側牆面應設置扶手，扶手同1.5-(12)-(17)規定，但固定方式得不受規範圖207.2.2之限制。（規範406.2）
	(13)後視鏡：（規範406.3） / a.後側壁設置安全玻璃後視鏡(下緣距機廂地面85cm、寬度≧機廂出入口淨寬、高度≧90cm)，或懸掛式廣角鏡（寬30~35cm、高≧20cm） / b.若後側壁為不鏽鋼鏡面或類似材質得免設置後視鏡。
	(14)輪椅乘坐者操作盤：（規範406.4） a.位置：操作盤邊緣距機廂入口壁面≧30cm、距入口對側壁面≧20cm。 b.高度：多排按鈕，最上層樓層指示按鈕中心線距地面≦120cm（如設置位置不足，得放寬至130㎝）、最下層按鈕中心線距地面≧85cm。單排按鈕，按鈕中心線距地面≧85cm。 c.操作盤按鍵應包括設置緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鍵。
	(15)按鈕：最小尺寸≧2cm、間距≧1cm，數字與底板顏色明顯不同，不得使用觸摸式按鈕。（規範406.5）
	(16)點字標示：設於主操作盤按鈕左側。（規範406.6） （30層以上建物，設於適當位置）（點字標示參照406.6）
	(17)語音系統：報知樓層數、行進方向、開關情形。（規範406.7）
4.廁所盥洗室	(1)位置：無障礙通道可到達處。（規範502.1）
位置 / 數量	(2)地面：堅硬、平整、防滑。(尤其潮溼時之防滑）（規範502.2）
	(3)高差：無障礙通路進入廁所盥洗室無高差。 （止水宜採截水溝）（規範502.3）
	(4)入口引導：於適當位置設置指引。（規範503.1）
	(5)標誌：設置於無障礙廁所前牆壁或門上，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。（規範503.2）
	(6) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） / a.應符合圖902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於壁面之無障礙標誌其底色亦應與璧面顏色有明顯不同；得採藍色底、白色圖案。
	(7)淨空間﹕迴轉空間直徑≧150cm。（規範504.1）
	(8)門：橫向拉門、出入口淨寬≧80cm、門把(距門邊6cm)、門檔（靠牆側、距門把3~5cm）（規範504.2）
	(9)鏡子：鏡面底端距地面≦90cm、鏡面高度應≧90cm。（規範504.3）
	(10)求助鈴：（規範504.4） a.位置：1處在馬桶前緣往後15cm、馬桶座位上60cm處，另1處在距地板面高35cm範圍內設置可供跌倒使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。 b.連接裝置：連接至服務台或類似空間；無服務台者，連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。
	(11)馬桶淨空間：馬桶至少一側邊淨空間≧70cm，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離≦60cm，馬桶前緣淨空間≧70cm，。（規範505.2）
	(12)馬桶型式高度：（規範505.3） a.型式：無障礙廁所盥洗室應使用一般坐式馬桶，不可有蓋。 b.座位高度：離地面40~45cm。
	(13)靠背：靠背高度24-30cm離馬桶前緣42-48cm、離馬桶座位淨距離20公分，得以水箱作為靠背。（規範505.3）
	(14)馬桶沖水控制：（規範505.4） / a.沖水控制可為手動或自動。 / b.手動沖水控制：設於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10cm、馬桶座面上40cm處。
	(15)馬桶扶手：（規範505.5、505.6） a.馬桶至少一側為可固定之掀起式扶手。 b.馬桶靠牆側邊L型扶手：水平肢、垂直肢長度均≧70cm；垂直肢外緣與馬桶前緣距離27cm、水平肢離馬桶座面27cm。 C.配置：兩側扶手外緣距馬桶中心線均為35cm、扶手水平肢高度相等。
	(16)小便器位置﹕一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，應設置於廁所入口便捷處。 / （規範506.1）
	(17)小便器空間：（規範506.2、506.5、A205.5.1） a.小便器前方無高差。 b.小便器淨空間：便器中心線左右各50cm。
	(18)小便器高度：突出端距地面35－38cm，小便器頂部距樓地板面100-120cm。（規範506.3）
	(19)小便器沖水控制：（規範506.4） / a.沖水控制可為手動或自動。 / b.手動沖水控制：需手可觸及範圍。
	(20)小便器扶手：（按規範506.6或A205.5.1） a.按506.6：小便器兩側及前方應設置扶手， / －兩側垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面85cm。 / －前方ㄇ形平行牆面扶手：扶手上緣距地面120cm、扶手中心線距離牆壁25cm 。 b.按A205.5.2：小便器兩側及前方應設置扶手， / －兩側垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度不得超過小便器之突出端，扶手上緣距地面128cm，扶手外緣距小便器突出端5cm。 / －前方平行牆面扶手：扶手上緣距地面120cm。
	(21)洗面盆空間：洗面盆前方不得有高差。（規範507.2）
	(22)洗面盆高度：洗面盆上緣距地面≦80cm、洗面盆下面距面盆邊緣20㎝、離地面65㎝及水平30cm範圍內應淨空，並符合A102.6膝蓋及腳趾淨容納空間規定。（規範507.3）
	(23)洗面盆水龍頭：撥桿式、或自動感應式。（規範507.4）
	(24)洗面盆深度：洗面盆邊緣與水龍頭操作桿或自動感應水龍頭出水口距離≦45cm，洗面盆下方空間之外露管線及器具表面，不得有尖銳或易磨蝕之設備。（規範507.5）
	(25)洗面盆扶手：洗面盆兩側及前方設置環繞扶手、扶手高於洗面盆邊緣1~3cm，且扶手於洗面盆邊緣水平淨距離2-4cm。（規範507.6）
5.浴室	(1)位置：浴室應設於無障礙通路可到達之處。 / （規範602.1）
位置 / 數量	(2)地面：堅硬、平整、防滑，並注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。（規範602.2）
	(3)高差：進入浴室不得有高差，止水宜用截水溝。 / （規範602.3）
	(4)求助鈴：距地板面高35㎝範圍內及90~120㎝各設一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。（規範602.4）
	(5) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） / a.應符合902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於牆壁之無障礙標誌應與璧面顏色明顯不同；得採藍底白圖。
	(6) 浴缸位置：浴缸前方無障礙空間，寬度≧浴缸寬度，深度≧80㎝。 （規範603.2）
	(7) 浴缸尺寸：長度≦140㎝、外側距地面高度45㎝、底部設置止滑片，兩側接近上緣處設置扶手。（規範603.3）
	(8) 浴缸扶手：（規範603.4） / a.側面牆壁應裝設水平及垂直扶手。水平扶手：上緣距浴缸底面75㎝，距出水側牆壁≦38㎝。垂直扶手：長度≧60㎝，與浴缸靠背側外緣距離70㎝。 / b.出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手：水平桿上緣距浴缸底面75㎝，垂直、水平部分長度≧60㎝，且垂直部分距浴缸外緣≦10㎝。
	(9) 淋浴間座椅：固定式或活動式皆可。（規範604.2） / a.位置尺寸：寬≧45㎝、深40㎝、距地面高度45㎝。 / b.座椅應防滑，若為平滑者，座椅前緣應略高於後緣（斜率約1/12）。
	(10) 移位式淋浴間尺寸：長、寬皆≧90㎝；另前方無障礙淨空間長×寬≧120㎝×90㎝。（規範604.3.2）
	(11)移位式淋浴間扶手：（規範604.3.3） / a.兩側面牆壁應設置水平扶手：入口對向牆壁之水平扶手≧45㎝，扶手上緣距地板面75㎝。 / b.入口之牆壁近外緣處2側及靠座椅牆側應設置垂直扶手：長度≧60㎝。
	(12)移位式淋浴間水龍頭位置：設於入口側面牆壁，牆面之中心線左右各38㎝，且距地板面80~120㎝之區域。（規範603.3.4.）
	(13)輪椅直接進入式淋浴間尺寸：長×寬≧150㎝×80㎝；另前方無障礙淨空間長×寬≧150㎝×80㎝。（規範604.4.2）
	(14)輪椅直接進入式淋浴間扶手：（規範604.4.3） / a.設置水平扶手範圍：除入口側及設置座椅側外之另兩面牆，扶手上緣距地板面75㎝。 / b.得不設置範圍：距地面75㎝、離牆角15㎝區域。 / c. 可動扶手：入口側邊座椅處，高度75㎝。
	(15)輪椅直接進入式淋浴間水龍頭位置：設於入口對側牆壁。 / （規範604.4.4） / a.無座位者：距地面80~120㎝區域。 / b.有座位者：距設座位之牆壁≦68㎝範圍。
6.輪椅觀眾席位	(1)地面：堅硬平整、防滑，坡度≦1/50。（規範702.1）
位置 / 數量	(2)固定座椅席位數量：1個(固定座椅數C≦50)、2個(51≦C≦150)、3個(151≦C≦250)、4個(251≦C≦350)、5個(351≦C≦450)、6個(451≦C≦550)、7個(551≦C≦700)、8個(701≦C≦850)、9個(851≦C≦1000)、10個(1001≦C≦1250)、11個(1251≦C≦1500)、12個(1501≦C≦1750)、13個(1751≦C≦2000)、13＋(C－2000)/500個（C>2000）（規範702.2） / (3)多廳式場所:應依各廳觀眾席位之固定坐倚席位數分別計算。（規範702.3）
	(4)寬度﹕≧90cm（單1個）；≧85cm（2個以上）。（規範703.1）
	(5)深度：≧120cm(可由前、後方進入)；≧150cm(僅可由左右側面進入) （規範703.2）
	(6)引導標誌：觀眾席主要入口處、沿路轉彎處。（規範704.1）
	(7) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） / a.應符合902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於牆壁之無障礙標誌應與璧面顏色明顯不同；得採藍底白圖。
	(8)位置﹕（規範704.2） / a.鄰近避難逃生通道、易到達且有無障礙通路可通達；b.若3個以上輪椅觀眾席位並排者，應可由前後或左右兩側進入。
	(9)視線：不得受阻礙。（規範704.3）
	(10)陪伴者座椅：輪椅觀眾席位鄰近至少留有1個。（規範704.4）
	(11)欄杆：高度75cm。(座位前地面有高差時應設置)（規範704.5）
	(12)席位安排:得設於觀眾席不同位置、區域及樓層，以增加多方位的最佳視野角度。（規範702.4）
	(13)固定銀幕能見度容許範圍：（規範702.4.1、702.4.2） a.水平能見度:中間區塊之席位與銀幕兩側之夾角≦90°，二側區塊之席位與銀幕二側之夾角≦60°。 / b.仰視能見度:席位之水平視線與銀幕中心視線之夾角≦30°。
7.停車空間	(1)位置：設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙電梯處。（規範802）
位置 / 數量	(2)入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之引導標誌，且應與行進方向垂直，以利辨視。（規範803.1）
	(3) 無障礙標誌：（規範902.1、902.2） / a.應符合902.1規定之比例。 / b.顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，設於牆壁之無障礙標誌應與璧面顏色明顯不同；得採藍底白圖。
	(4)車位標誌：室外車位旁、具夜光效果，尺寸≧40 cm×40cm，下緣高度190~200cm。（規範803.2.1）
	(5)車位懸掛、張貼標誌:室內無障礙停車位上方、鄰近牆或柱面旁、具夜光效果，且無遮蔽、易於辨識，尺寸≧30 cm×30cm，下緣高度≧190cm。（規範803.2.2）
	(6)車位地面標誌：標誌圖尺寸≧90cm×90cm，停車格線為淺藍色或白色、與地面具有辨識之反差效果，下車區為白色斜線及直線。（規範803.3）
	(7)停車位地面：堅硬、平整、防滑，高低差≦0.5cm，坡度≦1/50。 / （規範803.4）
	(8)汽車停車位﹕（規範804） a.單一停車位長×寬≧600cm×350cm。(含150cm寬下車區，下車區斜線間淨距離＜40，標線寬度為10cm) b.相鄰停車位長×寬≧600cm×550cm。(含150cm寬共用下車區）
	(9)機車停車位及出入口:（規範805.1、805.2） / a.機車停車位:長×寬≧220cm×225cm，停車位地面上應設無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸≧90cm×90cm。 / b.出入口:寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均≧180cm。 / ★公共停車場應保留百分之二停車位作為行動不便之身心障礙者專用停車位，車位未滿五十個之公共停車場，至少應保留一個身心障礙者專用停車位。(身心障礙者權益保障法第56條－96.7.11.公布施行）
8.無障礙客房	(1)位置：無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便。 / （規範1002.1）
位置 / 數量	(2)地面：平順、防滑。（規範1002.2）
	(3)出入口：無障礙通路進入無障礙客房之入口應符合1.4－(2)、(3)室內出入口項目。（規範1002.3）
	(4)衛浴設備空間：（規範1003.1、1003.2） / a.無障礙客房應設置衛浴設備，至少應包括馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間。 / b.應設置直徑≧135cm之迴轉空間。
	(5)馬桶及扶手應符合4－(11)～(14)規定。（規範1003.3）
	(6)洗面盆應符合4－(20)～(24)規定。（規範1003.4）
	(7)浴缸或淋浴間應符合5－(6)～(15)規定。（規範1003.5）
	(8)衛浴設備空間之求助鈴應4－(10)、5-(4)規定。（規範1003.6）
	(10)房間內通路:通路寬度≧120cm，床間淨寬度≧90cm（規範1004.1）
	(11)門:應符合1.4－(5)～(7)規定。（規範205.4）
	(12)供客房使用之電器差座及開關:設置高度應距地板面高70-100cm，應距柱牆角≧30cm且為手可觸及之範圍。（規範1004.3）
	(13)房間內求助鈴:（規範1005） / a.位置:應至少設置2處，一處距地板面高90-120cm處，另一處距地板面高35-45cm且按鈕應明確標示易於觸控。 / b.連接裝置:求助鈴按鈕訊號應連接至服務台或類似空間，若無服務台應連接至該客房外部設置警示燈或聲響。