建造執照注意事項附表
一、一般列管註記項目
1.基本資料註記事項
□　3600首次掛號日期：　　年　　月　　日（法令適用日期： 年 月 日）。
□　1001建築地點： 區 里。
□　0710 實設空地　　　　　　平方公尺。
□　0800依「臺北市建築物及法定空地綠化實施要點」於申領使照前完成綠化。
□ 0801法令適用日於105年6月4日後之案件，應依「臺北市新建建築物綠化實施規則」辦理。
□　1800結構專業技師：　　　　　 技師事務所，技師：　　　　　 技師。
□ 1801水土保持專業技師：　　　　　 技師事務所，技師：　　　　　 技師。
□ 1802地質調查專業技師：　　　　　 技師事務所，技師：　　　　　 技師。
□ 1803冷凍空調專業技師：　　　　　 技師事務所，技師：　　　　　 技師。
□ 1804電機專業技師：　　　　 　 技師事務所，技師：　　　　　 技師。
□ 1805其他專業技師：　　　 　 技師事務所，技師：　　　　　 技師。
□　3500防空避難室兼　　　　　　　　臨時使用。
□ 5710申請設立游泳池，臺北自來水事業處核准文號： 　　　　　　　　。
□　5800申請玻璃帷幕牆建築物　　　幢。
□ 7200申請設置醫院用途，經衛生主管機關 號函同意許可設置。
□　3400原領　　　　建字第　　　　　號建照逾期作廢，重新申請工程進度：　 　％。
□ 7400本案依「臺北市建築物申請補辦建築執照作業要點」辦理，依設計建築師簽證之工程 進度已達 %。有關擅自建造乙節，業依建築法第八十六條規定處以罰鍰在案。
□ 7500除本次變更項目外，其餘注意事項同原核准。
□ 8100本案為建築執照委託協審案件，並經協審單位(臺北市建築師公會)審查在案。
□ 1020本場所請依『臺北市消費場所強制投保公共意外責任險實施辦法』規定辦理投保，並列入產權移轉交代。
□　1414本案基地屬(中度)(高度)液化潛能區，經檢附「臺北市申請建造執照土壤液化潛能分析調查表」，建築物構造別：(鋼筋混凝土造)(鋼骨造)(鋼骨鋼筋混凝土造)(其他:___)，基礎形式：(筏式基礎)(基腳)(基樁)(其他:___)，擋土形式：(連續壁)(預壘樁)(其他: ___)。

2.併案辦理拆照註記項目
□　0601拆除執照併案辦理，拆除面積　　　平方公尺（含有產權 平方公尺，無產權部分 平方公尺），共 　　戶。拆除門牌：_________________________________________________由　　　 建築師事務所負責監拆，如逾開工期限未拆除完成應逕向當地戶政事務所申請備查，以免註銷門牌影響權益。
□ 0603如有產權糾紛由申請人自行負責。
□ 0606原有執照併案作廢：原建照執照：　 ，原使用執照： 　。
□ 0607共同壁保留暫不拆除，待鄰房改建時無條件一併拆除並收回作為空地使用。
□ 0608基地內原有建物已先行拆除，所檢附之書圖由申請人（或土地所有權人）或（建物所有權人）負一切法律責任。
□ 2400拆除執照另案辦理，並應於申報開工前辦妥，未領得拆除執照前不得辦理變更起造人
及銷售房屋。
□ 2401已領得拆除執照： 拆字第 號拆除執照。
□　4800申請拆除建物為海砂屋。
□　6000申請拆除建物為輻射屋，拆除施工前請向行政院原子能委員會申請提供輻射防護技術協助，並且通報知會本府環境保護局，以防範二次汙染。
□　6001本案係屬都市更新權利變換案件，建築物在拆除前，對於不願參與之都更合法建築物（亦含無產權範圍），起造人應能與不同意戶充分溝通協調，並依都市更新條例第36條規定或循「臺北市公辦都市更新實施辦法」第18條程序辦理後，始得拆除。

3.各項設備註記項目
□ 3800六樓以上或供公眾使用建築物，建築設備(包括電力、避雷)於申報第一次樓版勘驗（基礎版）時，應檢附有目的事業主管機關核可之文件、專業技師簽證報告及圖說，暨建築師交由專業技師之委託書。
□ 3901本次新設空氣調節設備並已涉及內政部訂頒「建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師簽證項目」，列入工程申報第一次開工樓版勘驗(如施作逆打工法，則為申報1樓樓版勘驗)時必要檢附之書圖文件查核。
□ 3902前次已設空氣調節設備，並已涉及到內政部訂頒「建築物空氣調節設備專業工程部分
專業技師辦理簽證項目」內容，變更部分隨案檢附空調簽證技師簽證書圖。
□ 3903本次新設窗型或箱型冷氣機，但未涉內政部訂頒「建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目」內容。
□ 3904前次已設窗型或箱型冷氣機，但前次及本次變更部分皆未涉內政部訂頒「建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目」內容。
□ 3905未設置空氣調節設備。
□ 3907六層以上或供公眾使用建築物，於興建時如規劃設置有中央系統空氣調節工程者，於申領使照前，原設計專業技師或監造專業技師應執行竣工查驗，並檢附原設計專業技師或監造專業技師簽證之竣工圖說。
□ 3908六層以上或供公眾使用建築物，於興建時如規劃設置有緊急發電機者，原設計專業技師應於設計階段確定後以書面知會消防設備師納入考量，於申領使照前，原設計專業技師應執行竣工查驗，並檢附原設計專業技師及消防設備師簽證之竣工圖說。
□ 4000昇降機 部。
□ 4010昇降設備應於申領使照前領得升降設備許可證。
□　1200放樣勘驗前應完成昇降設備審核。
□　3100本案依電信法38條第7項規定，建築物電信、光纜設備及相關設置空間，其設計圖說於申報放樣勘驗前，應先經國家通訊傳播委員會審查，於完工後應經國家通訊傳播委員會審驗。
□　3200本案屬5層以下、戶數5戶以下及總樓地板面積2000平方公尺以下之ㄧ定規模建築物，符合內政部98年12月31日台內營字第09802349532號函規定，於申報開工前或放樣勘驗階段，免檢附水、電力、電信相關圖說審查合格證明，如有設置之疑義，可逕洽各權責單位。
□　0403申請設立臨時路外停車塔(場)(公有停車場)，停車位　　　部。
□　0402申領使用執照前應檢附機械停車設備使用許可證。
□　3001放樣勘驗前應完成消防設備審核。
□　3002第1次樓板勘驗前應完成自來水用水設備表後工程設計圖審查。
□　3003建築工程於施工期間應申請臨時工程用水。
□　7600本案辦理變更設計涉及消防設備變更，應於（放樣勘驗前）（變更之樓層申報施工勘驗前）完成消防設備審核。

4.適用都審、都市更新、容積移轉、環評、綠建築、公共藝術、臺北好好看系列二建物存記及容積獎勵案件註記項目
□ 4100適用都市設計審議範圍，經本府 號函完成都市設計審議程序。
□ 4210本案係都市更新案件，經本府 北市府字第 號函核備都市更新事業計畫，
        號函核備權利變換計畫。於申報開工及核發使用執照時應副知本市都市更新處。
□ 4211本案係都市更新案件，經本府 北市府字第 號函核備都市更新事業計畫。於申報開工及核發使用執照時應副知本市都市更新處。
□ 4214本案係都市更新案件，本次核准內容應於核准建造執照（變更設計）後六個月內向都市更新處洽辦變更事宜。
□ 4216實施者申報一樓樓版勘驗前，應檢具取得之候選綠建築證書相關文件，並經建築師簽證確認原建造執照圖說與候選綠建築證書核准圖說一致，實施者始得申報一樓樓版勘驗；倘有不符者，實施者應依相關程序辦理變更。
□ 4217實施者申請使用執照，其竣工圖說應經建築師簽證與候選綠建築證書核准圖說一致，始得核發使用執照，倘有不符者，實施者應依相關程序辦理變更。
□ 4215 本案係大稻埕歷史風貌特定專用區歷史性建築。
□ 4212本案係容積移轉接受基地，經本府 北市府字第 號函核備自本市 區 段 小段 等地號移入容積共 平方公尺。
□ 4213本案係容積移轉移出基地，經本府 北市府字第 號函核備移出容積共 平方公尺，移轉至本市 區 段 小段 等地號之接受基地。
□ 4300 適用環境影響評估法，經本府環境保護局 北市環秘（一）字第 號公告審查認定有條件通過，開發單位應依下列事項辦理： __________________________________________________________________________
□ 4302本案為97年1月23日至100年12月31日掛號申請之公有新建建築物總工程建造經費達5,000萬元以上案件，應於申報開工前取得候選綠建築證書。
□ 4304本案為102年7月1日起掛號申請之公有新建建築物總工程建造經費達2億元以上案件，且建物使用類組符合「公有建築物申請智慧綠建築標章適用範圍表」規定，應於一樓樓板勘驗前取得候選智慧建築證書。
□ 4311本案係為（本府）（公有、非公有）新建建築物並應取得候選綠建築證書，其取得指標為：日常節能、水資源、 、 、 等 項指標，並取得內政部頒發候選綠建築證書字號： ，其有效期限為 年 月 日至 年 月 日，本案日後如辦理涉及上述各項之變更設計，應重新辦理審查。
□ 4325依「臺北市新建建築物綠化實施規則」規定設置之新建建築物，屋頂平臺面積為 平方公尺，屋頂平臺綠化面積為 平方公尺。
□ 4319自103年1月1日起，工程總造價達五千萬元以上之市有新建建築物應實施綠屋頂設計，屋頂綠化面積為： 平方公尺。
□ 4320依臺北市綠建築自治條例應取得綠建築分級評估 級以上之綠建築標章，應於申報一樓樓版勘驗時，同時檢附候選綠建築證書。
□ 4321本案適用臺北市綠建築自治條例應檢討設置（基地保水）、（雨水貯留利用系統之雨水有效儲水量 噸或生活雜排水回收再利用系統）、（省水標章及節能標章之設施）、（太陽光電發電設備），其中（省水標章及節能標章之設施）、（太陽光電發電設備 千瓦）、（屋頂平台綠化面積 平方公尺）應檢具相關資料併竣工查核。
□ 4322本案起造人應分二期繳納綠建築保證金，第一期於領得建造執照前繳納保證金一半之金額為新臺幣______元，第二期應於領得使用執照前繳納完畢。於規定期限內取得綠建築標章，並交付綠建築維護管理計畫資料後，起造人所繳之保證金無息退還。
□ 4323起造人應於領得使用執照前提出繳交綠建築維護費用予公寓大廈公共基金之公庫代收證明。
□ 4324起造人於產權移交時，應將專有部分之綠建築維護管理計畫資料交付其所有權人，並將共用部分及約定共用部分之綠建築管理計畫交付管理委員會或管理負責人。
□　4315 本案為98年起核發建造執照涉及建築技術規則「綠建築專章」設計案件，應於竣工勘驗前，經委託台北市建築師公會審查完成，並請該公會於審查完成時檢附「查核結果附註事項」。
□　4316本案為98年起核發建造執照涉及建築技術規則「綠建築專章」設計案件，於申請使用執照時應依據台北市建築師公會「查核結果附註事項」，檢附監造人、承造人暨專任工程人員自行查驗簽證負責之「臺北市綠建築竣工查驗查核附表（一）材料、設備出廠證明及檢驗報告表」、「臺北市綠建築竣工查驗查核附表（二）竣工及施工過程照片列表」。
□ 4314	適用臺北市公共設施用地開發保水作業要點案件，應依上開要點及臺北市公共設施用地開發保水設計技術規範檢討辦理，並於放樣勘驗前檢送本案相關資料予本府工務局水利工程處列管。
□ 4318認養事項： 、 、 ，經本府 年 月 日 號函提列認養，並依前開規定內容列管辦理。
□　5900依公有建築物設置公共藝術實施方案辦理，工程造價依文化藝術獎助條例施行細則規定計算。
□　5901依公共藝術設置辦法，直轄市政府應負責審議轄內公有建築物之公共藝術設置計畫。
□ 6400公有建築物興辦機關應依法設置公共藝術，請領使照前如未完成設置公共藝術，由建管處函告文化局列管。
□ 6200本案為「臺北好好看系列二」案件，於核准使用執照時應函知更新處辦理建物存記註銷事宜。
□ 6201本案為「臺北好好看系列二」案件，基地未達維護管理2年申請建造執照之案件，於取得建照時，建管處函告本局都市設計科，並副知更新處。由都市設計科撤銷容積獎勵，並請都市測量科註銷土地使用分區容積獎勵註記，依參考檔格式送地政事務所辦理註銷。

5.後會新工處、水利處、衛工處審查項目：
□　0900污水排水設計圖已送衛工處審查核可。
□　1000放樣勘驗前應提示污水排水設計圖說送衛工處審查核可文件。新建房屋基地內如有既有污水管渠設施通過，請起造人、承造人及監造人與衛工處協調管遷計畫事宜。
□　1100如變更污水排放口位置於申領使照前，應將污水排水設計圖送衛工處申請辦理變更設計。
□ 1101如位於應設置專用下水道地區或場所，申領使照前應向環保單位申請廢(污)水排放許可證。
□ 1102新建建築物施工安裝預鑄式污水處理設施，請於安裝前10日檢具相關文件送本府工務局衛生下水道工程處辦理安裝前之預鑄式污水處理設備「勘驗備查」程序，並於施工勘驗後申辦「用戶排水設備位置」竣工查驗前，檢附施工前、中、後之預鑄式污水處理設施照片（含廠牌、規格、尺寸等）及動態施工安裝過程光碟片予該處。
□ 1103興建之農舍，應依建築技術規則之規定，設置建築物污水處理設施。其為預鑄式建築物污水處理設施者，應於申報開工時檢附該設施依預鑄式建築物污水處理設施管理辦法取得之審定登記文件影本，並於安裝時，作成現場安裝紀錄。
□　1409放樣勘驗前未開闢計畫道路設計圖說應經新工處審查核可，公共排水溝設計圖說應經水利處審查核可，並依核准圖說打通 公尺計畫道路臨基地側3.5公尺（新建5樓及5樓以下）或4公尺（新建6樓及6樓以上）部分，竣工前完成鋪設柏油路面及公共排水溝。
□　1500基地內公共排水溝廢止或改道，應於放樣勘驗前經水利處審查核可。
□　1404（法定適用日期為99年12月16日以前）放樣勘驗時應完成車道出入口紅磚斜坡道設計圖說送新工處、開口設計圖說送交工處審查核可。
□ 1407放樣勘驗時應完成車道出入口紅磚斜坡道設計圖說送新工處。
- 1408基地鄰近本市地下共同管溝地區，有關地下室開挖以及施工車輛進出事項應由設計建築師依規 定（依本府工務局新建工程處網站公告內容為準）事項簽證負責，如有疑義逕洽本府工務局新建工程處協助。
- 1410本案建築基地僅臨都市計畫之(公園)、(綠地)或(人行步道)，申請於(公園)、(綠地)或(人行步道)設置出入通道，經本府 年 月 日 字第 號函同意在案，起造人應列入公寓大廈規約及住戶產權移轉交代。
- 1411適用臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準案件，應於基礎版勘驗前經本府工務局水利工
    程處審查核可，並於屋頂版勘驗前提報「排水計畫自主檢查紀錄表」至水利工程處，基地開發
    面積300平方公尺以下或經主管機關核定水保計畫之山坡地建築開發並依規定設置滯洪沉砂池
    案件，為免適用範圍。
1415本案建築物用途附設食品烹飪或調理場所，應依103年1月1日生效之建築物給水排水設備設
　　 計技術規範裝設油脂截流器，竣工前檢同油脂截流器圖說、尺寸量測照片及設置位置等資料向
　　 本府工務局衛生下水道工程處備查。

6.位於捷運、飛航、軍事禁限建、高壓電塔附近註記項目：
□　3201捷運設施旁地下室放樣勘驗前應副知捷運局，日後結構資料若有變更，應再行知會捷運局。
□　3250本案建築基地鄰近已通車捷運之捷運高架路線旁，有關該路線段噪音影響所設置之隔音設施，已符合環保法規之『噪音管制法』及『陸上運輸系統噪音管制標準』相關規定；為兼顧捷運沿線居民之生活品質，故請起造人於建物新建時，應自行考量捷運列車經過產生振動及噪音之既存事實，將噪音影響納入評估考量，並設置適當之隔音設施。
□ 3300軍事限建高度地區，申請使照前應先通知國防部參謀本部及國防部各設管機關會勘。
□　4901基地坐落臺北航空站 （進場面、轉接面、水平面、水平面以外3000公尺）限建範圍內，經設計建築師檢討限建絕對高度 公尺，本案申請建築物絕對高度 公尺，尚無影響飛航安全。
□ 6600高層建築物達六十公尺以上，施工中應依規定設置航空障礙燈，以維飛航安全。
□ 6802基地鄰近臺電高壓電線（指架空線路中心線兩側各35公尺或經臺電指定地區），應於建照工程放樣勘驗前將設計圖說送請臺電公司再行確認實際設計成果是否符合規定。

7.併案辦理室內裝修、廣告招牌等雜項工作物註記項目：
□ 8010本案併案辦理室內裝修視同建築物內部裝修，裝修設計圖說併案由設計建築師簽證負責，竣工查驗時由建築執照之監造人、承造人自行查驗簽證負責，並檢附材料證明文件，免再送本市審查機構辦理查驗，內部裝修未施工完竣前，不得核發使用執照。
□ 8011本案為增建執照案併案辦理變更使用及室內裝修，裝修申請範圍之樓地板面積屬『建築物室內裝修管
        理辦法』第33條第1項第1、2款規定，其室內裝修工程完竣後，室內裝修竣工圖說併案由審查人員
        建築師簽證負責，竣工查驗時併案辦理。
□ 8012本案為增建執照案併案辦理變更使用及室內裝修，裝修申請範圍之樓地板面積非屬『建築物室內裝修
        管理辦法』第33條第1項第1、2款規定，其室內裝修工程完竣後，竣工查驗應由本市室內裝修委託
        審查機構（臺北市建築師公會）辦理。
□　8020本案位於本市第二、三級航空噪音防制區，且申請建物用途為學校、圖書館及醫療機構者，於申領使用執照前，應依噪音管制法第18條規定，取得本府環境保護局許可。
□　7300本案廣告物之設置，請另案依相關法規提出申請。

8.涉及畸零地、現有巷、騎樓地註記項目：
□　2500基地　　側現有巷土地爾後廢止時，應無條件承購使用，並於產權移轉及房屋銷售時列入交代。
□　2110 基地內現有原屬公有土地讓售之現有巷道，本府有關機關如有改善養護、維護管理、埋設挖掘之必要時，應無條件同意為無償使用，並列入產權移轉交代。
□　1900基地內現有巷應維持原狀，不得擅自廢止改道及妨礙他人對該巷道公共地役權之行使。
□　1901現有巷道廢止或改道之地點： ；面積： 。
□　2000基地內現有巷應於放樣勘驗前依核准圖說完成改道後始得廢止。
□ 7000基地內現有巷道，施工期間如因施工需要暫時封閉，應不得妨礙公用地役關係之通行權行使，且應經道路管理機關許可，於申報開工時連同施工計畫核備後始得為之，並於施工前公告周知。
□　2100基地內排水溝應維持暢通不得堵塞。
□ 2600經本府畸零地調處委員會第　　　 　(　　　)次全體委員大會決議准申請地單獨建築，已併案切結：「於 前如擬合併地願以當年期公告現值　　倍之價額讓售時，應負責承買合併使用。」
□　2700退縮騎樓地已計入空地比，不得增建騎樓。
□ 2800本基地騎樓係住宅區騎樓，依本府工務局74.9.20北市工建字第48522號函辦理。
□ 2801基地內退縮無遮簷人行道或騎樓應負責維護管理，並列入產權移轉交代及列入公寓大廈管理規
        約。
□ 2802自103年7月1日起掛號之建造執照申請案件，如設置騎樓或無遮簷人行道應以防滑鋪面鋪築，
　　　　並於申請使用執照時，併案檢具符合CNS 3299-12（穿鞋C.S.R.）防滑係數達0.55以上之檢試
　　　　驗報告。

9.涉及公共設施用地未取得、道路截角、跨越分區未分割註記項目：
□ 6700基地坐落公共設施用地，為求用地之完整，有關未取得納入基地之土地（ 區 段 小段 地號等 筆），仍請儘速取得。
□ 6800基地坐落 段 小段 地號土地涉道路截角未分割，應於放樣勘驗前完成分割，分割後基地面積、位置如有變更，應依規定辦理變更設計。
□ 6801 地號基地坐落跨越 區與 區未分割，不同分區土地應於放樣勘驗前完成分割，分割後基地面積、位置如有變更，應依規定辦理變更設計。
□ 6810本案鄰接之　　段　　小段　　地號等　筆土地為早期市地重劃地籍線與都市計畫道路邊界線不符之土地，依臺北市政府104年4月20日府授都規字第10330026900號函，除都市更新案件審議會另有決議外，應切結於建築物使用執照核發前完成分割、捐贈及產權移轉本府；容積依毗鄰建築基地之法定容積率核算之，以容積移轉概念調整至本案基地，但該土地之容積不得作為申請容積獎勵之基數。

10.涉及山坡地管制、農舍、工業區內平面設計類似集合住宅註記項目：
□　2301適用山坡地保育利用條例地區；水土保持計畫經本府 號函審查完成，開工後十日內應報本府工務局大地工程處備查。
□　2304適用臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定地區。
□ 2305本案經本市加強山坡地雜項(建造)執照審查委員會審查完成。(本局 年 月 日北市都建
        字第 號函)。
□　4400請領使照圖說應註明水土保持設施之安全觀測系統（位置、性質、項目、數量），並說明其監測方式、實測時距及預警系統之方式，並於建物產權移轉時列入交代。
□ 4500沉砂池應每年至少清疏兩次，並視淤積程度適時清疏，於建物產權移轉時列入交代。
□　2900用途為農舍，不得變更為住宅。
□ 2901農業設施倘未依農業用地作農業設施容許使用計畫內容使用者，經廢止農業設施之許可後，原核發之建築執照一併廢止。
□ 2902農業用地申請農業設施容許使用之建築物，核發使用執照時應通知農業主管建築機關會審建築物是否依原核定之計畫內容興建，經確認符合者始予核發使用執照。
□　3010本案申請用途為 ，依「臺北市政府處理工業區內平面設計類似集合住宅原則」須繳納保證金新臺幣 元整（共__戶，__樓__戶 平方公尺____元、__樓__戶 平方公尺____元……），並於領得使用執照前繳納。
□ 3011位於都市計畫規定不得作為住宅使用地區（如以下項目），應於使用執照內註記建築物用途不得作為住宅使用，並列入產權移轉交代及登載於公寓大廈規約中，且應納入共用部分不得改為約定專用或變更設置目的及使用方法，並請管理委員會實質管理。
□　3020本案於使用執照核發時於附表內註記：「起造人應依原核定用途使用，並將建築物用途詳細告知各承買戶，且應於公寓大廈管理規約草約中載明，應依原核定用途使用，不得供作其他用途之使用，並應列入產權移轉交代，轉載於公寓大廈管理規約中。」且起造人須另行切結：「如作為住宅或其他違反都市計畫之使用，繳納之保證金同意主管機關沒入。」。
□　3030本案於使用執照核發時於附表內註記：「本案承買戶應依原核定用途使用，不得作為住宅或其他違反都市計畫之使用，買賣時應列入產權移轉交代，不得隱瞞。如未交代致發生糾紛賣方應自負法律責任，並轉載於公寓大廈管理規約中。」。
□　3040本案於使用執照核發或變更使用竣工勘驗後三年內，持續加強巡查及不定期檢查，如發現未依原核定用途使用，將依法查處並沒收保證金。但三年內均未作為住宅或其他違反都市計畫之使用，保證金無息退還。但能證明確實作為策略性產業或類似用途之使用得隨時申請退還保證金。
□　3050起造人切結：「確實作 使用，如誤導民眾為住宅用途，或有不實廣告惡意欺瞞等行為，經行政院公平交易委員會認定而受處罰，或受敗訴判決確定時，廢止建造執照」。並應於廣告銷售時，於樣品屋、銷售傳單之明顯處加註或相關傳播媒體(如廣播或電視廣告等)加強說明建案之土地使用分區，且不得作住宅使用。
□　3060各戶門牌繳納保證金之金額清冊，表列至竣工圖說。
□　3202本案屬5層樓以下非公眾使用之住宅（公寓），依本府消防局107年7月25日北市消預字第1076021960號函，使用執照竣工查驗前，應取得住宅警報器經本府消防局檢查合格之證明文件，始得核發使用執照。

11.涉及餘土處理、危險性場所註記項目：
□ 1600本案工程如屬危險性工作場所審查暨檢查辦法第2條第4款之丁類危險性工作場所，依勞動檢查法第26條規定，施工前應向本市勞動檢查處申請危險性工作場所審查合格，始可使勞工在場作業。

11-1.符合行政院環保署公告範圍者（未併辦拆除執照者）：
□ 6301拆除執照（含拆併建之拆除部分），應於申報開工前上網申報清理流向並檢具
事業廢棄物清理計畫送本府環保局審查，實施二階段申報廢棄物流向或取得免申報廢
棄物清理計畫之證明。
□ 6307建造執照（含雜項執照），應於申報放樣前上網申報清理流向並檢具事業廢棄物清理計
畫送本府環保局審查，實施二階段申報廢棄物流向或取得免申報廢棄物清理計畫之證
明。
□ 6302建造執照（含雜項執照）於申報放樣勘驗前將剩餘資源處理計畫書送本市建管處備查，
並依規定實施二階段申報土方流向。
□ 6303本案拆除工程之拆除物（土質代碼：B5），經建築師簽證核算，數量為______立方公
尺，於申報開工前應將剩餘資源處理計畫書送本市建管處備查，並依規定實施二階段
申報土方流向。
□ 4301 本市屬空氣污染防治法第一級建築工程（建築面積（平方公尺）與建照核定工程期限（月）之乘積達4,600（平方公尺‧月）以上者），應於申報開工時，檢附本市環境保護局逕流廢水污染削減計畫核備文件。

二、專案列管項目
12.涉及開放空間、停車獎勵、聯合開發、繳納代金、回饋案件、危老重建計畫註記項目：
□　0100依臺北市土地使用分區管制自治條例第十一章綜合設計放寬規定辦理。
□　0101開放空間面積　　　　　　平方公尺，獎勵增加樓地板面積　　　　　　平方公尺。
□　0102公共開放空間興闢完竣，申請使照前應檢附公共開放空間管理維護執行計畫書。
□　0103核發使用執照後，商業區依相關規定留設之開放空間，不得引用本市違章建築處理規則第14條、第15條規定設置欄柵式圍籬。
□　0201地面層設置停車空間，起造人應依原核定用途使用，並將建築物用途詳細告知各承買戶，除於公寓大廈管理規約草約中明確記載外，產權移轉應列入交代，且須轉載於公寓大廈管理規約中。
□　0202施工中加強樣品屋及預售中心之管理，樣品屋、實品屋及圖說應符合發照圖說及用途，並於現場張貼公告說明。使用執照核發後二年內，持續加強巡查及不定期檢查，如發現地面層以上（含地面層）之室內停車空間涉有違規室內裝修行為，將依法查處。
□　0300停車空間繳納代金　　　部停車位，代金新臺幣　　　　　　　　元，應於申領使照前至本市停車管理處繳入本市公有收費停車場基金。
□ 6900本案依據84年9月27日府都二字第84064377號公告商業區調整案說明書辦理，調整商業區細分為 使用及指定商業區為 使用，惟本案依原使用分區 使用，不涉及回饋。
□　4600適用 回饋方案，繳納回饋代金新台幣　　元，應於申領使照前繳清。
□ 6803本案係捷運系統 聯合開發案，獎勵樓地板面積 平方公尺。捷運設施依行政院76年7月29日臺76內字第17194號函核定為特種建築物。
□ 6804本案捷運共構案 ，業經臺北市政府 核備在案。
□ 6805本案 層之捷運設施部分(面積共計 平方公尺)，依內政部85年1月29日臺（85）內營字第8408632號函內容併案辦理備查，並依該相關規定辦理。上開部分非屬本建築執照範圍。
□ 6806本案 層（捷運設施： 平方公尺與本照範圍： 平方公尺，面積合計 平方公尺)共構部分業由臺北市政府捷運工程局施作完竣，設計施工由該局簽證負責；另 層捷運設施 （面積共計： 平方公尺）由 設計施工，其結構安全由 自行負責。
□ 8510本案捐贈予臺北市政府之人行地下道或人行天橋，及其准予設置之廣告燈箱所有權皆為市府所有，依『民間企業興建人行地下道或人行天橋所有權移轉後管理維護行政契約書』辦理，並不得逕行移轉其負擔與第三人或企業，且不得以區分所有權人會議之決議，推翻臺北市都市設計審議委員會之結論。
□ 0220本建築物獎勵增設停車空間應依停車場法及相關法令規定對外開放供公眾停車使用，並依規定持續申辦停車場登記證並轉載於公寓大廈管理規約中。（法令適用日於100年7月2日後之案件）
□ 0221倘符合臺北市不動產開發業輔導管理規則第八條規定，應主動向本市不動產開發業商業同業公會報備開發案名稱、現任負責人資訊及銷售時間等資訊。
□ˉ0222本案依都市危險及老舊建築物加速重建條例申請重建，經本府都市發展局____年____月____日
        北市都建字第____________號函核准重建計畫其獎勵容積為____平方公尺該容積獎____勵額度
        為____%在案；如後續變更起造人，應先完成重建計畫申請人變更後始得辦理。
□0223依本府都市發展局____年____月____日北市都建字第____________號函核准原建築容積，地上層樓地板面積為____平方公尺，地下層容積樓地板面積為____平方公尺，原建築容積合計為____平方公尺。
□0224依危老重建計畫協議書乙方立協議書人____________應於申報放樣勘驗前取得耐震設計標章，應於領得使用執照前繳納耐震標章保證金，金額為新臺幣____元，於領得使用執照二年內取得耐震標章，並依協議書規定申請無息退還保證金。
□0225依危老重建計畫協議書乙方立協議書人____________應於領得使用執照前繳納新建住宅性能評估之結構安全性能保證金，金額為新臺幣____元，於領得使用執照二年內通過住宅性能評估實施辦法新建住宅性能評估之結構安全性能第____級，並依協議書規定申請無息退還保證金。
□0226依危老重建計畫協議書乙方立協議書人____________應於申報一樓樓版勘驗前取得候選____級綠建築證書，應於領得使用執照前繳納綠建築標章保證金，金額為新臺幣____元，於領得使用執照二年內取得____級綠建築標章，並依協議書規定申請無息退還保證金。
□0227依危老重建計畫協議書乙方立協議書人____________應於申報一樓樓版勘驗前取得候選____級智慧建築證書，應於領得使用執照前繳納智慧建築標章保證金，金額為新臺幣____元，於領得使用執照二年內取得____級智慧建築標章，並依協議書規定申請無息退還保證金。
□0228依危老重建計畫協議書乙方立協議書人____________應於領得使用執照前繳納無障礙住宅建築標章保證金，金額為新臺幣____元，於領得使用執照二年內取得無障礙住宅建築標章，並依協議書規定申請無息退還保證金。
□0229依危老重建計畫協議書乙方立協議書人____________應於領得使用執照前繳納新建住宅性能評估之無障礙環境保證金，金額為新臺幣____元，於領得使用執照二年內通過住宅性能評估實施辦法新建住宅性能評估之無障礙環境第____級，並依協議書規定申請無息退還保證金。
□0230本案依都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法第10條規定申請容積獎勵，協助取得及開闢重建計畫範圍周邊之公共設施用地（____段____小段____地號等____筆土地），並於核發使用執照前將該筆土地完成土地改良物、租賃契約、他項權利及限制登記等法律關係之清理，且將土地產權移轉至臺北市政府。
□0231本案申請容積獎勵之項目及額度，起造人應告知該建築物之所有權人、使用人、或依公寓大廈管理條例規定之管理委員會、管理負責人、管理服務人等，確實進行後續管理維護事宜。

12-1.增設公用停車位使用管理事項：
□ 0210本大樓增設公用停車位　　部，位於 層，應提供公眾使用。獎勵增加樓地板面積　　　　　　平方公尺（核計容積率為 %），與法定容積樓地板面積 平方公尺（法定容積率為 %）合計後，允建容積樓地板面積為 平方公尺，允建容積率為 %。區分所有權人及停車空間建築物所有權者，於產權移轉及房屋銷售時列入交代。
□ 0211本建築物設置機械停車設備，該機械停車設備之車位形式、規格(長、寬、高淨尺寸）、操作方式、容車最大尺寸、管理維護規範（含管理維護方式、項目、頻率及經費概估）、使用年限、所有車位操作效率說明（各車進出時間/總吞吐所需時間）等內容詳設計建築師及停車設備廠商簽認之設備說明書，管理委員會、區分所有權人及停車空間建築物所有權者，應依設備說明書內容操作管理維護使用。
□ 0212區分所有權人及停車空間建築物所有權者，於辦理產權移轉時，應將上開機械停車設備內容於建築改良物所有權買賣移轉契約書中清楚載明。

13.涉及結構外審、引用鄰地鑽探資料案件註記項目：
□　1301依申請特殊結構審查原則辦理，結構規劃含結構系統（結構平面、主要構架簡圖）及施工方法報告，經 號函認屬可行；詳細結構設計應於申報放樣勘驗前完成結構委託審查。
□ 6500依申請特殊結構審查原則辦理，經 號函完成結構委託審查。
□ 6100基礎施工期間，實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞，應依實際情形辦
        理補充調查作業，並採取適當對策。
□ 6101引用（鄰地、基地內）___使字第______號使用執照、___建（雜）字第________號建造執照（雜
        項執照）既有可靠之地下探勘資料設計基礎，檢附前開建築執照之地質調查（鑽探）報告全
        卷影本，由設計人、結構專業技師依報告內容規劃建築物基礎設計及施工應注意事項簽證負責。
□ 3700如欲申請土地改良費用證明，應依平均地權條例施行細則第11、12條規定辦理。

14.涉及夾層、挑空、加窗、中空樓板管理註記項目：
□　2201第　　層挑空部份切結不得違建，挑空面積　　　平方公尺，若有違建無條件拆除，並須負擔拆除費用，並於產權移轉及房屋銷售時列入交代，使用執照核發後巡查列管。
□ 2202建築物樓層內任意加設夾層係屬違建，不因使用材質而視為室內裝修，除應無條件接
受拆除，並須負擔拆除費用。
□ 7101非屬住宅、集合住宅等類似用途建築物樓層高度超過3.6公尺時，不得變更為『集合
住宅』用途使用，並應於產權移轉及房屋銷售時列入交代。
□ 7102 起造人應於公寓大廈成立管理委員會向本局申請撥付公共基金時，一律將陽臺禁止加窗或加設鐵窗等規定納入成為正式規約內容，並向本府完成報備程序。並應於產權移轉及房屋銷售時列入交代。
□ 7103（95年1月1日以後領得建造執照）建築物陽臺加設窗戶應申請建築執照，未經申請擅自增建即屬違建，應予查報拆除。
□　7107自民國104年9月1日起領得使用執照之建築物，起造人或所有權人於申辦建物所有權第1次登記，或因買賣、交換、贈與、信託辦理所有權移轉登記時，得檢附開業建築師出具3個月內有效之建築物無違章建築證明。前項申請案件未檢附開業建築師出具之前項證明，本市各地政事務所應於登記完畢後1日內通報本府都市發展局依法查察。
□ 7106若符合公寓大廈規約範本第2條第7款規定，外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施(係避免兒童由外牆開口部或陽臺墜落所為之設施)。
□ 7104本案樓地板經建築物設計人簽證屬建築技術規則建築設計施工編第72條或第73條規定所列舉之項目。
□ 7105本案樓地板經建築物設計人簽證非屬建築技術規則建築設計施工編第72條或第73條規定所列舉之項目，應於申請使用執照時檢附內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可證明，及申請認可之試驗報告及性能規格評定書。