臺北市營業性溫泉場所沐浴空間通風情形檢查紀錄表
營基 / 業本 / 場資 / 所料	場所名稱					檢查日期	年 月 日
	場所地址		臺北市 區
	場所電話				負責人姓 名			沐浴之 / 樓層別	第 層；共 層
檢查簽證項目與內容	檢討項目		檢查簽證內容 / （表列□欄項經檢查合格打＂ˇ＂、不合格打＂×＂、免檢討打＂╱＂）					檢查判定 / （ˇ選）
	沐浴空間通風設備	自然通風設備	※檢查標準：建築技術規則建築設計施工編第44條 / □1.具有進風口，排風口及排風管道。 / □2.排風管之有效斷面積 ㎡，計算值符合規定。 / □3.進風口之位置設於天花板高度二分之一以下部分， / 並開向與空氣直接流通之空間。 / □4.排風口位置設於天花板下80公分範圍內，並經常開放。					□合格 / □不合格 / □提改善計畫
		機械通風設備	※檢查標準：建築技術規則建築設備編第101條、第102條 / □1.機械通風系統之種類（下列三種擇一勾選）： / □（1）機械送風及機械排風。 / □（2）機械送風及自然排風。 / □（3）自然送風及機械排風。 / □2.機械通風設備之通風量（樓地板面積每平方公尺所需通風量），符合每小時30立方公尺之規定。
	沐浴空間 / 通風面積		※檢查標準：建築技術規則建築設計施工編第43條、第45條 / □本場所之沐浴空間設置有效之自然通風設備或機械通風 / 設備，免檢討窗戶或開口之有效通風面積。 / □沐浴空間之窗戶或開口： / □本案有效開口面積，符合「不得小於該室樓地板面積百分之五」規定，檢附開口檢討說明書。 / □本案設於外牆之開口，符合建築技術規則建築設計施工編第45條之限制規定。					□合格 / □不合格 / □提改善計畫
簽證人	姓 名			（簽章）			開（執）業圖記
	認可證字號
	專業機構或 / 事務所名稱

※本表應由經內政部認可之建築物公共安全檢查專業檢查人簽證，有效期限為一年。