## 97.6.30.以前
臺北市公有建築物無障礙廁所自主檢查表
（適用97.6.30.以前申請建造執照者） 編號：
檢查日期： 年 月 日
場所名稱			類組/用途
地址
查核項目	法令依據：建築物無障礙設施設計規範、既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則。		檢查結果		不符合規定情形 / 或原因概述
			符合	不符合
廁所盥洗室	(1)	引導標誌：無障礙廁所與一般廁所相同者，應於適當處設置廁所位置指示；不相同者，應於一般廁所處及沿途轉彎處設置方向指示。（規範503.1）
	(2)	位置：應設於無障礙通路可到達之處。（規範502.1） / ※既有建築物之通路寬度應≧90cm，且應考慮開門之操作空間。（原則10.5.1）
	(3)	無障礙標誌：應設置於廁所前牆壁或門上。如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。（規範503.2）
	(4)	門：應採用橫向拉門。（規範504.2） / ※既有建築物裝設橫向拉門有困難時，可用折疊門。（原則10.5.2）
	(5)	門把：距地面75~85cm處，應採用容易操作之型式。門把距門邊應≧6cm、距靠牆一側≧3~5cm處應設置門擋。（規範205.4.3、504.2）
	(6)	出入口：淨寬≧80cm、地面不得有高差。（規範504.2、502.3）
	(7)	地面：應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。（規範502.2）
	(8)	迴轉空間：直徑≧150cm。（規範504.1） / ※既有建築物迴轉空間直徑≧120cm。（原則10.5.4）
	(9)	馬桶淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間≧70cm，馬桶前緣淨空間≧70cm；扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離≦60cm。（規範505.2）
	(10)	馬桶：一般形式之馬桶，座位高度40~45cm，馬桶不可有蓋。（規範505.3）
	(11)	馬桶扶手：馬桶應設置兩側扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離均為35cm。（規範505.6） / ※既有建築物馬桶兩側扶手距馬桶中心線得為33~37cm。（原則10.5.5）
廁所盥洗室	(12) / ※	L型扶手：扶手裝置於側面牆壁時，應為L型扶手。水平肢、垂直肢長度均≧70cm；水平肢上緣距馬桶座面27cm、垂直肢外緣距馬桶前緣27cm。（規範505.5）
	(13)	可動扶手：至少應有一側為可固定之掀起式可動扶手。上側水平肢高度距馬桶座面27cm、扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分。（規範505.6）
	(14)	靠背：縱向長度24~30cm，距馬桶座位20cm、距馬桶前緣42~48㎝；得以水箱作為靠背，水箱距馬桶前緣42~48㎝。（規範505.3）
	(15)	沖水控制：可為手動或自動。手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10cm、馬桶座面上方約40cm處。（規範505.4） / ※既有建築物馬桶兩側均採可動式扶手時，沖水控制得免改善，但須考量可操作空間。（原則10.5.3）
	(14)	小便器位置﹕一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，應設置於廁所入口便捷之處。（規範506.1）
	(15)	小便器淨空間：不得小於便器中心線左右各50cm。小便器前方不得有高差。（規範506.2、506.5、A205.5.1）
	(16)	求助鈴：應設置上、下兩處。 / a.位置：一處在距馬桶前緣往後15cm、馬桶座面上方60cm，另一處在距地板面高35cm範圍內；按鈕應明確標示，易於操控。（規範504.4.1） / b.連接裝置：按鈕應連接至服務台或類似空間；若無服務台，應連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。（規範504.4.2）
	(17)	洗面盆地面：洗面盆前方不得有高差。（規範507.2）
	(18)	洗面盆高度：洗面盆上緣距地板面高度≦80cm。（規範507.3）
	(19)	洗面盆膝蓋淨容納空間：距面盆邊緣20㎝之範圍，距地板面65㎝應淨空。距邊緣20~30cm之範圍，淨空間之高度由65㎝逐漸降低為25㎝。（規範507.3、A102.6）
	(20)	洗面盆下方淨空間：洗面盆下方、外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。（規範507.5）
	(21)	水龍頭：應有撥桿或自動感應控制設備。（規範507.4）
	(22)	洗面盆深度：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口≦45cm。（規範507.5）
	(23)	洗面盆扶手：洗面盆兩側及前方應設置環繞洗面盆之扶手，扶手高於面盆邊緣1~3cm，與面盆邊緣之水平淨距離2~4cm。（規範507.6）
廁所盥洗室	(24)	鏡子：鏡面底端距地面≦90cm，鏡面高度≧90cm。（規範504.3） / ※既有建築物鏡面底端距地面>90cm者，可設置傾斜鏡面。（原則10.5.4）
	(25) / ※	小便器：一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器。（規範506.1）
	(26)	小便器位置：應設置於廁所入口便捷之處，且前方不得有高差。（規範506.1、506.2）
	(27)	小便器沖水控制：可為手動或自動。手動沖水控制需設置於手可觸及之範圍。（規範506.4）
	(28)	小便器降低：至少一處小便器突出端距地板面高度應降低為35~38cm。（規範506.3）
	(29)	小便器淨空間：至少一處小便器應設置扶手，其淨空間應≧小便器中心線左右各50cm。（規範506.5）
	(30)	小便器扶手：得選擇下列任一型式設置。 / a.（按規範506.6設置）兩側垂直牆面扶手之中心線距離為60cm、長度為55cm，上側扶手上緣距地板面85cm，下側扶手下緣距地板面65~70cm。前方ㄇ形平行牆面扶手之上緣距地板面120cm、扶手中心線與牆壁之距離為25cm。 / b.（按規範A205.5.2設置）兩側垂直牆面扶手中心線距離60cm，長度不超出突出端，扶手上緣距地板面128cm。前方平行牆面扶手上緣距地板面120cm。
備註	：1. / 2. / 3.	無障礙設施依替代改善計畫改善完成者，應檢附佐證資料。 / 註記"※"之查核項目應依據實際設置狀況判定，現場因未達應設置條件而未設置者，檢查結果應劃成斜線或註明查無此項目。 / 本自主檢查表可逕至臺北市建築管理工程處網頁（www.dba.taipei.gov.tw）首頁宣導專區/「建築物無障礙專區」下載。