地面層以上停車空間設置方式建築師自主檢視表【範例】

| 申 請 概 況 | 起造人 | ○○股份有限公司 負責人：○○○ |
| --- | --- | --- |
|  | 申請地點 | ○○區○○段○○小段○○地號等○○筆土地（地號請詳列） |
|  | 使用分區 | ○○○區 |
|  | 建物概況 | 地上○○層、地下○○層 | 申請用途 | 使用用途請依樓層分列 |
| 依據名稱 / 頒布日期 為本市建造執照申請案件地面層以上之停車空間設置方式，修訂相關處理原則/95年1月12日北市工建字第09471263900號函 | 檢討內容 | 檢討結果 |
| 一、新建之建造執照申請案，處理原則如下： 地面層以上（含地面層）設置有汽、機車停車空間，且其總樓地板面積（含必要之車道及供車輛使用之機械升降設備面積）總計在250平方公尺以上者，一律勸導修改設計。但已完成都市設計審議或都市更新審議程序者，比照第（二）點辦理。 地面層以上（含地面層）設置有汽、機車停車空間，其總樓地板面積（含必要之車道及供車輛使用之機械升降設備面積）總計未達250平方公尺者，同意以加強列管方式核發執照，但應於建造執照注意事項內註記：「起造人應依原核定用途使用，並將建築物用途詳細告知各承買戶，除於公寓大廈管理規約草約中明確記載外，產權移轉應列入交代，且須轉載於公寓大廈管理規約中。施工中加強樣品屋及預售中心之管理，樣品屋、實品屋及圖說應符合發照圖說及用途，並於現場張貼公告說明。使用執照核發後二年內，持續加強巡查及不定期檢查，如發現地面層以上（含地面層）之室內停車空間涉有違規室內裝修行為，將依法查處。」 適用第（二）點案件，所有停車空間及車道均應以1小時以上防火時效之防火牆與其他用途及逃生避難空間區劃分隔，並應依建築技術規則建築設計施工編第162條規定，留設合理適當獨立出入之公共梯廳，惟如經設計建築師規劃設計該停車空間之使用，確有必要經由相鄰接之公共梯廳出入者，准予向該公共梯廳開設一處寬度不得大於1.2公尺之1小時以上防火時效及半小時阻熱性防火門。但適用停獎案件仍應從嚴審查。 | ■ 本案於地面○層設置有汽、機車停車空間 ○○○ m²，未達250平方公尺。 或 ■ 本案於地面○層設置有汽、機車停車空間 ○○○ m²，超過250平方公尺，業完成 都市設計審議或都市更新審議程序。 以上內容請自行勾選及調整 ■ 本案已於建造執照注意事項內註記：「起造人應依原核定用途使用，並將建築物用途詳細告知各承買戶，除於公寓大廈管理規約草約中明確記載外，產權移轉應列入交代，且須轉載於公寓大廈管理規約中。施工中加強樣品屋及預售中心之管理，樣品屋、實品屋及圖說應符合發照圖說及用途，並於現場張貼公告說明。使用執照核發後二年內，持續加強巡查及不定期檢查，如發現地面層以上（含地面層）之室內停車空間涉有違規室內裝修行為，將依法查處。」＊註記內容請逐字核對 ■ 已於公寓大廈管理規約草約（附件○）記載並檢附起造人切結書（附件○） ＊規約記載及切結內容請逐字核對 ■ 所有停車空間及車道均以1小時以上防火時效之防火牆與其他用途及逃生避難空間區劃分隔（詳圖○-○）。 ■ 已依規定留設合理適當獨立出入之公共梯廳（詳圖○-○）。 ■ 面向公共梯廳僅開設一處寬度不大於1.2公尺之1小時以上防火時效及半小時阻熱性防火門（詳圖○-○）。 | □符合規定 □符合規定 □免檢討 □符合規定 □符合規定 □免檢討 □符合規定 □免檢討 □符合規定 □免檢討 |
| 已領得建造執照辦理變更設計之申請案件，其地面層以上（含地面層）設置汽、機車停車空間，原核准面積已超過250平方公尺者，仍准予維持原核准面積；原核准面積未達250平方公尺者，准予其變更增加面積，惟仍不得超過250平方公尺。其餘均比照第（二）、（三）點方式辦理。 | ■ 本案非屬變更設計，免檢討 | □符合規定 □免檢討 |
| 以上檢討內容：經本人確認符合並簽証負責，如有虛偽不實或筆誤，願負相關法律責任。隨卷附上面積計算表、主要之平面圖說。 |

設計建築師簽章：

# Text boxes

簽名

視個案情形，得由申請人配合調整檢視表內容