臺北市建築物室內裝修局部更動審查人員竣工簽證檢查表
    本人受託辦理本市 區 建築物室內裝修審核查驗，茲因案址建物前已領有 裝修（使）字第 號室內裝修合格證明，嗣因實際使用需求，爰於原室內裝修核准範圍內局部更動，案經竣工查驗結果符合下列各款規定，敬請准予備查：
（一）局部裝修申請範圍未逾原有合法建築物室內裝修核准範圍之半，且位於10層以下樓層及地下室各層者，其申請樓地板面積應在150平方公尺以下；位於11層以上樓層者，其申請樓地板面積應在50平方公尺以下。
（二）未變更建築物防火避難設施、消防安全設備、防火區劃、主要構造及原核准裝修後用途。
（三）局部裝修申請範圍未涉及違章建築行為（含既存違建修繕），內部裝修材料及分間牆構造符合建築技術規則規定。
（四）申請人為原申領室內裝修合格證明之建築物所有權人或使用人。
    此 致
臺北市政府都市發展局
        審查人員：
        簽證日期： 年 月 日
【壹、裝修概要】
裝修樓層	原室內裝修核准面積（㎡）	局部裝修申請面積（㎡）	裝修空間名稱

【貳、分間牆、防火門、裝修材料】
材 料 名 稱、規 格	防火性能 / (耐燃級數／防火時效／阻熱性)	裝修數量 / （㎡、樘）	裝 修 位 置 / （牆面、天花板、分間牆）

臺北市建築物室內裝修局部更動平面簡圖
室內裝修平面簡圖	註：本圖比例不拘，但圖面應標示室內空間名稱、照片拍攝位置等。	審查人員 簽 章

建築物室內裝修竣工照片
編號		材質說明	編號	材質說明

編號	材質說明		編號	材質說明