17.地面層以上停車空間設置方式建築師簽證表

| 起造人 | ○○○ |
| --- | --- |
| 建築地點 | ○○區○○段○小段○等○筆土地 |
| 使用分區 | ○○區 |
| 基地面積 | ○○㎡ |
| 建築面積 | ○○㎡ |
| 總樓地板面積 | ○○㎡ |
| 法規名稱 / 頒布日期 為本市建造執照申請案件地面層以上之停車空間設置方式，修訂相關處理原則/95年1月12日北市工建字第09471263900號函 | 檢討內容 | 附件 |
| 一、新建之建造執照申請案，處理原則如下： 地面層以上（含地面層）設置有汽、機車停車空間，且其總樓地板面積（含必要之車道及供車輛使用之機械升降設備面積）總計在250平方公尺以上者，一律勸導修改設計。但已完成都市設計審議或都市更新審議程序者，比照第（二）點辦理。 | (於地面____層設置有汽、機車停車空間____ m²≦250平方公尺。 (於地面____層設置有汽、機車停車空間____ m²＞250平方公尺。（選本項需經都審或都更審議程序核備） (本案已完成都市設計審議或都市更新審議程序，核備函文為: _____________。 (各側計畫道路設置一處汽機車出入 | □圖說/都更都審核備函 |
| 地面層以上（含地面層）設置有汽、機車停車空間，其總樓地板面積（含必要之車道及供車輛使用之機械升降設備面積）總計未達250平方公尺者，同意以加強列管方式核發執照，但應於建造執照注意事項內註記：「起造人應依原核定用途使用，並將建築物用途詳細告知各承買戶，除於公寓大廈管理規約草約中明確記載外，產權移轉應列入交代，且須轉載於公寓大廈管理規約中。施工中加強樣品屋及預售中心之管理，樣品屋、實品屋及圖說應符合發照圖說及用途，並於現場張貼公告說明。使用執照核發後二年內，持續加強巡查及不定期檢查，如發現地面層以上（含地面層）之室內停車空間涉有違規室內裝修行為，將依法查處。」 | (已於建造執照注意事項內註記。 ＊註記內容請逐字核對 (已於公寓大廈管理規約草約（附件○）記載並檢附起造人切結書（附件○） ＊規約記載及切結內容請逐字核對 | □公寓大廈規約及起造人切結書 |
| 適用第（二）點案件，所有停車空間及車道均應以1小時以上防火時效之防火牆與其他用途及逃生避難空間區劃分隔，並應依建築技術規則建築設計施工編第162條規定，留設合理適當獨立出入之公共梯廳，惟如經設計建築師規劃設計該停車空間之使用，確有必要經由相鄰接之公共梯廳出入者，准予向該公共梯廳開設一處寬度不得大於1.2公尺之1小時以上防火時效及半小時阻熱性防火門。但適用停獎案件仍應從嚴審查。 | (所有停車空間及車道均以1小時以上防火時效之防火牆與其他用途及逃生避難空間區劃分隔。 (所有停車空間與公共梯廳之關係: (已留設合理適當獨立出入之公共梯廳。 (經設計建築師規劃設計該停車空間之使用，確有必要經由相鄰接之公共梯廳出入者，面向公共梯廳僅開設一處之1小時以上防火時效及半小時阻熱性防火門，寬度___公尺≦1.2公尺。 (本案為停獎案件。 | □圖說 |
| 已領得建造執照辦理變更設計之申請案件，其地面層以上（含地面層）設置汽、機車停車空間，原核准面積已超過250平方公尺者，仍准予維持原核准面積；原核准面積未達250平方公尺者，准予其變更增加面積，惟仍不得超過250平方公尺。其餘均比照第 （二）、（三）點方式辦理。 | (本案屬已領得_____建字第____號建造執照辦理變更設計之申請案件。（勾選本項以下至少填寫一項） (原核准面積____平方公尺＞250平方公尺，仍維持原核准面積。其餘均比照（二）、（三）點方式辦理。 (原核准面積_____平方公尺≦250平方公尺，可變更增加面積至不超過250平方公尺。其餘均比照（二）、（三）點方式辦理。 | □圖說/文件 |
| 以上法規檢討內容：經本人確認符合並簽証負責，如有虛偽不實或筆誤，願負相關法律責任。 |

設計建築師簽章：

# Text boxes

視個案情形，得由申請人配合調整綜理表內容

簽名