10.山坡地會勘紀錄建築師綜理表
起造人	○○○
建築地點	○○區○○段○小段○等○筆土地
使用分區	○○區
基地面積	○○㎡(山坡地面積: ㎡，其他： ㎡)
建築面積	○○㎡
總樓地板面積	○○㎡
現地勘查 / (依97.10.01.營署建字第0970053304號函 / A13-1)	審查項目	會勘結果
	1.建築基地位置與現況是否相符	依設計建築師簽證檢附現況圖，並經現場勘查，本案基地位置與現況相符。
	2.原有房屋平面圖與現況是否相符	依設計建築師簽證檢附現況圖，本案基地建築物併案或另案辦理拆除執照。 / 免檢討
	3.現有巷路溝渠是否相符	依設計建築師簽證檢附現況圖，鄰接計畫道路、現有巷或出入通路側設有/未設有排水溝。
	4.是否先行動工	未涉及先行動工。 / 違反山坡地保育利用條例事項，經主管機關000.00.00.函解除列管。
會勘單位	會勘意見	意見回復

1.0000區公所 / 2.臺北市政府環境保護局 / 2.臺北市政府產業發展局（農業發展科） / 4.臺北市大地工程處審查管理科 / 臺北市大地工程處森林遊憩科 / 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 / 臺北市政府都市發展局都市規劃科 / 臺北市政府都市發展局都市測量科 / 臺北自來水事業處(00營業分處) / 臺灣電力公司 / 臺北市建築管理處建照科（承辦人） / 協審建築師 / 結論	本案屬山坡地之開發建築，請開發單位於規劃及興建時注意基地本身及對山坡下游之水土保持問題，並對環境生態擾動最小之原則進行。 / 依據申請資料，本案基地面積合計0000平方公尺，預定興建地下00層、地上00層，樓高000公尺建築物，本案開發行為尚非為「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」或環境影響評估法第5條第11款之規範對象，爰本案毋須實施環境影響評估，惟所提供之資料如有錯誤不實、變更或不完全之陳述，致影響本局判別產生差異，應由申請人負相關責任。 / 本案基地爾後若有其他開發行為，則需另案判定。 / 查案涉土地屬本市都市計畫土地使用分區之「保護區」土地，應涉及農業發展條例之「農業用地」使用問題，合先敘明。 / 據本局資料查察，申請人曾就案涉土地向本局申辦「興建農舍申請人資格」第一階段審查通過之相關文件有案。又因本案屬「農舍」申請案件，故合於農業發展條之「農業用地」使用，無涉農業用地變更使用問題。 / 本案開發基地位屬依「水土保持法」報奉行政院核定公告之山坡地範圍，如經目的事業主管機關同意受理後，請依規定擬具水土保持申請書件送目的事業主管機關核轉本處審查。 / 本案如另涉及「土地使用分區管制自治條例」、「臺北市土地使用分區附條件允許使用核准標準」、「建築法」、「建築技術規則」等相關規定，請目的事業主管機關先行檢視確認無誤，再將水土保持申請書件轉送本處審查。 / 為維護坡地安全，建請起造人委由專業技師檢討裝設安全觀測系統，人工邊坡應設置監測設備，並請本市建築管理處於建築執照注意事項加註，請領使照圖說一併標示，並於建物產權移交時列入交代。 / 依據水土保持技術規範第171條規定「擋土牆不得作為建築物外牆使用，但經建築主管機關同意者，不再此限。」本案擋土牆與建築物外牆如有共構之設計，請審慎評估並依前開規定辦理。 / 施工流程部分，永久性水土保持設施規劃應於二樓樓板勘驗前施作完成為原則。 / 水理計算部分，請依本府100年6月17日府產業地工字第10012942900號函回歸「水土保持技術規範」，毋須另依「臺北市山坡地開發建築基地規劃設計技術規範」檢討比較。 / 基於水源涵養及避免沉砂空間積水衍生衛生問題，在不影響建物安全之前提下，建議滯洪沉砂池底部考量以增加透水方式設計。 / 案旨土地非屬保安林地，亦非屬林業用地，無森林法第6條規定適用；另如屬「水土保持法」規定需擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報書等相關文件送核者，方依「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」規定，核處水土保持義務人繳納山坡地開發利用回饋金。 / 本案如屬本市保護區內原有合法建築物改建、重建，請檢附權管單位函示之相關證明文件於水土保持計畫書備查，俾利山坡地開發利用回饋金之核處。 / 請依相關規定程序送汙水圖說至衛工處辦理審查。 / 查00區00段00小段00等00筆土地，使用分區為「0000區」。請申請人委託之事務所及大地工程技師詳實查核臺北市土地使用分區管制自治條例等相關法令規定暨該位址所屬都市計畫並據實檢討。 / 查本案申請地鄰接00公尺都市計畫道路，其柏油路面及兩側邊溝已興修完成，請依該道路之既成標高為準，不另規劃。 / 本案地址可由本處配水管接水，請俟建造執照核發後向本處0000營業分處申請工程用水。 / 本案位於山坡地，有關「開發強度分析」及「建物配置分析」部分，請依臺北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制規定第八點第(一)項規定，及本府98年2月18日府都建字第09863506800號函檢討辦理。 / 。 / 請設計單位依各單位意見辦理。 / 與會單位及未與會單位如有補充意見，請於文到後七日內回覆建照協審單位憑辦。傳真電話: 2729-8949(建造執照協審室) / 與會單位及未與會單位如無意見，由委託單位依相關規定辦理。 / 以下空白。	水土保持計書經臺北市政府000.00.00. 府工地0000000000號函核定，依核備施工計畫辦理。 / 本案經目的事業主管機關查復皆不屬於應實施環境影響評估地區 / 依規定辦理。 / 本案領有000.00.00.北市士建字第000000000號農業用地作農業使用證明書。 / 申請人資格領有000.00.00.府產業農字第0000000000號台北市政府興建農舍之申請人資格條件審查同意書。 / 水土保持計書經臺北市政府000.00.00. 府工地0000000000號函核定。 / 依規定辦理。 / 山坡地安全觀測系統及人工邊坡設置監測設備，由專業技師簽證圖說併卷，並於建築執照注意事項附表加註列管。 / 依規定辦理，擋土牆非建築物外牆。 / 永久性水土保持設施列管於二樓樓板勘驗前施作完成事項，於建造執照注意事項附表加註列管。 / 水土保持計書經臺北市政府000.00.00. 府工地0000000000號函核定。 / 建議事項納規劃設計考量並依核定水土保持計書設置滯洪沉砂池。 / 水土保持計畫書經臺北市政府000.00.00.府工地字第0000000000號函核定。 / 本案非屬或屬保護區原有合法房屋改建及重建。檢附原有合法建築物認定文件併卷。 / 依規定辦理於建造執照注意事項附表加註列管。 / 依規定辦理。 / 依會勘意見配合辦理。 / 依規定辦理。 / 依規定辦理，詳附圖A1-00開發強度分析及A1-00建物配置分析。 / 。 / 依各單位意見檢討辦理。

以上法規檢討內容：經本人確認符合並簽証負責，如有虛偽不實或筆誤，願負相關法律責任。

設計建築師簽章：
視個案情形，得由申請人配合調整綜理表內容

簽名