臺北市大型展演用臨時性建築物無障礙環境設施檢核表
項目	檢核內容（勾選符合項目）	內容說明
室外通路	□至少應有一處無障礙室外通路通往主要活動區，如設置斜坡道，坡道淨寬不得小於90公分，坡度不得大於1/12。 / □取代樓梯之坡道淨寬不得小於150公分。	參考「建築物無障礙設施設計規範」第二章無障礙通路「206.2.2 寬度、206.2.3坡度」之規範。
無障礙廁所	無障礙廁所總計＿處（廁所大便器數量在十個以下者，應設置一處無障礙廁所，超過十個者，超過部分每增加十個，應增加一處）。 / □設有無障礙流動廁所＿處。 / □週邊300公尺內設有無障礙廁所＿處， / 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿， / 照片詳參附件＿＿。 / □上開無障礙流動廁所、固定式無障礙廁所於主要活動區、出入口均有明確廁所引導標示。	參考建築技術規則設計建築設計施工編第167之3條略以：「…設置之大便器數量在十個以下者，應設置一處無障礙廁所盥洗室，超過十個者，超過部分每增加十個，應增加一處。」
舞台	本項目依活動場所實際狀況就下列各欄擇一勾選： / □舞台設置斜坡道，坡道淨寬不得小於90公分，坡度不得大於1/12。 / □舞台與地面齊平。 / □無設置舞台或無行動不便者登上舞台之需求。 / □採替代改善方案，並提報「臺北市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」 / ＿年＿月＿日第＿次會議審議通過。	替代改善方案應依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」之作法辦理。

簽證建築師：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　年　　月　　日