臺北市政府消防局消防安全設備勘查核定表
承辦	股長	科長	審核	核定

勘查人員
申請類別	□新建□增建□變更使用□室內裝修□臨時建築物□特種建築物 / □其他：
申請人 / (起造人)
建築物地號 / 或地址
建造執照及使用執照或許可字號
消防安全設備 / 適用法令	□ 年各類場所消防安全設備設置標準 □建築技術規則 / □建築物防火避難設備辦法□台灣省火災防救辦法□台灣省火災防範辦法 / □其他：
建築物基本資料	詳如勘查申請書
設置情形(請打)
1.滅火設備
1.1□滅火器：數量共 具。 / 1.2□室內消防栓設備 / 1.消防栓立管：配管符合 ，立管管徑 mm， 支立管。 / 2.消防栓類別：第 種消防栓。 / 3.加壓送水裝置及水源：幫浦揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW， / 屋頂水箱有效水量 m3，水源有效水量 m3。 / 4.中繼幫浦：揚程 ｍ、出水量 L/min，電動機 KW。 / 5.測試用出水口：設 mm出水口 處。 / 1.3□室外消防栓設備 / 1.消防栓立管：配管符合 ，立管管徑 mm。 / 2.加壓送水裝置及水源：幫浦揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW， / 水源有效水量 m3。 / 1.4□自動撒水設備 / 1.管系型式：□密閉濕式 □密閉乾式 □開放式 □預動式 □ 。 / 2.撒水頭防護半徑： m。 / 3.流水檢知裝置：共 套。 / 4.受信總機回路(點)數：設 回路(點)，含於火警受信總機內。 / 5.末端查驗閥：設 套。 / 6.加壓送水裝置及水源：幫浦揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW， / 屋頂水箱(□併用)有效水量 m3，水源(□併用)有效水量 m3。 / 7.中繼幫浦：揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW。 / 8.立管：配管符合 ，立管管徑 mm， 支立管。 / 9.送水口：設 個於地面層 (簡述位置)。 / 1.5□水霧滅火設備 / 1.立管：配管符合 ，立管管徑 mm， 支立管。 / 2.水霧頭數量、防護半徑、放射壓力及放射量：防護半徑 公尺，放射壓力 kg/cm2，放射量 L/min。 / 3.一齊開放閥：共 套。 / 4.加壓送水裝置及水源：幫浦揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW， / 屋頂水箱(□併用)有效水量 m3，水源(□併用)有效水量 m3。 / 5.流水檢知裝置：設 套。 / 6.受信總機回路(點)數：設 回路(點)，含於火警受信總機內。 / 7.送水口：設 個於地面層 (簡述位置)。 / 1.6□泡沫滅火設備 / □固定式 / 1.立管：配管符合 ，立管管徑 mm， 支立管。 / 2.感知元件：□感知用探測器 (型式)，□感知撒水頭。 / 3.放射區域：設一齊開放閥 套，電磁閥 套。 / 4.加壓送水裝置及水源：幫浦揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW， / 屋頂水箱(□併用)有效水量 m3，水源(□併用)有效水量 m3。 / 5.自動警報逆止閥：設 套。 / 6.受信總機回路(點)數：設 回路(點)，含於火警受信總機內。 / 7.泡沫原液槽：設 泡沫原液 公升，採 混合方式設比例混合器，混合比 ％ 。 / □移動式 / 1.泡沫消防栓箱數：設 個。 / 2.泡沫瞄子放射量及放射壓力：放射量 L/min，放射壓力 kg/cm2。 / 3.泡沫原液：泡沫原液儲存量 L，設 泡沫。 / 4.加壓送水裝置及水源：幫浦揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW， / 屋頂水箱(□併用)有效水量 m3，水源(□併用)有效水量 m3。 / 1.7□二氧化碳滅火設備 / 1.放射方式：□全區放射□局部放射□移動放射。 / 2.滅火藥劑量及放射壓力：滅火藥劑量 kg，放射壓力 kg/cm2。 / 3.採 啟動方式，以 探測器連動。 / 1.8□乾粉滅火設備 / 1.放射方式：□全區放射□局部放射□移動放射。 / 2.滅火藥劑量及放射壓力：滅火藥劑量 kg，放射壓力 kg/cm2。 / 3.採 啟動方式，以 探測器連動，採 為緊急電源。 / 1.9□簡易自動滅火設備： 套，設置位置： (簡述)。
2.警報設備
2.1□火警自動警報設備 / 1.火警分區： 分區。 / 2.探測器類別：□差動式 □定溫式 □偵煙式 □ 。 / 3.火警受信總機：設 回路(點) 型受信總機 台於 。 / 4.火警自動警報設備之鳴動方式： 鳴動。 / 2.2□緊急廣播設備 / 1.緊急廣播系統之裝置：設擴音機 W及 回路主機於 ；並設揚聲器計 只。 / 2.啟動裝置：設 組啟動裝置(與火警連動)，設緊急電話 組，共計 組。 / 2.3□瓦斯漏氣火警自動警報設備 / 1.瓦斯漏氣受信總機： 回路(點) 型受信總機 台於 。 / 2.瓦斯漏氣檢知器： 個。 / 3.瓦斯漏氣表示燈： 個。 / 2.4□手動報警設備 / 火警發信機、標示燈及火警警鈴： 套。 / 2.5□住宅用火災警報器：型式 ， 個。
3.避難逃生設備
3.1□標示設備 / 1.出口標示燈：A級 具，B級 具，C級 具，共 具。 / 閃滅及(或)音聲引導功能者 具。 / 2.避難方向指示燈：A級 具，B級 具，C級 具，共 具。 / 3.觀眾席引導燈： 具。 / 4.避難指標： 具。 / 3.2□避難器具 / 1.避難梯： 具。 / 2.緩降機： 具。 / 3.救助袋： 具。 / 4.其他 ： 具。 / 3.3□緊急照明設備： 具。
4.消防搶救上之必要設備
4.1□連結送水管 / 1.出水口：□單口型、□雙口型。 / 2.送水口：設 個於 。 / 3.配管符合 ，立管管徑 mm。 / 4.水帶箱：水帶箱設 個。 / 5.中繼幫浦：幫浦揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW， / 送水設計壓力 kg/cm2，屋頂水箱有效水量 m3。 / 6.中繼水箱：有效水量 m3。 / 4.2□消防專用蓄水池 / 1.□自然採水：有效水量 m3，設投入孔 個。口徑75mm採水口 個。 / 2.□機械採水：採水幫浦設於 ，揚程 m、出水量 L/min，電動機 KW，口徑63mm採水口 個。 / 4.3□緊急電源插座： 回路。 / 4.4□無線電通訊輔助設備：於地面設 個無線電接頭於保護箱內。 / 4.5□排煙設備 / 於 設 回路(點)受信總機，含於火警受信總機內。。 / 1.緊急昇降機間或特別安全梯間排煙設備 / □機械排煙： / 進風機 KW(HP) 台、 KW(HP) 台。 / 排煙機 KW(HP) 台、 KW(HP) 台。 / □自然排煙□自然進風 / 2.室內排煙設備 / □機械排煙：排煙機 KW(HP) 台、 KW(HP) 台。 / □自然排煙
5.緊急電源
5.1□發電機 / 容量 KW(KVA) 台。 / 5.2□蓄電池 / 容量 KW(KVA) 台。
6.其他設備
6.1□防災中心：設於 層 處，其出入口至屋外任一出入口之步行距離 m。 / 6.2□潔淨藥劑自動滅火設備 / 6.3□放水型撒水頭自動滅火設備 / 6.4□其他：
7.註記事項

※陳核時本表請附於函稿之下 104.1.15版