第三節 管路支撐
台北市消防安全設備公(協)會聯 合諮詢服務中心	設備名稱	機械配管	編號	01-01-02-台塑-01
	分項名稱	管路支撐	版本	1
	公司名稱		日期	2013.10.18
	廠牌名稱	建議使用	型號
	審查日期		頁數

1.立管管架
a.(VG3)型詳圖

b.(VA1)型詳圖 適用4”以下立管管架

c.(VA2)型詳圖 適用5”以上立管管架

2. 配管底部之支撐架
a.(FS2)型詳圖 適用於配管底部之支撐處

3.室內外管路支撐架詳圖

4.屋外共同管墩支撐架詳圖

5.固定於牆壁上之L型支撐管架