颱風期間防災檢查重點

壹、颱風前防災重點

一般行業

一、高度在二公尺以上之作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致勞工有墜落危險時，應使勞工停止作業。（勞工安全衛生設施規則第226條）

二、對表土之崩塌或土石之崩落，有危害勞工之虞者，應採取必要措施。（勞工安全衛生設施規則第235條）

三、對於作業中有物體飛落或飛散，致危害勞工之虞時，應置備有適當之安全帽及其他防護。（勞工安全衛生設施規則第280條）

營造業

一、請依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」，雇主應依其事業規模、特性，訂定勞工安全衛生管理計畫，執行下列勞工安全衛生事項：緊急應變措施。第1類事業勞工人數在300人以上之事業單位，應依事業單位之潛在風險，訂定緊急狀況預防、準備及應變之計畫，並定期實施演練。（勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、第12條之6）。

二、鄰近邊坡或構造物的工作場所作業，應有防止邊坡或構造物倒塌、崩塌的設施（營造安全衛生設施標準第13條）。

三、鄰近河川、湖泊、海岸作業，請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第14條）：

（ㄧ）設置防止勞工落水之設施或確實使勞工著用救生衣。

（二）在工作場所或附近設置下列救生設備：

１、依勞工人數，準備足夠數量的動力救生船（如橡皮艇），每艘船上並配備長度十五公尺，直徑九‧五公厘的聚丙烯纖維繩索，其上掛繫與最大可救援人數相同的救生圈以及船鉤、救生衣。

２、有湍流、潮流的情況，應預先架設延伸過水面且位於作業場所上方的繩索，其上掛繫可支持拉住落水者的救生圈。

（三）可通知相關人員參與救援行動的警報系統。

四、在有發生水位暴漲或土石流之地區作業者，除依前條之規定外，請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第15條）：

（一）建立作業連絡系統，包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等。

（二）選任專責的警戒人員辦理下列事項：

１、隨時注意氣象局發佈之天氣資訊，並與河川管理當局或相關機關連絡，了解該地區及上游降雨量。

２、監視作業地點上游河川水位或土石流狀況。

３、獲知上游河川水位暴漲或土石流時，應立即通知作業勞工迅即撤離。

４、發覺作業勞工來不及撤離時，應立即啟動緊急應變體系，展開救援行動。

五、在有遭受溺水或土石流淹沒危險之地區中作業，請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第16條）：

（一）依作業環境、河川特性擬訂緊急應變計畫，內容應包括通報系統、撤離程序、救援程序，並訓練勞工使用各種逃生、救援器材。

（二）對於救生衣、救生圈、救生繩索、救生船、警報系統、連絡器材等應維護保養。作業期間應每日實施檢點，以保持正常性能。

（三）通報系統之通報單位、救援單位等之連絡人員姓名、電話等，應揭示於工務所顯明易見處。

（四）規定之緊急應變計畫、訓練紀錄、逃生、救援器材之維護保養、檢點紀錄，在完工前，應留存備查。

六、從事露天開挖時，為防止地面之崩塌或土石之飛落，請採取下列措施（營造安全衛生設施標準第65條）：

（一）作業前或大雨後，應指定專人確認作業地點及其附近之地面有無湧水、土壤含水狀況、地層凍結狀況及其變化等，並採取必要之安全措施。

（二）應有勞工安全進出作業場所之措施。

（三）應設置排水設備，隨時排除地面水及地下水。

七、對於隧道、坑道之電力及其它管線系統，有大量湧水之虞時，應置備足夠抽水能力之設備，並設置設備失效時會發出警報之裝置（營造安全衛生設施標準第99條第1項第7款）。

八、從事圍堰作業請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第107條）：

（ㄧ）圍堰強度請依設計施工之水位高度設計，保持適當強度。

（二）如高水位之水有自堰頂溢進堰內之虞時，應有清除堰內水量之設備。

（三）建立於緊急時能迅速警告勞工退避之緊急信號，並告知勞工。

（四）備有梯子、救生圈、救生衣及小船等供勞工於情況危急時能及時退避。

（五）圍堰之走道、橋樑，至少應設二個緊急出口之坡道，並依規定設置護欄。

（六）靠近航道設置之圍堰，應有防範通行船隻撞及堰體之措施，夜間或光線不良時，應裝設閃光警示燈。

九、對模板支撐之支柱之基礎請依土質狀況，注意場撐基地週邊之排水。豪大雨後，排水應宣洩流暢，不得積水（營造安全衛生設施標準第132條第1項第6款）。

十、於狂風或暴雨等惡劣氣候進行構造物拆除作業，如構造物有崩塌之虞時，應立即停止拆除工作（營造安全衛生設施標準第157條第1項第5款）。

十一、遭受十分鐘的平均風速每秒十公尺以上強風或時雨量達十五公厘且日雨量達五十公厘以上之大雨等惡劣氣候實施作業導致危險之虞時，應即停止施工架組配作業（營造安全衛生設施標準第42條第1項第5款）。

十二、施工架之材料不得有顯著之損壞、變形或腐蝕，且應予以適當之保養並維持各部分之牢穩。置放在施工架上的物品應予以清除或確實固定，可能造成受風面積過大的防塵帆布及斜籬應在颱風來臨前先予以拆卸，以免造成施工架倒塌（營造安全衛生設施標準第43、44條）。

十三、為維持施工架之穩定，請於颱風來臨前自動查核並依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第45條）：

（一）施工架不得與混凝土模板支撐或其它臨時構造物連接。

（二）應以斜撐材作適當而充分之支撐。

（三）在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接，其間隔在垂直方向以不超過五．五公尺；水平方向以不超過七．五公尺為限。但獨立而無傾倒之虞者，不在此限。

（四）獨立之施工架，在該架最後拆除前，至少應有三分之一之踏腳桁不得移動，並使之與橫檔或立柱紮牢。

（五）鬆動之磚、排水管、煙囪或其他不當材料，不得用以建造或支撐施工架。

（六）施工架基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材，以防止滑動或不均勻沈陷。

十四、工區內可能遭強風吹落之物體應加強固定，並使勞工確實佩戴安全帽（勞工安全衛生設施規則第238條）。

十五、工區內如有淹水或地層坍塌等災害發生時，應儘速疏散危險區域內人員並設置警告標示或派員指揮、警戒以提醒路過人員、車輛注意安全。

十六、為避免施工圍籬遭強風吹倒，請於颱風來臨前確認其是否已固定妥當。

十七、下列網址提供您有關氣象、水利及土石流等相關資訊：

中央氣象局：http://www.cwb.gov.tw/

經濟部水利署：http://www.wra.gov.tw/

農委會水保局：http://www.swcb.gov.tw/

臺北市防災資訊網：http://tdprc2.tfd.gov.tw/TaipeiCityEms1_public/

臺北市政府產業發展局：http://www.ed.taipei.gov.tw/

局限空間作業

禁止人員進入人孔、下水道、坑井、隧道等局限空間場所作業。

危險性機械及設備作業

一、塔式起重機：煞車系統解除，伸臂隨風旋轉、架設防颱鋼索、塔節螺絲鎖固、吊鉤固定、切斷電源線停用。

二、戶外型固定式起重機：設防颱夾、巡視固定狀態、切斷電源線停用。

三、工程用升降機：下降至最低點，切斷電源線停用。

四、室內電梯：機房採取防颱措施，防止電器設備、升降道與車廂本體遭水侵而產生故障。

五、常設型吊籠：加強固定，切斷電源線停用。

六、可搬式吊籠：不准架設使用。

七、廣告招牌固定：使用移動式起重機從事補強固定時，移動式起重機須檢查合格、操作人員具操作人員執照，作業人員戴安全帽及配用安全帶扣於工作籃上方可從事此工作。

貳、颱風後防災重點

一般行業

一、對於勞工有墜落危險之場所，應設置警告標示，並禁止與工作無關之人員進入。（勞工安全衛生設施規則第232條）

二、對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽等防護具，使勞工戴用。（勞工安全衛生設施規則第238、280條）

三、對勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具、設備之虞者，應有防止絕緣被破壞或老化等致引起感電危害之設施。（勞工安全衛生設施規則第246條）

四、對於勞工在坑內、深井、沈箱、儲槽、隧道、船艙或其他自然換氣不充分之場所工作（如密閉空間或無通風之地下室等），應供給勞工專用之個人防護具或防護器具，並依缺氧症預防規則，採取必要措施。（勞工安全衛生設施規則第277、295條）

五、有關安全衛生設施，雇主應切實辦理，並應經常注意維修與保養。如發現有異常時，應即補修或採其他必要措施。（勞工安全衛生設施規則第326條）

營造業

一、請依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」，雇主應依其事業規模、特性，訂定勞工安全衛生管理計畫，執行下列勞工安全衛生事項：緊急應變措施。第1類事業勞工人數在300人以上之事業單位，應依事業單位之潛在風險，訂定緊急狀況預防、準備及應變之計畫，並定期實施演練。（勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、第12條之6）。

二、鄰近邊坡或構造物的工作場所作業，應有防止邊坡或構造物倒塌、崩塌的設施（營造安全衛生設施標準第13條）。

三、鄰近河川、湖泊、海岸作業，請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第14條）：

（ㄧ）設置防止勞工落水之設施或確實使勞工著用救生衣。

（二）在工作場所或附近設置下列救生設備：

１、依勞工人數，準備足夠數量的動力救生船（如橡皮艇），每艘船上並配備長度十五公尺，直徑九‧五公厘的聚丙烯纖維繩索，其上掛繫與最大可救援人數相同的救生圈以及船鉤、救生衣。

２、有湍流、潮流的情況，應預先架設延伸過水面且位於作業場所上方的繩索，其上掛繫可支持拉住落水者的救生圈。

（三）可通知相關人員參與救援行動的警報系統。

四、在有發生水位暴漲或土石流之地區作業者，除依前條之規定外，請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第15條）：

（一）建立作業連絡系統，包括無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等。

（二）選任專責的警戒人員辦理下列事項：

１、隨時注意氣象局發佈之天氣資訊，並與河川管理當局或相關機關連絡，了解該地區及上游降雨量。

２、監視作業地點上游河川水位或土石流狀況。

３、獲知上游河川水位暴漲或土石流時，應立即通知作業勞工迅即撤離。

４、發覺作業勞工來不及撤離時，應立即啟動緊急應變體系，展開救援行動。

五、在有遭受溺水或土石流淹沒危險之地區中作業，請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第16條）：

（一）依作業環境、河川特性擬訂緊急應變計畫，內容應包括通報系統、撤離程序、救援程序，並訓練勞工使用各種逃生、救援器材。

（二）對於救生衣、救生圈、救生繩索、救生船、警報系統、連絡器材等應維護保養。作業期間應每日實施檢點，以保持正常性能。

（三）通報系統之通報單位、救援單位等之連絡人員姓名、電話等，應揭示於工務所顯明易見處。

（四）規定之緊急應變計畫、訓練紀錄、逃生、救援器材之維護保養、檢點紀錄，在完工前，應留存備查。

六、從事露天開挖時，為防止地面之崩塌或土石之飛落，請採取下列措施（營造安全衛生設施標準第65條）：

（一）作業前或大雨後，應指定專人確認作業地點及其附近之地面有無湧水、土壤含水狀況、地層凍結狀況及其變化等，並採取必要之安全措施。

（二）應有勞工安全進出作業場所之措施。

（三）應設置排水設備，隨時排除地面水及地下水。

七、對於隧道、坑道之電力及其它管線系統，有大量湧水之虞時，應置備足夠抽水能力之設備，並設置設備失效時會發出警報之裝置（營造安全衛生設施標準第99條第1項第7款）。

八、從事圍堰作業請依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第107條）：

（ㄧ）圍堰強度請依設計施工之水位高度設計，保持適當強度。

（二）如高水位之水有自堰頂溢進堰內之虞時，應有清除堰內水量之設備。

（三）建立於緊急時能迅速警告勞工退避之緊急信號，並告知勞工。

（四）備有梯子、救生圈、救生衣及小船等供勞工於情況危急時能及時退避。

（五）圍堰之走道、橋樑，至少應設二個緊急出口之坡道，並依規定設置護欄。

（六）靠近航道設置之圍堰，應有防範通行船隻撞及堰體之措施，夜間或光線不良時，應裝設閃光警示燈。

九、對模板支撐之支柱之基礎請依土質狀況，注意場撐基地週邊之排水。豪大雨後，排水應宣洩流暢，不得積水（營造安全衛生設施標準第132條第1項第6款）。

十、於狂風或暴雨等惡劣氣候進行構造物拆除作業，如構造物有崩塌之虞時，應立即停止拆除工作（營造安全衛生設施標準第157條第1項第5款）。

十一、遭受十分鐘的平均風速每秒十公尺以上強風或時雨量達十五公厘且日雨量達五十公厘以上之大雨等惡劣氣候實施作業導致危險之虞時，應即停止施工架組配作業（營造安全衛生設施標準第42條第1項第5款）。

十二、施工架之材料不得有顯著之損壞、變形或腐蝕，且應予以適當之保養並維持各部分之牢穩。置放在施工架上的物品應予以清除或確實固定，可能造成受風面積過大的防塵帆布及斜籬應在颱風來臨前先予以拆卸，以免造成施工架倒塌（營造安全衛生設施標準第43、44條）。

十三、為維持施工架之穩定，請於颱風來臨前自動查核並依下列規定辦理（營造安全衛生設施標準第45條）：

（一）施工架不得與混凝土模板支撐或其它臨時構造物連接。

（二）應以斜撐材作適當而充分之支撐。

（三）在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接，其間隔在垂直方向以不超過五．五公尺；水平方向以不超過七．五公尺為限。但獨立而無傾倒之虞者，不在此限。

（四）獨立之施工架，在該架最後拆除前，至少應有三分之一之踏腳桁不得移動，並使之與橫檔或立柱紮牢。

（五）鬆動之磚、排水管、煙囪或其他不當材料，不得用以建造或支撐施工架。

（六）施工架基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材，以防止滑動或不均勻沈陷。

十四、工區內可能遭強風吹落之物體應加強固定，並使勞工確實佩戴安全帽（勞工安全衛生設施規則第238條）。

十五、工區內如有淹水或地層坍塌等災害發生時，應儘速疏散危險區域內人員並設置警告標示或派員指揮、警戒以提醒路過人員、車輛注意安全。

十六、為避免施工圍籬遭強風吹倒，請於颱風來臨前確認其是否已固定妥當。

十七、下列網址提供您有關氣象、水利及土石流等相關資訊：

中央氣象局：http://www.cwb.gov.tw/

經濟部水利署：http://www.wra.gov.tw/

農委會水保局：http://www.swcb.gov.tw/

臺北市防災資訊網：http://tdprc2.tfd.gov.tw/TaipeiCityEms1_public/

臺北市政府產業發展局：http://www.ed.taipei.gov.tw/

局限空間作業

一、於豪雨過後從事地下室、人孔、下水道、坑井等局限空間場所之抽水作業人員，作業時應特別注意作業前應對作業空間實施強制送風，作業時隨時保持良好通風狀況。

二、儘量避免使用汽油或柴油內燃機式的施工機具（如抽水機、鏟土機、發電機等）以免造成一氧化碳中毒，如需使用應強制送風或放置室外通風處。

三、使用電器式抽水機。

四、準備氣體偵測儀器隨時檢測作業空間內的有害氣體濃度。

五、準備呼吸器、繩索等急救或搶救設施。

危險性機械及設備作業

一、塔式起重機：塔節螺絲鎖固，實施整體性自動檢查。

二、戶外型固定式起重機：巡視固定狀態、實施整體性自動檢查。

三、工程用升降機：塔節螺絲鎖固、實施整體性自動檢查。

四、常設型吊籠：實施整體性自動檢查。

五、廣告招牌修整：使用移動式起重機從事補強修整時，移動式起重機須檢查合格、操作人員具操作人員執照，作業人員戴安全帽及配用安全帶扣於工作籃上方可從事此工作。