各家電影院檢查結果（統計至103年5月27日止）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 電影院名稱 | 建管處 | | | 消防局 | 衛生局 |
| 公安申報 | | 無障礙設施 |
| 1 | 國賓戲院 |  | |  |  |  |
| 2 | 新光影城 |  | |  |  |  |
| 3 | 樂聲大戲院 |  | | 不合格  8/14前限改 | 未遴用防火管理人、室內消防栓設備等8項不合格，8/5前限改。 |  |
| 4 | 王牌日新大戲院 |  | |  |  |  |
| 5 | 豪華大戲院 | 未按規定於第一季提送公安申報 | |  |  |  |
| 6 | In89豪華數位影城 | 未按規定於第一季提送公安申報 | |  |  |  |
| 7 | 今日大戲院 |  | |  | 室內排煙設備不合格，6/13前限改 |  |
| 8 | 金馬大戲院 |  | |  |  |  |
| 9 | 鳳凰大戲院 |  | |  |  |  |
| 10 | 絕色電影城 |  | |  |  |  |
| 11 | 真善美劇院 | 未按規定於第一季提送公安申報（限改已合格） | | 不合格  5/30審查替代改善方案 |  |  |
| 12 | 華山電影藝術館 |  | |  |  |  |
| 13 | 光點 |  | |  |  |  |
| 14 | 朝代大戲院 |  | | 不合格  6/28前限改 |  |  |
| 15 | 臺北京站威秀影城 |  | |  |  |  |
| 16 | 東南亞電影廣場 | 未按規定於第一季提送公安申報（限改已合格） | |  |  | 從業人員未定期做健康檢查，業經輔導已改善 |
| 17 | 龍祥百老匯影城 |  | | 不合格  6/10前限改 |  |  |
| 18 | 南山大戲院 |  | |  |  |  |
| 19 | 梅花數位影院 | 未按規定於第一季提送公安申報（限改已合格） | |  |  |  |
| 20 | 總督大戲院 |  | |  |  |  |
| 21 | 首都戲院 |  | |  |  |  |
| 22 | 民生戲院 |  | | 不合格  6/28前限改 |  |  |
| 23 | 喜滿客京華影城 | 未按規定於第一季提送公安申報 | |  |  | 從業人員未定期做健康檢查，業經輔導已改善 |
| 24 | 國賓影城@長春廣場(長春路172號) | 未按規定於第一季提送公安申報（限改已合格） | 不合格  6/28前限改 | |  |  |
| 25 | 國賓影城@長春廣場  (長春路176號) |  |  | |  |  |
| 26 | 欣欣晶華戲院 |  |  | |  |  |
| 27 | 國賓影城─微風影城 | 未按規定於第一季提送公安申報 |  | | 未遴用防火管理人、滅火器等設備故障，8/17前限改。 |  |
| 28 | 大千電影院 |  |  | |  |  |
| 29 | 美麗華大直影城 |  |  | |  |  |
| 30 | 哈拉影城 |  |  | |  |  |
| 31 | 佳佳大戲院 |  | 不合格  5/29前限改 | |  |  |
| 32 | 來來大戲院 |  | 不合格  5/29前限改 | |  |  |
| 33 | 陽明戲院 |  |  | |  |  |
| 34 | 華威天母影城 | 未按規定於第一季提送公安申報（限改已合格） |  | | 緊急廣播設備限改仍不合格，開立舉發違反消防法案件通知單，將依法裁罰6000元至3萬元。 |  |
| 35 | 威秀影城 |  |  | |  |  |
| 36 | 誠品電影院 | 未按規定於第一季提送公安申報 |  | |  |  |