市民大道燒烤店防制設備改善前後一覽表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 店家名稱 | 原有防制設備 | 增置防制設備(或其他改善) | 備註 |
| 吳OO燒烤 | 靜電機、  水洗機、  臭氧機、  油脂截留槽 | 活性碳設備 | 104年6月22日歇業,進行設備改善。 |
| 我OOO燒烤 | 靜電機、  水洗機、  油脂截留槽 | 燒炭區封閉  活性碳設備 | 104年6月19日歇業，進行設備改善。 |
| 胡O燒肉夜食 | 靜電機、  活性碳設備、  油脂截留槽 | 排氣管接回店內再循環 |  |
| 福O韓國炸雞 | 靜電機、  油脂截留槽  油炸鍋擋板 | 活性碳設備、  更換排煙管方向 |  |
| 火OO日式炭燒 | 靜電機 、  臭氧機、  活性碳設備、  油脂截留槽 |  | 104年5月7日停業 |
| 九OO日式燒肉 | 桌爐煙罩截油網、  靜電機  水洗機、  活性碳設備、  油脂截留槽 | 排氣管拉往市民大道側 |  |
| 賞O | 靜電機、  活性碳設備、  油脂截留槽 | 排煙管拉至頂樓 |  |
| 出OOO | 靜電機、  水洗機、  桌爐煙罩截油網  油脂截留槽 | 活性碳設備 |  |
| 樂O炭火燒肉 | 靜電機、  活性碳設備、  桌爐煙罩截油網油脂截留槽 |  |  |
| 鬼O炭火燒肉 | 靜電機、  水洗機  油脂截留槽 |  | 104年5月25日停業 |
| 無O炭火燒肉 | 靜電機、  油脂截留槽 | 活性碳設備 |  |